### Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений №6

Коммунальное государственное казенное предприятие "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", г.Петропавловск, ул. Имени Т.М.-Рахимова,27 объявляет о проведении закупа товара способом запроса ценовых предложений:

**Лот № 1:** Наконечники для дозаторов в штативах, стерильные с фильтром объемом 10 мкл (не менее 96 шт/штатив) Наличие белого фильтра из полиэтилена в каждом наконечнике для предотвращения аэрозольной и жидкостной контаминации дозатора. Наличие увеличенного воздушного пространства между образцом и фильтром. Наличие цвета термоиндикатора (контрольный круглый стикер на крышке штатива). Наличие стерилизации электронным лучом, наличие апирогенности. Длина наконечника, не более 32 мм Диаметр в самой широкой части, не более 5,9 мм Наличие фаски на наконечнике. Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей в количестве 10 упаковок, место поставки СКО, г.Петропавловск, ул. Имени Т.М.-Рахимова,27, выделенная сумма –55 000 (Пятьдесят пять тысяч) тенге.

**Лот № 2:** Наконечники для дозаторов в штативах, стерильные с фильтром объемом 200 мкл (не менее 96 шт/штатив) Наличие белого фильтра из полиэтилена в каждом наконечнике для предотвращения аэрозольной и жидкостной контаминации дозатора. Наличие увеличенного воздушного пространства между образцом и фильтром. Наличие цвета термоиндикатора (контрольный круглый стикер на крышке штатива). Наличие стерилизации электронным лучом, наличие апирогенности. Длина наконечника, не более 54 мм Диаметр в самой широкой части, не более 7,2 мм Наличие фаски на наконечнике. Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей в количестве 20 упаковок, место поставки СКО, г.Петропавловск, ул. Имени Т.М.-Рахимова,27, выделенная сумма –110 000 (Сто десять тысяч) тенге.

**Лот № 3:** Одноканальный механический дозатор 5-50 мкл имеющий следующие характеристики: Принцип дозирования - Воздушное замещение. Дискретность – не менее 0.5мкл. Точность: объем 5.0 мкл- ± 2.00 %, объем 25 мкл - ± 0.90 %, объем 50 мкл - ± 0.60 %. Воспроизводимость: объем 5.0 мкл - ≤ 2.00 %, объем 25 мкл - ≤ 0.60 %, объем 50 мкл - ≤ 0.30 %. Наличие возможности установки защитных фильтров в посадочный конус – не менее 2.51 мм. Наличие возможности изменения рабочего объема дозирования. Наличие установки объема со щелчком. Наличие отображение на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. Усилия при работе – не более 20N. Возможность калибровки. Вес, не более 76г. Длина, не более – 243 мм. Комплектация: дозатор-1шт., наконечник -1шт., сменные фильтры - 5 шт., смазка – 1шт., ключ для калибровки – 1шт., держатель для горизонтальной поверхности на липкой основе – 1шт., инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт., свидетельство о первичной поверке дозатора – 1 шт. в количестве 1 штука, место поставки СКО, г.Петропавловск, ул. Имени Т.М.-Рахимова,27, выделенная сумма –48 000 (Сорок восемь тысяч) тенге.

**Лот № 4:** Одноканальный механический дозатор 20-200 мкл имеющий следующие характеристики: Принцип дозирования - воздушное замещение. Дискретность – не менее 1 мкл. Точность: объем 20 мкл- ± 2.50 %, объем 100 мкл - ± 0.80 %, объем 200 мкл - ± 0.60 %. Воспроизводимость: объем 20 мкл - ≤ 0.80 %, объем 100 мкл - ≤ 0.30 %, объем 200 мкл - ≤ 0.20%. Возможность установки защитных фильтров в посадочный конус -3.15 мм Возможность изменения рабочего объема дозирования. Наличие установки объема со щелчком. Отображение на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. Усилия при работе – не более 20N. Возможность калибровки. Вес, не более 75г. Длина, не более – 232 мм.

Комплектация: дозатор-1шт., наконечник -1шт., сменные фильтры – 5 шт., смазка – 1шт., ключ для калибровки – 1шт., держатель для горизонтальной поверхности на липкой основе – 1шт., инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт., Свидетельство о первичной поверке дозатора – 1 шт., в количестве 1 штука, место поставки СКО, г.Петропавловск, ул. Имени Т.М.-Рахимова,27, выделенная сумма –48 000 (Сорок восемь тысяч) тенге.

**Лот № 5:** Одноканальный механический дозатор 100-1000 мкл имеющий следующие характеристики: Количество каналов – 1 канал. Принцип дозирования - воздушное замещение. Дискретность – не менее5 мкл. Точность: объем 100 мкл- ± 2.00 %, объем 500 мкл - ± 0.70 %, объем 1000 мкл - ± 0.60 %. Воспроизводимость: объем 100 мкл - ≤ 0.70%, объем 500 мкл - ≤ 0.25 %, объем 1000 мкл - ≤ 0.20 %. Возможность установки защитных фильтров в посадочный конус – не менее 5.33 мм. Наличие возможности изменения рабочего объема дозирования. Наличие установки объема со щелчком. Наличие отображения на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. Усилия при работе – не более 20N. Возможность калибровки. Вес, не более 75г. Длина, не более – 233 мм. Комплектация: дозатор-1шт., наконечник -1шт., сменные фильтры – 5 шт., смазка – 1шт., ключ для калибровки – 1шт., держатель для горизонтальной поверхности на липкой основе – 1шт., инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт., Свидетельство о первичной поверке дозатора – 1 шт., в количестве 2 штуки, место поставки СКО, г.Петропавловск, ул. Имени Т.М.-Рахимова,27, выделенная сумма –96 000 (Девяносто шесть тысяч) тенге.

Поставка товара по лоту 1,2,3,4,5 в течении 16 календарных дней с даты заключения договора.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме согласно приложения 1, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от "30" октября 2009 года № 1729**.**

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса (настоящего объявления) и [типового договора закупа](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z113), согласно Приложение 9 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20.

Окончательный срок представления ценовых предложений до 09 часов 00 минут 09 апреля 2018 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 10 часов 00 минут местного времени 09 апреля 2018 года по следующему адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Имени Т.М.-Рахимова,27, бухгалтерия.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7152) 50-46-79.