Приложение 2

к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| N лота | Наименование товара | Ед. измерения | Характеристика | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FACSPRESTO CARTRIDGE из комплекта Портативное устройство для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near-Patient CD Counter +4 +31 С | упаковка | Картридж предназначен для определения абсолютного и относительного (%) содержания CD4 –клеток для портативного устройства для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near Patient CD4-counter. Содержит высушенные реагенты на основе конъюгированных с флуорохромом моноклональных антител к поверхностным антигенам лимфоцитов и моноцитов CD4 PE-Cy5/ CD3 APC /CD45RA APC/CD14 PE и реагенты для измерения общего гемоглобина. по 100 шт/упак, каждый картридж индивидуально упакован в фольгу. Вместе с картриджами поставляются одноразовые пластиковые пипетки по 100 штук. | 1 |
| 2 | 11793ЛИПАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x60мл, t +2 +8 С | набор | ЛИПАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, РК-МТ-7№012210, Панкреатический профиль; цветной метод, кинетика; жидкий биреагент, количество исследований - 180 (для автоматических систем), фасовка 1x60мл, t +2 +8 С | 1 |
| 3 | 11585LDL-Холестерин из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА 400 1х80мл +2 +8 С | набор | LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, РК-МТ-7№012210, Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований -240 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл, t +2 +8 С | 1 |

Главный врач                                                                            Сыздыкова А.К.