Приложение 2

к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| N лота | Наименование товара | Ед. измерения | Характеристика | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полосы для определения АСТ на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1кв.см: α-кетоглутарат 18мкг, аланинсульфиновая кислота 1.1мг, ПОД > 50Ед, пируватоксидаза > 4.2Ед, К2НРО4 х 3H2O 160мг, индикатор 21мкг, буфер. Диапазон измерений: 5.00 – около 1500Ед/л (37°C) 3.25 – около 975Ед/л (30°C) 2.25 – около 675Ед/л (25°C) Исследуемый материал:Свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2-3 минут. Только гепарин (предпочтительно гепаринат лития) может быть использован в качестве антикоагулянта. Не используйте другие антикоагулянты или добавки. Гепаринизированная кровь из закрытого контейнера должна быть использована в течение 1часа. Супернатант плазмы может быть использован после осаждения клеточных компонентов. Хранить образцы крови в гепаринизированных капиллярах можно не более 30мин. Подробно прочитайте инструкцию к капиллярам. Сыворотка и гепаринизированная плазма может храниться в закрытой таре 8 часов при +20°C - +25°C или 3 дня при +2°C - +8°C. | 33 |
| 2 | Тест-полосы для определения АЛТ на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1кв.см: α-кетоглутарат 18мкг, аланин 320мкг, ПОД > 50 Ед, пируватоксидаза > 4.2Ед, К2НРO4 х 3Н2О 160мкг, индикатор 21мкг, буфер Диапазон измерения: 5.00 – около 2000Ед/л (37°C) 3.25 – около 1520Ед/л (30°C) 2.25 – около 1060Ед/л (25°C) Исследуемый материал: Свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2-3 минут. Только гепарин ( предпочтительно гепаринат лития) может быть использован в качестве антикоагулянта. Не используйте другие антикоагулянты или добавки. Гепаринизированная кровь из закрытого контейнера должна быть использована в течение 1 часа. Супернатант плазмы может быть использован после осаждения клеточных компонентов. Хранить пробу крови в гепаринизированных капиллярах можно не более 30 мин. Подробно прочитайте инструкцию к наборам. Сыворотка и гепаринизированная плазма может храниться в закрытой таре 8 часов при +20°C - +25°C или 3 дня при +2°C - +8°C. | 32 |
| 3 | Тест-полосы для определения глюкозы на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест –полоска содержит следующие количества реагентов на 1кв.см: ГОД > 4,9 Ед; ПОД > 4,9 Ед, ТMB 110 мг, буфер. Диапазон измерения 10,0 – 600 мг/дп ( 0,56 – 33,3 ммоль/л) Исследуемый материал: Свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2-3 минут.Гепаринизированная кровь или кровь с ЭДТА должны быть использованы в течение 10 мин. | 31 |
| 4 | Тест-полосы для определения креатинина на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Креатинин позволяет количественно оценить креатинин в цельной крови, сыворотке, плазме или предварительно разведенной моче. Тест-полоска содержит следующие количества реагентов: Креатининаза > 1.1 ед; креатиназа > 2.9 ед; саркозиноксидаза > 0.28 ед; пероксидаза > 1.8; каталаза > 0.25 ед; аскорбат оксидаза > 0.2 ед; 2-гидразоно-2-3-дигидро-3-метил-6-сульфобензотиазол 20 мкг; метил-фосфонометил анилин 70 мкг; буфер. Диапазон измерения: 0,50 – 10,0 мг/дл (44,2-884 микромоль/л) Более высокие значения обозначаются символом «>». Свежая капиллярная или венозная кровь должна использоваться в течение 2-3 минут. Исследуемый материал:Гепаринизированная кровь хранится в закрытых контейнерах и должна быть использована в течение 8 часов. | 30 |
| 5 | Тест-полосы для определения холестерина на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1 кв.см : холестеринэстераза > 1,2 Ед, холестериноксидаза > 0,1 Ед, ПОД > 1,1 Ед, индикатор ТMB 60 мкг, буфер. Дипазон измерений: 100 – 500 мг/дл (2,59 – 12,9 ммоль/л) Свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2 – 3 минут. Исследуемый материал: Гепаринизированная кровь или кровь с ЭДТА может храниться в закрытой пробирке в течение 8 час. | 31 |
| 6 | Тест-полосы для определения билирубина на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Билирубин позволяет определить количество билирубина, как прямого, так и непрямого, в сыворотке крови, цельной крови и плазме.Тест-полоска содержит следующие количества реагентов: дифиллин 0.84мг; индикатор 10.4мкг; буфер. Диапазон измерения: 0.5 – 12мг/дл (8.5 – 204 мкмоль/л ) | 24 |
| 7 | Тест-полосы для определения мочевины на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1 кв см: уреаза>5.3 Ед; индикатор 34 мкг, буфер. Диапазон измерения 20.0-300 мг/дл (3.33-50.0 ммоль/л)Исследуемый материал Свежая капиллярная или всенозная кровь, гепаринизированная или кровь с ЭДТА, сыворотка и гепаринизированная или обработанная ЭДТА плазма 15 str | 55 |
| 8 | Тест-полосы для определения амилазы на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов: индолил-аД-мальтогептаозид 81 мкг; α-глюкозидаза 3.1 ед; 2-метокси-4-морфолинофенил диазоний тетрахлороцинкат 6.8 мкг; моноклональные антитела 2.52 мкг; буфер. Исследуемый материал: свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2-3 минут. | 34 |
| 9 | Проточная жидкость для биохимического анализатора BTS-350 | флакон | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластикаовый контейнерах объемом 1 л. | 3 |
| 10 | Общий белок для определения концентрации общего белка в сыворотке либо плазме биуретовым методом |  | Общий белок для определения концентрации общего белка в сыворотке либо плазме биуретовым методом, Объем рабочего раствора (мл) 250 | 2 |
| 11 | Тест-полосы для определения МНО (протромбинового времени) | упаковка | Тест-полосы предназначены для определения МНО (протромбинового времени).Диапазоны измерения: для МНО — от 0,8 до 8,0; для протромбинового времени в секундах — от 9,6 до 96 секунд, для протромбинового времени в процентах по Квику — от 120 до 5 %. | 4 |
| 12 | Реагент, используемый для лизирования RBC для точного подсчета WBC для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | набор | Реагент, используемый для лизирования RBC для точного подсчета WBC, анализа распределения трехмодального размера WBC и измерения уровня гемоглобина | 2 |
| 13 | Сильнощелочной очиститель для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон | Сильнощелочной очиститель, используемый для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. | 2 |
| 14 | Разбавитель для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | упаковка | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов (объемом 20л) | 4 |
| 15 | Бумага для термопринтера | рулон | Бумага для принтера размером 110 мм, +5 +30 Расходные материалы для прибора FACScount | 5 |
| 16 | Контрольная кровь (норма) для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов. | 12 |
| 17 | Контрольная кровь (высокий уровень) для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов. | 12 |
| 18 | Контрольная кровь (низкий уровень) для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов. | 12 |
| 19 | Контрольная полоска (CHECK) | упаковка | Контрольная полоска (CHECK) на РЕФЛОТРОН имеет серую зону с заданной известной отражательной способностью. Она используется для калибровки и проверки свойств оптической системы. | 1 |
| 20 | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа | набор | Контрольный набор – состоит из парных наборов (2 µm) полистироловых шариков с интегрированным флюорохромом, аналогичных четырем уровням индекса лимфоцитов: 1) нулевому, 2) низкому – 50 шариков/µL, 3) среднему – 250 шариков/µL и высокому – 1000 шариков/µL. Контрольный набор рассчитан на 25 определений. | 1 |
| 21 | Картридж для матричного принтера | штука | Картридж для матричного принтера Ribbon tape ERC автоматического биохимического экспресс анализатора | 1 |
| 22 | Проточный раствор для цитометра закрытого типа | флакон | Готовый к использованию проточный раствор Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л, содержит детергент для промывки. Расходные материалы для прибора FACSFlow TM | 7 |
| 23 | Тимоловая проба | набор | Hабор реактивов для приготовления 1000 мл рабочего раствора, 300 анализов. Состав: Реагент 1(Концентрированный раствор тимола): ТРИС буфер 11 ммоль/л, малеиновая кислота 3,36 ммоль/л, тимол 6,66 ммоль/л; Реагент 2: (Калибровочный раствор 1 - серная кислота 2,5 моль/л), Реагент 3: (Калибровочный раствор 2 - барий хлористый 48 ммоль/л). Фасовка: Реагент 1 1х17 мл, Реагент 2 1х11 мл, Реагент 3 1х5 мл | 2 |
| 24 | Антиген кардиолипиновый с контролем | набор | Предназначен для реакции микропреципитации, применяется при исследовании активной плазмы или инактивированной сыворотки крови с целью серологической диагностики сифилиса, на 2000 определений | 1 |
| 25 | Тест-полоски для определения Триглицеридов на биохимическом экспресс - анализаторе Рефлотрон Плюс | упаковка | Тест-полоски для определения Триглицеридов на биохимическом экспресс - анализаторе Рефлотрон Плюс. В упаковке не менее 30 тест-полосок. | 39 |
| 26 | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа | набор | Диагностический набор, состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, конъюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. На 50 определений Расходные материалы для прибора FACSСount | 45 |
| 27 | Портативное устройство для подсчета клеток CD4 экспресс методом | набор | Картридж предназначен для определения абсолютного и относительного (%) содержания CD4 –клеток для портативного устройства для подсчета клеток CD4. Содержит высушенные реагенты на основе конъюгированных с флуорохромом моноклональных антител к поверхностным антигенам лимфоцитов и моноцитов CD4 PE-Cy5/ CD3 APC /CD45RA APC/CD14 PE и реагенты для измерения общего гемоглобина. по 100 шт/упак, каждый картридж индивидуально упакован в фольгу. Вместе с картриджами поставляются одноразовые пластиковые пипетки по 100 штук. | 3 |

Главный врач                                                                            Сыздыкова А.К.