### 21.08.2020 ж.

### Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды сатып алу өткізілетіні туралы хабарландыру №15

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі облыстық орталық» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, Петропавл қ., 2-ші Кирпичная көш. 6/1 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Тауардың атауы** | **Сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Бір бірлікке бағасы, теңге** | **Сомасы, теңге** |
| **1** | Жоғары жылдамдықты центрифуга | ***Жоғары жылдамдықты центрифуга***  Медициналық-биологиялық зертханаларға арналған шағын үстел центрифугасы.  Центрифуга РНҚ/ДНҚ алу кезінде, биологиялық компоненттерді тұндыруда, микробты заттарды биохимиялық және химиялық талдауда қолданылады.  Бір мезгілде үш мәнді көрсететін дисплейдің міндетті түрде болуы:  • Центрифугалау уақыты;  • Орнатылған және ағымдағы жылдамдық мәндері;  • Салыстырмалы центрифугалық күш.  Дисбаланс жағдайында автоматты түрде өшірілуі, сонымен қатар центрифуга жұмысы кезінде қақпақ құлыпталуы керек. Центрифуга жұмысының аяқталуы дыбыстық сигналмен белгіленуі тиіс.  Сыртқы қуат көзі суық бөлмелерде центрифуганы пайдалануға мүмкіндік береді (қоршаған ортаның температурасы +4°C-тан +40°C-қа дейін).  **Ерекшелігі:**  Реттелетін жылдамдық диапазоны – 100 – 14 500 айн/мин кем емес (100 айн/мин қадамы);  Салыстырмалы центрифугалық күш– 50 – 12 400 хg кем емес;  Центрифугалау уақыты - 15 сек –30 минуттан аспайды (қадам 1 мин.);  Таймерді орнату қадамы - 1 минутқа дейін (қадам 15 сек) 1 мин - 30 сек (қадам 1 мин);  Максималды жылдамдыққа дейін үдеу уақыты (14500 айн/мин) - 20 секундтан аспайды;  Тежеу уақыты - 10 секундтан аспайды;  Дисплей - СК, 2 жол;  Ротордың теңгерімсіздігін диагностикалау - автоматты тоқтату, IMBALANCE ескерту  Тұтыну қуаты - 24 В, 2,5А/60 Вт  Қуат беру - кіру AC 100-240 В 50/60 Гц; шығу DC 24 В.  **Жинақталуы:**  Қорғаныш қақпағы бар кіріктірілген ротор (1,5/2 мл пробиркаларға арналған 12 ұя);  A-02 адаптері 12 адаптері × 0,2 мл пробиркалар;  A-05 адаптері 12 адаптері × 0,5 мл пробиркалар.  Тауар жаңа және бұрын пайдаланылмаған күйінде жеткізіледі.  Тауар түпнұсқада және орыс тіліндегі техникалық және пайдалану құжаттамасымен жабдықталады.  Қосымша өтпелер мен трансформаторларсыз 220 В электр қоректендіргіші.  Жеткізуші тауарды орнату, реттеу және қосу үшін білікті маманның тауарды жеткізуін сүйемелдеуді, сондай-ақ осы тауарда жұмыс істеу үшін персоналды оқытуды қамтамасыз етеді.  Тауарға кепілдік пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 37 (отыз жеті) айды құрауы тиіс. | дана | 2 | 425 000,00 | 850 000,00 |

**№1 лот бойынша тауарды жеткізу мерзімі:** сатып алу шарты күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу орны: СҚО, Петропавл қаласы, 2-ші Кирпичная көшесі, 6/1, Тапсырыс берушінің қоймасы.

Әрбір әлеуетті жеткізуші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзіміне дейін тек бір жабылған баға ұсынысын ұсынады. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға «Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы» (бұдан әрі-Ереже) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысының 13-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті жеткізушілер жіберіледі.

Конвертте Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2017 жылғы 18 қаңтардағы № 20 бұйрығына (бұдан әрі - бұйрық) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат қағазы, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар болады.

Баға ұсыныстарын әлеуетті жеткізушінің ұсынуы Тапсырыстың 9-қосымшасына сәйкес сұраныстың (осы хабарландырудың) және сатып алудың үлгі шартының талаптарына сәйкес тауарды жеткізуге келісімін білдіру нысаны болып табылады. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі 2020 жылғы 1 қыркүйекте сағат 10.00-ге дейін.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылғы 01 қыркүйекте жергілікті уақытпен 11 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша ашылады: СҚО, Петропавл қаласы, 2-ші Кирпичная көшесі, 6/1, №126 бухгалтерия кабинеті.

Әлеуетті жеткізушілер баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7152) 50-46-79.

Бас дәрігер Сыздықова А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Орын. Дмитриченко Е.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*