### 21.08.2020 г.

### Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений №15

КГП на ПХВ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", г.Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1 объявляет о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол**  **-во** | **Цена за ед., тенге** | **Сумма, тенге** |
| **1** | Центрифуга высокоскоростная | ***Высокоскоростная центрифуга***  Компактная настольная центрифуга, для медико-биологических лабораторий.  Центрифуга используется при выделении РНК/ДНК, осаждении биологических компонентов, в биохимических и химических анализах микропроб веществ.  Обязательное наличие дисплея который показывает одновременно три ряда значений:  • Время центрифугирования;  • Установленные и текущие значения скорости;  • Относительную центробежную силу.  Автоматическое отключение при дисбалансе, а также блокировка крышки во время работы центрифуги. Окончание работы центрифуги должно сопровождаться звуковым сигналом.  Внешний блок питания который позволяет эксплуатировать центрифугу в холодных комнатах (при температуре окружающей среды от +4°С до +40°С).  **Спецификация:**  Диапазон регулируемой скорости – 100 – не менее 14 500 об/мин (шаг 100 об/мин);  Относительная центробежная сила – 50 – не менее 12 400 хg;  Время центрифугирования - 15 сек – не более 30 мин. (шаг 1 мин.);  Шаг установки таймера - до 1 мин (шаг 15 сек) 1 мин – 30 сек (шаг 1 мин);  Время разгона до максимальной скорости (14500 об/мин) – не более 20 сек.;  Время торможения - не более 10 сек.;  Дисплей - ЖК, 2 строки;  Диагностика несбалансированности ротора - автоматическая остановка, IMBALANCE предупреждение  Потребляемая мощность - 24 В, 2,5А/60 Вт  Питание - вход. AC 100-240 В 50/60 Гц; выход. DC 24 В.  **Комплектация:**  Встроенный ротор (12 гнезд для пробирок 1,5/2 мл) с защитной крышкой;  A-02 адаптер 12 адаптеров × пробирок 0,2 мл;  A-05 адаптер 12 адаптеров × пробирок 0,5 мл.  Товар поставляется новым и ранее не использованным.  Товар снабжается технической и эксплуатационной документацией в оригинале и на русском языках.  Электрическое питание на 220 В, без дополнительных переходников и трансформаторов.  Поставщик обеспечивает сопровождение поставки товара квалифицированным специалистом для установки, наладки и подключения товара, так же обучение персонала для работы на данном товаре.  Гарантия на товар должна составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев, с момента ввода в эксплуатацию. | штука | 2 | 425 000,00 | 850 000,00 |

**Срок поставки товара по лоту №1:** в течении 30 календарных дней с даты вступления в силу договора закупа. Место поставки: СКО, город Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1, склад Заказчика.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. К закупу способом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 13 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» (Далее Правила).

Конверт содержит ценовое предложение по форме согласно Приложения 1 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20 (Далее Приказ), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса (настоящего объявления) и [типового договора закупа](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z113), согласно Приложение 9 к Приказу Окончательный срок представления ценовых предложений до 10 часов 00 минут 01 сентября 2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут местного времени 01 сентября 2020 года по следующему адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1, кабинет бухгалтерии №126.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7152) 50-46-79.

Главный врач Сыздыкова А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Исп. Дмитриченко Е.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*