### 11.09.2020 ж.

### Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды сатып алу өткізілетіні туралы хабарландыру №17

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі облыстық орталық» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, Петропавл қ., 2-ші Кирпичная көш. 6/1 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Тауардың атауы** | **Сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Бір бірлікке бағасы, теңге** | **Сомасы, теңге** |
| **1** | Термоқағаз | ***Термопринтерге арналған қағаз***  Ақ-қара баспаға арналған қағаз жоғары сапалы, күңгірт, А6 форматты, орам ені 110мм х 20м, 215 сурет.  FACScount құралына арналған шығын материалы.  Жарамдылық мерзімі: Ереженің 4 тарауының 20 тармағының 4 тармақшасына сәйкес  **Жеткізу мерзімі**: 15 күнтізбелік күн ішінде. | орам | 10 | 9 877,00 | 98 770,00 |
| **2** | Ағынды ерітінді | ***Жабық типті цитометрге арналған ағынды ерітінді***  Пайдалануға дайын ағынды ерітінді. Құрамында жууға арналған детергент бар. Бір шөлмектің көлемі кемінде 20 литр. FACSFlow TM құралына арналған шығын материалы.  Жарамдылық мерзімі: Ереженің 4 тарауының 20 тармағының 4 тармақшасына сәйкес  **Жеткізу мерзімі**: 15 күнтізбелік күн ішінде. | шөлмек | 4 | 38 484,00 | 153 936,00 |
| **3** | Гидрофобты сүзгі | ***FA-1 арналған 0,025 мкм аспиратор үшін гидрофобты сүзгі***  Жарамдылық мерзімі: Ереженің 4 тарауының 20 тармағының 4 тармақшасына сәйкес  **Жеткізу мерзімі**: 60 күнтізбелік күн ішінде. | дана | 10 | 30 980,00 | 309 800,00 |
| **4** | Стетоскоп | ***Көпфункционалды стетофонендоскоп***  Жүрек және өкпе дыбыстарын тыңдауға арналған. Жоғары және төмен реңктерді, ең әлсіз шуды анықтау үшін өте сезімтал болуы керек. Түрлі конфигурациядағы құлақ зәйтүнінің қосалқы үш жиынтығы. Түтіктердің ұзындығы 56 см-ден кем емес. Түтіктердің түстері: түрлі-түсті (әр түрлі түсті). Сақтауға арналған сөмке жиынтықта.  Жарамдылық мерзімі: Ереженің 4 тарауының 20 тармағының 4 тармақшасына сәйкес  **Жеткізу мерзімі**: 20 күнтізбелік күн ішінде. | дана | 6 | 7 000,00 | 42 000,00 |

Әрбір әлеуетті жеткізуші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзіміне дейін тек бір жабылған баға ұсынысын ұсынады. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға «Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы» (бұдан әрі-Ереже) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысының 13-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті жеткізушілер жіберіледі.

Конвертте Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2017 жылғы 18 қаңтардағы № 20 бұйрығына (бұдан әрі - бұйрық) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат қағазы, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар болады.

Баға ұсыныстарын әлеуетті жеткізушінің ұсынуы Тапсырыстың 9-қосымшасына сәйкес сұраныстың (осы хабарландырудың) және сатып алудың үлгі шартының талаптарына сәйкес тауарды жеткізуге келісімін білдіру нысаны болып табылады. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі 2020 жылғы 18 қыркүйекте сағат 10.00-ге дейін.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылғы 18 қыркүйекте жергілікті уақытпен 11 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша ашылады: СҚО, Петропавл қаласы, 2-ші Кирпичная көшесі, 6/1, №126 бухгалтерия кабинеті.

Әлеуетті жеткізушілер баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7152) 50-46-79.

Бас дәрігер Сыздықова А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Орын. Дмитриченко Е.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

### 11.09.2020 г.

### Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений №17

КГП на ПХВ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", г.Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1 объявляет о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№, лота** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол**  **-во** | **Цена за ед., тенге** | **Сумма, тенге** |
| **1** | Термобумага | ***Бумага для термопринтера***  Бумага для черно-белой печати высококачественная, матовая, формата А6, рулон ширина 110мм х 20м, 215 снимков. Расходный материал для прибора FACScount.  Срок годности: согласно пп.4 п.20 Главы 4 Правил  **Срок поставки**: в течение 15 календарных дней. | рулон | 10 | 9 877,00 | 98 770,00 |
| **2** | Проточный раствор | ***Проточный раствор для цитометра закрытого типа***  Готовый к использованию проточный раствор. Содержит детергент для промывки. Объем одной бутылки  не менее 20 литров. Расходный материал для прибора FACSFlow TM.  Срок годности: согласно пп.4 п.20 Главы 4 Правил  **Срок поставки**: в течение 15 календарных дней. | бутыль | 4 | 38 484,00 | 153 936,00 |
| **3** | Гидрофобный фильтр | ***Гидрофобный фильтр для FA-1 для аспиратора 0,025 мкм***  Срок годности: согласно пп.4 п.20 Главы 4 Правил  **Срок поставки**: в течение 60 календарных дней. | штука | 10 | 30 980,00 | 309 800,00 |
| **4** | Стетоскоп | ***Стетофонендоскоп многофункциональный***  Предназначен для прослушивания тонов сердца и легких. Должен быть высокочувствительным, для определения высоких и низких тонов, самых слабых шумов. Три комплекта запасных ушных олив, различной конфигурации. Длина трубок не менее 56 см. Сумочка для хранения в комплекте. Цвета трубок: цветной (разных цветов).  Срок годности: согласно пп.4 п.20 Главы 4 Правил  **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней. | штука | 6 | 7 000,00 | 42 000,00 |

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. К закупу способом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 13 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» (Далее Правила).

Конверт содержит ценовое предложение по форме согласно Приложения 1 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20 (Далее Приказ), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса (настоящего объявления) и [типового договора закупа](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z113), согласно Приложение 9 к Приказу Окончательный срок представления ценовых предложений до 10 часов 00 минут 18 сентября 2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут местного времени 18 сентября 2020 года по следующему адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1, кабинет бухгалтерии №126.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7152) 50-46-79.

Главный врач Сыздыкова А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Исп. Дмитриченко Е.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*