### 11.09.2020 г.

### Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений №17

КГП на ПХВ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", г.Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1 объявляет о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№, лота** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол**  **-во** | **Цена за ед., тенге** | **Сумма, тенге** |
| **1** | Термобумага | ***Бумага для термопринтера***  Бумага для черно-белой печати высококачественная, матовая, формата А6, рулон ширина 110мм х 20м, 215 снимков. Расходный материал для прибора FACScount.  Срок годности: согласно пп.4 п.20 Главы 4 Правил  **Срок поставки**: в течение 15 календарных дней. | рулон | 10 | 9 877,00 | 98 770,00 |
| **2** | Проточный раствор | ***Проточный раствор для цитометра закрытого типа***  Готовый к использованию проточный раствор. Содержит детергент для промывки. Объем одной бутылки  не менее 20 литров. Расходный материал для прибора FACSFlow TM.  Срок годности: согласно пп.4 п.20 Главы 4 Правил  **Срок поставки**: в течение 15 календарных дней. | бутыль | 4 | 38 484,00 | 153 936,00 |
| **3** | Гидрофобный фильтр | ***Гидрофобный фильтр для FA-1 для аспиратора 0,025 мкм***  Срок годности: согласно пп.4 п.20 Главы 4 Правил  **Срок поставки**: в течение 60 календарных дней. | штука | 10 | 30 980,00 | 309 800,00 |
| **4** | Стетоскоп | ***Стетофонендоскоп многофункциональный***  Предназначен для прослушивания тонов сердца и легких. Должен быть высокочувствительным, для определения высоких и низких тонов, самых слабых шумов. Три комплекта запасных ушных олив, различной конфигурации. Длина трубок не менее 56 см. Сумочка для хранения в комплекте. Цвета трубок: цветной (разных цветов).  Срок годности: согласно пп.4 п.20 Главы 4 Правил  **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней. | штука | 6 | 7 000,00 | 42 000,00 |

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. К закупу способом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 13 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» (Далее Правила).

Конверт содержит ценовое предложение по форме согласно Приложения 1 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20 (Далее Приказ), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса (настоящего объявления) и [типового договора закупа](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z113), согласно Приложение 9 к Приказу Окончательный срок представления ценовых предложений до 10 часов 00 минут 18 сентября 2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут местного времени 18 сентября 2020 года по следующему адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1, кабинет бухгалтерии №126.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7152) 50-46-79.

Главный врач Сыздыкова А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Исп. Дмитриченко Е.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*