Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМИЛАЗЫ для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) | Тест-полоски для определения амилазы для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) являются реагентами для диагностики in vitro и применяются для количественного определения амилазы в сыворотке или плазме. Тест-полоска состоит из пластиковой полоски с присоединенным многослойным участком тестирования. Область тестирования включает слой, задерживающий образец, слой, содержащий реагенты, и слой-подложку. Многослойный участок тестирования содержит реагенты, необходимые для появления цвета, который количественно оценивается с помощью отражательной спектрофотометрии. Реактивы на 100 тест-полосок: Компонент: - Бензилиден-р-нитрофенилмальтогептаозид (BG7-pNP) концентрация не менее 50.0 мг - Глюкоамилаза концентрация не менее 35,3 Ед - α-Глюкозидаза концентрация не менее 147,1 Ед Пределы линейности для тест-полосок на 10-800 Е/л составляют не менее 0.17-13,34 мккат/л. Предел чувствительности для тест-полосок составляет не менее 10 E/л (0,17 мккат/л). Каждая тест-полоска долна быть упакована в пакет из алюминиевой фольги. Одна упаковка тест-полосок содержит не менее 25 шт. В комплект входит Реагентная карточка не менее 1шт. Наличие документов к тест-полоскам на русском языке Срок годности указан на каждой алюминиевой упаковке, а также на коробке с тест-полосками и составляет не менее 18 месяцев на момент поставки. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 30 |
| 2 | Тест-полоска для определения ГГТ (гаммы - глутаминтрансферазы) для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) | Тест-полоска для определения ГГТ (гаммы-глутаминтрансферазы для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) является реагентом для in vitro диагностики, предназначенным для количественного определения гаммы-глутаминтрансферазы (γ-глутамилтрансферазы или γ-GGT) в сыворотке или плазме. Тест-полоска состоит из пластиковой полоски с присоединенным многослойным участком тестирования. Область тестирования включает слой, задерживающий образец, слой, содержащий реагенты, и слой-подложку. Многослойный участок тестирования содержит реагенты, необходимые для появления цвета, который количественно оценивается с помощью отражательной спектрофотометрии. Д Реактивы на 100 тест-полосок: -Компоненты Концентрация не менее -L-γ-глутамил-р-нитроанилид (G-pNA) 4.3 мг -Глицилглицин 9.25 мг Пределы линейности для тест-полосок составляет не менее 10-1500 E/л (0.17-25.01 мккат/л). Предел чувствительности для тест-полосок составляет не менее 10 E/л (0,17 мккат/л). Каждая тест-полоска должна быть упакована в пакет из алюминиевой фольги. Одна упаковка тест-полосок содержит не менее 25 шт. В комплект входит Реагентная карточка не менее 1шт. Наличие документов к тест-полоскам на русском языке. Срок годности указан на каждой алюминиевой упаковке, а также на коробке с тест-полосками и составляет не менее 18 месяцев на момент поставки. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 30 |
| 3 | ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФОТАЗЫ для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) | Тест-полоска для определения щелочной фосфатазы для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) является реагентом для in vitro диагностики, предназначенным для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме. Тест-полоска состоит из пластиковой полоски с присоединенным многослойным участком тестирования. Область тестирования включает слой, задерживающий образец, слой, содержащий реагенты, и слой-подложку. Многослойный участок тестирования содержит реагенты, необходимые для появления цвета, который количественно оценивается с помощью отражательной спектрофотометрии. Содержание реактивов на 100 тест-полосок: - Компоненты: p-нитрофенилфосфат ди (2-амин-2-этил-1,3-пропандиол) соль - Концентрация не менее 1.63 мг Пределы линейности для тест-полосок составляет не менее 50-1500 E/л (0.83-25.01 мккат/л). Предел чувствительности для тест-полосок составляет не менее 50 E/л (0,83 мккат/л). Каждая тест-полоска должна быть упакована в пакет из алюминиевой фольги. Одна упаковка тест-полосок содержит не менее 25 шт. В комплект входит Реагентная карточка не менее 1шт. Наличие документов к тест-полоскам на русском языке. Срок годности указан на каждой алюминиевой упаковке, а также на коробке с тест-полосками и составляет не менее 18 месяцев на момент поставки. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 30 |
| 4 | Тест-полоски для определения креатинина для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) | Тест-полоски для определения креатинина для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) является реагентом для in vitro диагностики, предназначенным для количественного определения креатинина в сыворотке или плазме. Тест-полоска состоит из пластиковой полоски с присоединенным многослойным участком тестирования. Область тестирования включает слой, задерживающий образец, слой, содержащий реагенты, и слой-подложку. Многослойный участок тестирования содержит реагенты, необходимые для появления цвета, который количественно оценивается с помощью метода отражательной спектрофотометрии. Реактивы на 100 тест-полосок: Компоненты: - 3,5- динитробензойная кислота концентрация не менее 86.03 мг Пределы линейности для тест-полосок составляет не менее 0,3-40 мг/дл (27-3536 мкмоль/л). Предел чувствительности для тест-полосок составляет не менее 0,3 мг/дл (27 мкмоль/л). Каждая тест-полоска должна быть упакована в пакет из алюминиевой фольги. Одна упаковка тест-полосок содержит не менее 25 шт. В комплект входит Реагентная карточка не менее 1шт. Наличие документов к тест-полоскам на русском языке. Срок годности указан на каждой алюминиевой упаковке, а также на коробке с тест-полосками и составляет не менее 18 месяцев на момент поставки. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 30 |
| 5 | Тест-полоски для определения холестерина высокой плотности для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) | Тест-полоски для определения холестерина высокой плотности для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) являются реагентами для диагностики in vitro и применяются для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке или плазме. Тест-полоска состоит из пластиковой полоски с фиксированным на ней многослойными участками. Участки состоят из слоя для нанесения образца, слоя, содержащего реагенты и поддерживающего слоя. Многослойный участок содержит реагенты, необходимые для возникновения окрашивания, которое может быть количественно измерено методом отражательной спектрофотометрии. СОДЕРЖАНИЕ РЕАКТИВОВ В 100 ТЕСТ-ПОЛОСКАХ: Компонент: - Холестерол эстераза (CE) концентрация не менее 24 Ед - Холестерэстераза (COD) концентрация не менее 14 Ед - 4-аминоантипирин концентрация не менее 4,6 мг - N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS) концентрация не менее 9,2 мг - Пероксидаза (POD) концентрация не менее 382 Ед Пределы линейности для тест-полосок следующие: Исследуемый аналит - холестерин высокой плотности, пределы линейности не менее 10-150 мг/дл, пределы линейности не менее 0,26-3,88 ммоль/л. Предел чувствительности для тест-полосок составляет не менее 10 мг/дл (0,26 ммоль/л). Каждая тест-полоска должна быть упакована в пакет из алюминиевой фольги. Одна упаковка тест-полосок содержит не менее 25 шт. В комплект входит Реагентная карточка не менее 1шт. Наличие документов к тест-полоскам на русском языке Срок годности указан на каждой алюминиевой упаковке, а также на коробке с тест-полосками и составляет не менее 18 месяцев на момент поставки. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 30 |
| 6 | Тест-полоски для определения набора тестов для количественного определения АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза), мочевины, глюкозы, общего холестерина и общего билирубина в сыворотке или плазме для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) | Тест-полоски для определения набора тестов для количественного определения АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза), мочевины, глюкозы, общего холестерина и общего билирубина в сыворотке или плазме для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) являются реагентами для диагностики in vitro и применяются для количественного определения АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза), мочевины, глюкозы, общего холестерина и общего билирубина в сыворотке или плазме. Тест-полоска состоит из пластиковой полоски с присоединенным многослойным участком тестирования. Область тестирования включает слой, задерживающий образец, слой, содержащий реагенты, и слой-подложку. Многослойный участок тестирования содержит реагенты, необходимые для появления цвета, которые количественно оценивается с помощью отражательной спектрофотометрии. СОДЕРЖАНИЕ РЕАКТИВОВ НА 100 ТЕСТ- ПОЛОСКАХ: - АЛТ (аланинаминотрансфераза) Компонент; Концентрация не менее. L-аланин; 10,0 мг. α-кетоглутаровая кислота; 1,6 мг. Пируват оксидаза (РОР); 217 Ед. 4-аминоантипирин; 0,48 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 0,51 мг. Пероксидаза (POD); 73 Ед. Аскорбат оксидаза (AsOD); 574 Ед. Тиамин пирофосфатная кислота (TPP); 0,38 мг. Хлорид магния; 0,64 мг. - АСТ (аспартатаминотрансфераза) Компонент; Концентрация не менее. L-аспартат натрия; 20,0 мг. α-кетоглутаровая кислота; 1,6 мг. Декарбоксилаза оксалуксусной кислоты (OAC); 107 Ед. Пируват оксидаза (РОР); 217 Ед. 4-аминоантипирин; 0, 64 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 1,08 мг. Пероксидаза (POD); 73 Ед. Аскорбат оксидаза (AsOD); 574 Ед. Тиамин пирофосфатная кислота (TPP); 0,38 мг. Хлорид магния; 0,64 мг. - Мочевина Компонент; Концентрация не менее. о-Фталальдегид; 29,3 мг. N-1-нафтил-N’-диэтилэтилендиаминоксалатовая кислота; 10,2 мг. - Глюкоза Компонент; Концентрация не менее. Глюкозоксидаза; 286 Ед. 4-аминоантипирин; 6,8 мг. Двунатриевая соль N-нафтол-3,6-дисульфоновой кислоты; 9,6 мг. Пероксидаза (POD); 286 Ед. - Общий холестерин Компонент; Концентрация не менее. Холестеролоксидаза (COD); 82 Ед. 4-аминоантипирин; 3,2 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 6,4 мг. Пероксидаза (POD); 266 Ед. Холестерол эстераза (CE); 82 Ед. - Общий билирубин Компонент; Концентрация не менее. Сульфанилиновая кислота; 12,0 мг. Нитрит натрия; 4,8 мг. Дифиллин; 7,9 мг. Пределы линейности для тест-полосок следующие: Исследуемый аналит; Пределы линейности не менее; Пределы линейности не менее. АЛТ; 10-1000 Е/л; 0.17-16.67 мккат/л. АСТ; 10-1000 Е/л; 0.17-16.67 мккат/л. Мочевина; 5-200 мг/дл; 1.8-71.4 ммоль/л. Глюкоза; 20-450 мг/дл; 1.1-25.0 ммоль/л. Общий холестерин; 50-400 мг/дл; 1.29-10.34 ммоль/л. Общий билирубин; 0.2-25 мг/дл; 3-428 мкмоль/л. Предел чувствительности для тест-полосок составляет: АЛТ не менее 10 Е/л (0.17 мккат/л) АСТ не менее 10 E/л (0,17 мккат/л) Мочевина не менее 5 мг/дл (1,8 ммоль/л) Глюкоза не менее 20 мг/дл (1,1 ммоль/л) Общий билирубин не менее 0,2 мг/дл (3 мкмоль/л) Общий холестерин не менее 50 мг/дл (1.29 ммоль/л) Каждая тест-полоска должна быть упакована в пакет из алюминиевой фольги. Одна упаковка тест-полосок содержит не менее 25 шт. В комплект входит Реагентная карточка не менее 1шт. Наличие документов к тест-полоскам на русском языке. Срок годности указан на каждой алюминиевой упаковке, а также на коробке с тест-полосками и составляет не менее 18 месяцев на момент поставки. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 30 |
| 7 | Тест-полоски для определения набора тестов для количественного определения ЛДГ (лактатдегидрогеназы), альбумина, общего белка, мочевой кислоты, кальция и триглицеридов в сыворотке или плазме для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) | Тест-полоски для определения набора тестов для количественного определения ЛДГ (лактатдегидрогеназы), альбумина, общего белка, мочевой кислоты, кальция и триглицеридов в сыворотке или плазме для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) является реагентом для in vitro диагностики, предназначенным для количественного определения ЛДГ (лактатдегидрогеназы), альбумина, общего белка, мочевой кислоты, кальция и триглицеридов в сыворотке или плазме. Тест-полоски состоят из пластиковой полоски с присоединенным многослойным участком тестирования. Область тестирования включает слой, задерживающий образец, слой, содержащий реагенты, и слой-подложку. Многослойный участок тестирования содержит реагенты, необходимые для появления цвета, которые количественно оценивается с помощью отражательной спектрофотометрии. Содержание реактивов на 100 тест-полосок: 1. ЛДГ (лактатдегидрогеназы) Компоненты; Концентрация не менее. Литий L-лактат; 9.3 мг. Никотинамид аденин динуклеотид (NAD); 16.6 мг. Тетразолий фиолетовый; 6.9 мг. Диафораза; 107.0 мг. 2. Альбумин Компоненты; Концентрация не менее. Бромкрезоловый зеленый; 2.0 мг. 3. Общий белок Компоненты; Концентрация не менее. Сульфат меди; 38.7 мг. 4. Мочевая кислота Компоненты; Концентрация не менее. Уриказа; 28 единиц. 4-аминоантипирин; 0.33 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 0.88 мг. Пероксидаза (POD); 262 единицы. Аскорбат оксидаза (AsOD); 455 единицы. 5. Кальций Компоненты; Концентрация не менее. о-крезолфталеин комплексон (OCPC); 5.3 мг. 6. Триглицериды Компоненты; Концентрация не менее. Липопротеин липаза (LPL); 106 единиц. Глицеринкиназа; 7.5 единиц. 4-аминоантипирин; 0.48 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 0.51 мг. Пероксидаза (POD); 73 единицы. Аденозин-5`-трифосфат, динатриевая соль (АТР); 6.0 мг. Аскорбат оксидаза (AsOD); 574 единицы. Пределы линейности для тест-полоски: ЛДГ; Не менее 100-4000 E/л; Не менее 1.67-66.68 мккат/л. Альбумин; Не менее 1-6 г/дл; Не менее 10-60 г/л. Общий белок; Не менее 2-11 г/дл; Не менее 20-110 мкмоль/л. Мочевая кислота; Не менее 1.0-20.0 мг/дл; Не менее 20-110 мкмоль/л. Кальций; Не менее 3-20 мг/дл; Не менее0.75-4.99 мкмоль/л. Триглицериды; Не менее 25-500 мг/дл; Не менее 0.28-5.65 ммоль/л. Предел чувствительности для тест-полосок составляет: ЛДГ не менее 100 E/л (1,67 мккат/л) Альбумин не менее 1 г/дл (10 г/л) Общий белок не менее 2 мг/дл (20 мкмоль/л) Мочевая кислота не менее 1,0 мг/дл (59 мкмоль/л) Кальций не менее 3 мг/дл (0,75мкмоль/л) Триглицериды не менее 25 мг/дл (0,28 ммоль/л) Каждая тест-полоска должна быть упакована в пакет из алюминиевой фольги. Одна упаковка тест-полосок содержит не менее 25 шт. В комплект входит Реагентная карточка не менее 1шт. Наличие документов к тест-полоскам на русском языке Срок годности указан на каждой алюминиевой упаковке, а также на коробке с тест-полосками и составляет не менее 18 месяцев на момент поставки. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 30 |
| 8 | Мультикалибратор для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) | Мультикалибратор для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) Набор для калибровки. Применяется для проведения калибровки анализаторов SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) с использованием реагентов. Состав: Калибратор низкий (лиофилизированная сыворотка) – не менее 2 флаконов объемом не менее 3 мл; Калибратор высокий (лиофилизированная сыворотка) – не менее 2 флакона объемом не менее 3 мл; Очищенная вода – не менее 2 флакона объемом не менее 10 мл; Калибровочная карта – не менее 1 шт.; Емкость для экстракции – не менее 2 шт.; Вкладыш (таблица значений) -1 экземпляр. Срок годности указан на каждой алюминиевой упаковке, а также на коробке с тест-полосками и составляет не менее 18 месяцев на момент поставки. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 1 |
| 9 | Контрольная сыворотка для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) | Контрольная сыворотка для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) для проведения внутрилабораторного контроля качества на анализаторе SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT). Представляет собой лиофилизированную сыворотку в вакуумной упаковке. В наборе не менее 4 полипропиленовых флаконов, объемом не менее 3 мл; Вкладыш (таблица значений) -1 шт. Срок годности указан на каждой алюминиевой упаковке, а также на коробке с тест-полосками и составляет не менее 18 месяцев на момент поставки. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 1 |
| 10 | Кюветы для образцов сыворотки для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) | Кюветы для образцов сыворотки для биохимического анализатора Кюветы одноразовые пластиковые для сбора образцов сыворотки для анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT). Одна упаковка кюветов содержит не менее 500 шт. Срок годности указан на каждой алюминиевой упаковке, а также на коробке с тест-полосками и составляет не менее 18 месяцев на момент поставки. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 2 |
| 11 | Наконечники для дозатора для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) | Наконечники для дозатора для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 (INT) Наконечники одноразовые пластиковые для пипетки, переносящей образцы. Одна упаковка наконечников содержит не менее 500 шт. Срок годности указан на каждой алюминиевой упаковке, а также на коробке с тест-полосками и составляет не менее 18 месяцев на момент поставки. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 4 |

п.п. 20. Глава 4:

1) наличие регистрации  медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением незарегистрированных медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2)  медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности  медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9)  медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

10)  медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Главный  врач                                                                                                                            А.К. Сыздыкова