Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски для анализатора мочи DIRUI H-100 | Тест-полоски для анализатора мочи DIRUI H-100 - Реагентные полоски для качественного и полуколичественного анализа мочи и являются реагентом для диагностики in vitro. Эти полоски предназначены только для профессионального использования. Результаты на полосках можно считывать как визуально, так и с помощью прибора. Тестовые полоски для анализа следующих параметров мочи: Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты Чувствительность реагентных полосок Компонент; Чувствительность. Глюкоза; Не более 2.8 – 5.5 ммоль/л. Белок; Не более 0.15 – 0.3 г/л. Кетоны; Не более 0.5 – 1.0 ммоль/л. Кровь; Не более 5 - 15 кл/мкл. Билирубин; Не более 3.3 - 8.6 мкмоль/л. Нитриты; Не более 13 - 22 мкмоль/л. Лейкоциты); Не более 5 - 15 кл/мкл. Уробилиноген; Не более 3.3 - 16 мкмоль/л. Аскорбин. к-та; Не более 0.3 - 0.6 ммоль/л. рН; -. Удельный вес; -. Упаковка содержит не менее 100 штук. Срок годности составляет не менее 18 месяцев с момента производства Наличие инструкции по применению на русском языке Срок годности указан на упаковке. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 1 |
| 2 | Калибровочные полоски для анализатора мочи DIRUI H-100 | Калибровочные полоски для анализатора мочи DIRUI H-100 – Поставляются с анализатором и предназначены для калибровки анализатора. Форма выпуска-упаковка, в упаковке не менее 100 штук полосок. Срок годности не менее 1 года. Наличие инструкции по применению на русском языке Срок годности указан на упаковке. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | упаковка | 1 |

п.п. 20. Глава 4:

1) наличие регистрации  медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением незарегистрированных медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2)  медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности  медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9)  медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

10)  медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Главный  врач                                                                                                                            А.К. Сыздыкова