Приложение 2

к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| N лота | Наименование товара | Ед. измерения | Характеристика | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники для дозаторов 300 мкл (в упаковке не менее 1000 штук) | упаковка | Объем 300 мкл Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius Biohit. Цвет наконечника прозрачный Материал наконечника первичный полипропилен (PP) Длина наконечника не менее 51 мм Диаметр в самой широкой части, не более 7,3мм Наличие фаски на наконечнике Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей Возможность автоклавирования при 121°С, 20 мин. | 144 |
| 2 | Наконечники для дозаторов 1000 мкл (в упаковке не менее 1000 штук) | упаковка | Объем 1000 мкл Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius Biohit. Цвет наконечника прозрачный Материал наконечника первичный полипропилен (PP) Длина наконечника не менее 71,5 мм Диаметр в самой широкой части, не более 8,7мм Наличие фаски на наконечнике Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей Возможность автоклавирования при 121°С, 20 мин. | 2 |
| 3 | Наконечники для дозаторов в штативах, стерильные с фильтром объемом 1000 мкл (не менее 96 шт/штатив) | упаковка | Объем наконечника 1000 мкл. Цветовая кодировка штативов – цвет синий. Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius Biohit Цвет наконечника - прозрачный Материал наконечника - первичный полипропилен (PP) Фильтр внутри наконечника для предотвращения аэрозольной и жидкостной контаминации дозатора наличие Материал фильтра PE полиэтилен Цвет фильтра - белый Размер пор фильтра - 20-40 мкм Увеличенное воздушное пространство между образцом и фильтром наличие Наличие отображения номера лота на штативе и на коробке Алмазная полировка пресс-формы наконечников Наличие вакуумной упаковки каждого штатива Наличие цвета термоиндикатора (контрольный круглый стикер на крышке штатива) Наличие апирогенности Наличие стерилизации электронным лучом Длина наконечника не менее 78 мм Диаметр в самой широкой части, не более 8,95 мм Вес 1 наконечника не более - 870 мг Количество наконечников в 1 штативе - 96 шт. Вес одного штатива - не более 178 гр. Наличие фаски на наконечнике Возможность автоклавирования при 121°С, 20 мин. В каждом штативе по 96 шт. наконечников. | 220 |
| 4 | Наконечники для дозаторов в штативах, стерильные с фильтром объемом 200 мкл (не менее 96 шт/штатив) | упаковка | Объем наконечника 200 мкл. Цветовая кодировка штативов – цвет жёлтый. Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius Biohit Цвет наконечника - прозрачный Материал наконечника - первичный полипропилен (PP) Фильтр внутри наконечника для предотвращения аэрозольной и жидкостной контаминации дозатора наличие Материал фильтра PE полиэтилен Цвет фильтра - белый Размер пор фильтра - 20-40 мкм Увеличенное воздушное пространство между образцом и фильтром наличие Наличие отображения номера лота на штативе и на коробке Алмазная полировка пресс-формы наконечников Наличие вакуумной упаковки каждого штатива Наличие цвета термоиндикатора (контрольный круглый стикер на крышке штатива) Наличие апирогенности Наличие стерилизации электронным лучом Длина наконечника не менее 52,5 мм Диаметр в самой широкой части, не более 6,65 мм Вес 1 наконечника не более - 382 мг Количество наконечников в 1 штативе - 96 шт. Вес одного штатива - не более 113 гр. Наличие фаски на наконечнике Возможность автоклавирования при 121°С, 20 мин. В каждом штативе по 96 шт. наконечников. Срок годности не менее 3 лет | 150 |

Главный врач                                                                            Сыздыкова А.К.