### 06.04.2021 ж.

### Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды сатып алу өткізілетіні туралы хабарландыру №5

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі облыстық орталық» ШЖҚ КМК, Петропавл қ., 2-ші Кирпичная көш. 6/1 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Тауардың атауы** | **Сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Бір бірлікке бағасы, теңге** | **Сомасы, теңге** |
| **1** | АИТВ 1/2 адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді анықтауға арналған экспресс тест | 1 және 2 типті адамның иммун тапшылығы вирусына (АИТВ 1/2) антиденелерді анықтауға арналған 3-ші буынның иммунохроматографиялық экспресс-тесті. ЖИТС-ті ерте диагностикалауға көмек ретінде адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы АИТВ-1 және АИТВ-2 вирусына адамның IgG, IgA және IgM антиденелерін жылдам әрі сапалы анықтауға арналған. Сезімталдығы - 100%. Ерекшелігі - кемінде 99,5%.  Жеткізу сәтіндегі жарамдылық мерзімі: 18 айдан кем емес.  **Жеткізу мерзімі:** 20 күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. | дана | 3 110 | 760,00 | 2 363 600,00 |
| **2** | Инсулин шприці 1 мл | Инсулин шприці 1 мл, 3 компонентті, бір реттік  **Жеткізу мерзімі:** 20 күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. | дана | 500 | 21,33 | 10 665,00 |
| **3** | Бір реттік шприц 5 мл | Бір реттік шприц 5 мл, 3 компонентті, бір реттік **Жеткізу мерзімі:** 20 күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. | дана | 60 000 | 12,00 | 720 000,00 |
| **4** | Шприц одноразовый 10 мл | Бір реттік шприц 10 мл, 3 компонентті, бір реттік **Жеткізу мерзімі:** 20 күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. | дана | 60 000 | 18,20 | 1 092 000,00 |
| **5** | Гель - лубрикант | Гель-лубрикант - деонизацияланған су, ЭДТА НА2, метилпарабен, гидроксиэтилцеллюлаза, глицерин, гиалурон қышқылы, хош иісті хош иістендіргішсіз. Көлемі 5 мл-ден кем емес бума-саше.  **Жеткізу мерзімі:** 20 күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. | дана | 5 000 | 35,00 | 175 000,00 |
| **6** | Маталы жабысқақ пластырь | Мата негізіндегі жабысқақ пластырь, ені 2 см, ұзындығы 5 м-ден кем есем.  **Жеткізу мерзімі:** 20 күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. | дана | 130 | 235,00 | 30 550,00 |
| **7** | Телпек - берет | Телпек - берет - гармошка түрінде тығыз бүктелген бүктемелерден жасалған тікбұрышты өнім. Шеткі бүктемелер ені 3+(-)1 см және диаметрі 19+(-)1 см қалпақ резеңкесін құрайды. Бүйірлерінде материал тығыз желімделген, бұл телпекті ашқан кезде материалға бастың пішінін алуға мүмкіндік береді. Тығыздығы кемінде 10 г/ш.м. және 20 г/ш.м. аспайтын тоқылмаған материалдан дайындалады.  **Жеткізу мерзімі:** 20 күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. | дана | 1 000 | 39,90 | 39 900,00 |
| **8** | Үш алмастырылған натрий цитраты | Үш алмастырылған натрий цитраты, орамы 1 килограмм  **Жеткізу мерзімі:** 20 күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. | орам | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| **9** | Романовский бойынша азур эозин | Романовский бойынша азур эозин буфермен, банка 1 литр. Романовский бойынша азур эозин бояғышы буфермен қанның нысанды элементтерін бояуға арналған. Құрамы: Этанол мен глицерин қоспасындағы 0,76% Азур-Эозин ерітіндісі, фосфат буферінің концентрацияланған ерітіндісі.  **Жеткізу мерзімі:** 20 күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. | банка | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **10** | Панченковтың капилярлары | СОЭ бағалауға арналған Панченковтың капилярлары, орамы 50 дана.  **Жеткізу мерзімі:** 20 күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. | орам | 4 | 6 500,00 | 26 000,00 |
| **11** | Иммерсиялық май (100 мл-1 құты А ТИПТІ) | Иіссіз иммерсиялық май (100 мл-1 құты А ТИПТІ)  **Жеткізу мерзімі:** 20 күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. | құты | 3 | 1 200,00 | 3 600,00 |
| **12** | Есептегіші бар қабырға сәулелендіргіш рециркуляторы | Металл корпусты қабырға сәулелендіргіш рециркуляторы Жұмыс уақыты: адамдар бар болғанда аптасына 7 күн, тәулігіне 24 сағатқа дейін. Ультракүлгін шамның сипаттамасы: LTC15T8, сынап мөлшері 4 мг аспайды, бактерицидтік ағын кемінде 4,8 Вт. Шу деңгейі 40 дБ артық емес. УК-сәулеленуден қорғау. Дискреттілігі 1 секунд бактерицидті шамдардың істелген жұмысының жиынтық уақытын тіркейтін «РЕСУРС» екі түсті жарықдиодты индикаторы. Қосалқы бөлшектердің болуы: стартер – кемінде 1 дана, балқымалы ендірме – кемінде 2 дана. Ультракүлгін қондырғыны тіркеу және бақылау журналы-кемінде 1 дана. Жылжымалы платформамен үйлесімділік. Кепілдік мерзімі 36 айдан кем емес. Техникалық паспортта мекенжайын көрсете отырып, Петропавл қаласында сервис орталығының болуы. Барлық көрсеткіштер қазақ және орыс тілдерінде техникалық паспортпен расталуы тиіс.  **Жеткізу мерзімі:** 20 күнтізбелік күн ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. | дана | 1 | 115 000,00 | 115 000,00 |
|  |  | **БАРЛЫҒЫ:** |  |  |  | **4 593 315,00** |

**№ 1-12 лот бойынша тауарды жеткізу мерзімі:** *Тапсырыс берушінің өтінімі күнінен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде*. Тауарды жеткізу орны: Петропавл қ., 2-ші Кирпичная көш. 6/, Тапсырыс берушінің қоймасы*.*

Әрбір әлеуетті жеткізуші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзіміне дейін тек бір жабылған баға ұсынысын ұсынады. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға «Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы» (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысының 13-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті жеткізушлер жіберіледі.

Конвертте Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2017 жылғы 18 қаңтардағы № 20 бұйрығына (бұдан әрі - бұйрық) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат қағазы, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар болады.

Баға ұсыныстарын әлеуетті жеткізушінің ұсынуы Тапсырыстың 9-қосымшасына сәйкес сұраныстың (осы хабарландырудың) және сатып алудың үлгі шартының талаптарына сәйкес тауарды жеткізуге келісімін білдіру нысаны болып табылады. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі 2021 жылғы 13 сәуірде сағат 10.00-ге дейін.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылғы 13 сәуірде жергілікті уақытпен 11 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша ашылады: СҚО, Петропавл қаласы, 2-ші Кирпичная көшесі, 6/1, №126 бухгалтерия кабинеті.

Әлеуетті жеткізушілер баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7152) 50-46-79.

Бас дәрігер Сыздықова А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Орын. Дмитриченко Е.М.*