### 06.04.2021 г.

### Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений №5

КГП на ПХВ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", г.Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1 объявляет о проведении закупа товара способом запроса ценовых предложений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Ед.**  **изм.** | **Кол**  **-во** | **Цена за ед., тенге** | **Сумма, тенге** |
| **1** | Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 | Иммунохроматографический экспресс-тест 3-го поколения для определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа (ВИЧ 1/2). Предназначен для быстрого и качественного определения антител IgG, IgA и IgM к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сыворотке крови человека или плазме в качестве помощи для ранней диагностики СПИДа. Чувствительность - 100 %. Специфичность – не менее 99,5%.  Срок годности на момент поставки: не менее 18 месяцев.  **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней, по заявке Заказчика. | штука | 3 110 | 760,00 | 2 363 600,00 |
| **2** | Шприц инсулиновый 1 мл | Шприц инсулиновый 1 мл, 3-х компонентный, одноразовый  **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней, по заявке Заказчика. | штука | 500 | 21,33 | 10 665,00 |
| **3** | Шприц одноразовый 5 мл | Шприц одноразовый 5 мл, 3-х компонентный, одноразовый **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней, по заявке Заказчика. | штука | 60 000 | 12,00 | 720 000,00 |
| **4** | Шприц одноразовый 10 мл | Шприц одноразовый 10 мл, 3-х компонентный, одноразовый **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней, по заявке Заказчика. | штука | 60 000 | 18,20 | 1 092 000,00 |
| **5** | Гель - лубрикант | Гель – лубрикант – деонизированная вода, ЭДТА НА2, метилпарабен, гидроксиэтилцеллюлаза, глицерин, гиалуроновая кислота, без ароматической отдушки. Упаковка - саше объёмом не менее 5 мл.  **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней, по заявке Заказчика. | штука | 5 000 | 35,00 | 175 000,00 |
| **6** | Лейкопластырь тканевой | Лейкопластырь на тканевой основе, ширина 2 см, длина не менее 5 м.  **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней, по заявке Заказчика. | штука | 130 | 235,00 | 30 550,00 |
| **7** | Шапочка - берет | Шапочка – берет - изделие прямоугольной формы из плотно сложенных между собой складок в виде гармошки. Крайние складки образуют резинку шапочки шириной 3+(-)1 см и диаметром 19+(-)1 см. По бокам материал плотно склеен, что дает возможность при раскрытии шапочки приобретать материалу форму головы. Изготавливается из нетканого материала плотностью не менее 10 г/кв.м. и не более 20 г/кв.м.  **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней, по заявке Заказчика. | штука | 1 000 | 39,90 | 39 900,00 |
| **8** | Цитрат натрия трехзамещенный | Цитрат натрия трехзамещенный, упаковка 1 килограмм  **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней, по заявке Заказчика. | упаковка | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| **9** | Азур эозин по Романовскому | Азур эозин по Романовскому с буфером, банка 1 литр . Краситель Азур-Эозин по Романовскому с буфером предназначен для окраски форменных элементов крови. Состав: 0,76 % р-р Азур-Эозина в смеси этанола и глицерина, концентрированный раствор фосфатного буфера.  **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней, по заявке Заказчика. | банка | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **10** | Капиляры Панченкова | Капиляры Панченкова для оценки СОЭ, упаковка 50 штук.  **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней, по заявке Заказчика. | упаковка | 4 | 6 500,00 | 26 000,00 |
| **11** | Масло иммерсионное (100 мл-1 флакон ТИП А) | Масло иммерсионное без запаха (100 мл-1 флакон ТИП А)  **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней, по заявке Заказчика. | флакон | 3 | 1 200,00 | 3 600,00 |
| **12** | Облучатель  рециркулятор  настенный со счетчиком | Настенный облучатель – рециркулятор в металлическом корпусе. Режим работы: постоянно в присутствии людей до 24 часов в сутки 7 дней в неделю. Характеристики уф – лампы: LTC15T8, содержание ртути не более 4 мг, бактерицидный поток не менее 4,8 Вт. Уровень шума не более 40 дБ. Защита от УФ-излучения. Двухцветный светодиодный индикатор «РЕСУРС» фиксирующий суммарное время наработки бактерицидных ламп с дискретностью 1 секунда. Наличие запасных частей: стартер – не менее 1 шт, вставка плавкая – не менее 2 шт. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой установки – не менее 1 шт. Совместимость с передвижной платформой. Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев. Наличие сервис центра в г. Петропавловске с указанием адреса в тех. паспорте. Все показатели должны подтверждаться техническим паспортом на казахском и русском языке.  **Срок поставки**: в течение 20 календарных дней, по заявке Заказчика. | штука | 1 | 115 000,00 | 115 000,00 |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **4 593 315,00** |

**Срок поставки товаров по лотам №1-12:** *в течении 20 календарных дней, с даты заявки Заказчика. Место поставки: СКО, город Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1, склад Заказчика.*

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. К закупу способом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 13 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» (Далее Правила).

Конверт содержит ценовое предложение по форме согласно Приложения 1 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20 (Далее Приказ), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса (настоящего объявления) и [типового договора закупа](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z113), согласно Приложение 9 к Приказу Окончательный срок представления ценовых предложений до 10 часов 00 минут 13 апреля 2021 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут местного времени 13 апреля 2021 года по следующему адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1, кабинет бухгалтерии №126.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7152) 50-46-79.

Главный врач Сыздыкова А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Исп. Дмитриченко Е.М.*