*Приложение 2*

к Тендерной документации

**Техническая спецификация закупаемых товаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол**  **-во** |
| **1** | Наконечники для дозатора с фильтром (стерильные)  200 мкл. | ***Наконечники для дозатора с фильтром (стерильные) в штативе***  Объем 200 мкл. ( не менее 96 шт/штатив(упаковка))  Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius Biohit Цвет наконечника прозрачный  Наличие белого фильтра из полиэтилена в каждом наконечнике для предотвращения аэрозольной и жидкостной контаминации дозатора  Наличие увеличенного воздушного пространства между образцом и фильтром  Наличие цвета термоиндикатора (контрольный круглый стикер на крышке штатива)  Материал наконечника первичный полипропилен (PP)  Наличие стерилизации электронным лучом  Наличие апирогенности  Наличие отображения номера лота на коробке  Наличие вакуумной упаковки каждого штатива  Цветовая кодировка штативов – цвет желтый Длина наконечника, не более 54 мм  Диаметр в самой широкой части, не более 7,2 мм Наличие фаски на наконечнике Наличие инструкции по применению на русском языке  ***Поставка товара осуществляется в течение 15 календарных дней, с даты заявки Заказчика.***  ***Место поставки:*** *г.Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1 (склад Заказчика)* | упаковка | 20 |

п.п. 20. Глава 4:

1) наличие регистрации медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением незарегистрированных медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

10) медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

**Главный врач А.К. Сыздыкова**