**10.03.2022 ж.**

**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды сатып алуды өткізу туралы хабарландыру № 2**

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі облыстық орталығы" ШЖҚ КМК, Петропавл қаласы, 2-ші Кирпичная көшесі, 6/1 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауар сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Тауардың атауы** | **Сипаттамасы** | **Бірлік**  **өлшеу** | **Саны** | **Бағасы** | **Сомасы, тенге** |
| 1 | Өлшемдері:45х2,5см ілгектегі гемостатикалық серпімді жартылай автоматты бұрау | Манипуляция кезінде аяқ - қолдардағы веноздық қан айналымын шектеуге, қан кетуді тоқтатуға арналған. өлшемдері: 45х2, 5 см.латекс жоқ мақтадан жасалған серпімді таспадан және жылдам босату батырмасы бар ABS пластиктен жасалған қауіпсіз ыңғайлы бекітпеден тұрады. Турникетті пайдалану оңай және берік. Жартылай автоматты құрылғының арқасында қолдану науқасқа ыңғайсыздық туғызбайды және ауырсынуды тудырмайды, өйткені түймені басу турникетті тез алып тастауға мүмкіндік береді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл  Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кем дегенде 15 күнтізбелік күн. | дана | 15 | 3098,12 | 46 471,80 |
| 2 | Автоклавқа қағаз индикаторлар | 120° С45мин режимі үшін автоклавқа арналған көп параметрлі химиялық бір реттік қағаз бу стерилизациясының индикаторлары жарамдылық мерзімі кемінде 36 ай. Шығарылған жылы 2022ж. қаптамадағы саны 1000 данадан кем емес.  Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кем дегенде 15 күнтізбелік күн. | дана | 1 | 9800,00 | 9 800,00 |
| 3 | Дәке медициналық сегмент 5м. | Артикулы 6498/8 30,0 Г/кв м+-2,0 ағартылған медициналық х/б дәке. 5 метрден оралған. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кем дегенде 15 күнтізбелік күн. | орау | 100 | 540,00 | 54 000,00 |
| 4 | Стерильді емес медициналық гигроскопиялық мақта 100гр. | Стерильденбеген медициналық гигроскопиялық мақта, қаптамасы кемінде 100 гр., өндіріс 2022ж.  Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кем дегенде 15 күнтізбелік күн. | м | 500 | 350 | 175 000,00 |
| 5 | 2 мл эппендорф микрокробиркалары | Көлемі 2,0 мл, қатқыл беті бар градуирленген полимерлі пробиркалар, пробиркалар центрифугалауға шыдайды (центрифугада 25 000 айн/мин дейін, геом роторында 70 000 айн/мин дейін). жабу) мұздату -90 °c автоклавтау +121 °c қақпақта тесуге арналған жұқа мембрана бар. 500 данадан кем емес  Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кем дегенде 15 күнтізбелік күн. | дана | 3000 | 18 | 54 000,00 |
|  |  | **ЖИЫНЫ:** |  |  |  | **339 271,80** |

Лоттар бойынша тауарларды жеткізу мерзімі **№ 1, 2, 3, 4, 5**: Тапсырыс беруші тапсырыс берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн. Жеткізу орны: СҚО, Петропавл қаласы,2-ші Кирпичная көшесі, 6/1, Тапсырыс берушінің қоймасы.

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға "дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04 шілдедегі № 375 қаулысының (бұдан әрі-қағида) 3-тарауында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

Конвертте Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2017 жылғы 18 қаңтардағы № 20 бұйрығына (бұдан әрі-бұйрық) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын ұсынуы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес сұрау салудың (осы хабарландырудың) және сатып алудың үлгілік шартының талаптарын сақтай отырып, **2022 жылғы 18 наурызда 10 сағат 00 минутқа** дейін баға ұсыныстарын берудің түпкілікті мерзімі оның тауарды беруді жүзеге асыруға келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстары бар конверттер **2022 жылғы 18 наурызда жергілікті уақытпен 11 сағат 00 минутта** мына мекенжай бойынша ашылады: СҚО, Петропавл қ., 2-ші Кирпичная к-сі,6/1, екінші қабат бухгалтерия кабинеті.

Әлеуетті өнім берушілер баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8 (7152) 50-46-79 телефоны бойынша алуға болады.

**Директоры Сыздыкова А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Орынд. Ахметов А. К.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Тел.: 50-46-79*

### 10.03.2022г.

### Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 2

КГП на ПХВ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", г. Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1 объявляет о проведении закупа товара способом запроса ценовых предложений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Ед.**  **изм.** | **Кол**  **-во** | **Цена за ед., тенге** | **Сумма, тенге** |
| 1 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический на застежке размерами:45х2,5см | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. размеры: 45х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен. Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро. Срок годности 5 лет.  Срок поставки: с момента заявки Заказчика не менее 15 календарных дней | штука | 15 | 3098,12 | 46 471,80 |
| 2 | Индикаторы бумажные на автоклав | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые на автоклав для режима 120° С45мин. Срок годности не менее 36 месяцев. Год выпуска 2022г. Количество в упаковке не менее 1000шт.  Срок поставки: с момента заявки Заказчика не менее 15 календарных дней. | упаковка | 1 | 9800,00 | 9 800,00 |
| 3 | Марля медицинская отрезок 5м. | Марля медицинская х/б отбеленная артикул 6498/8 30,0 г/квм+-2,0. Фасованная по 5 метров.  Срок поставки: с момента заявки Заказчика не менее 15 календарных дней | м | 100 | 540,00 | 54 000,00 |
| 4 | Вата медицинская гигроскопическая нестерильная 100гр. | Вата медицинская гигроскопическая нестерильная, упаковка не менее 100гр., производства 2022г.  Срок поставки: с момента заявки Заказчика не менее 15 календарных дней. | штука | 500 | 350 | 175 000,00 |
| 5 | Микропробирки эппендорф 2 мл | Пробирки объемом 2,0 мл, полимерные с защелкой градуированные с муаровой поверхностью, пробирки выдерживают центрифугирование (до 25 000 об/мин в центрифуге, до 70 000 об/мин в роторе с геом. замыканием) замораживание -90 °С автоклавирование +121 °С в крышке имеется тонкая мембрана для прокола. Упаковке не менее 500шт.  Срок поставки: с момента заявки Заказчика не менее 15 календарных дней. | штука | 3000 | 18 | 54 000,00 |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **339 271,80** |

**Срок поставки товаров по лотам № 1, 2, 3, 4, 5*:*** *с момента заявки Заказчика не менее 15 календарных дней. Место поставки: СКО, город Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1, склад Заказчика.*

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. К закупу способом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июля 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» (Далее Правила).

Конверт содержит ценовое предложение по форме согласно Приложения 1 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20 (Далее Приказ), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса (настоящего объявления) и [типового договора закупа](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z113), согласно Приложение 9 к Приказу Окончательный срок представления ценовых предложений **до 10 часов 00 минут 18 марта 2022 года.**

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут местного времени **18 марта 2022 года** по следующему адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1, второй этаж кабинет бухгалтерии.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7152) 50-46-79.

**Директор Сыздыкова А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

и*сп. Ахметов А. К.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Тел.: 50-46-79*