**Протокол об итогах закупа лекарственных**

**средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений №1**

**г. Петропавловск 14.03.2022г.**

1. Заказчик: КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», расположенный по адресу г. Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная, 6/1.

Закупаемые товары:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№, лота** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол**  **-во** | **Цена за ед., тенге** | **Сумма, тенге** |
| 1 | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 +5 +30 С | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | штука | 1 | 46 130,00 | 46 130,00 |
| 2 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +35 C | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | набор | 1 | 132 850,00 | 132 850,00 |
| 3 | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности для автоматического гематологического анализатора SYSMEX XP-300 | ***Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности для автоматического гематологического анализатора SYSMEX XP-300***  Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.  Объем флакона – не менее 1,5 мл.  **Наличие инструкции по применению на русском языке.**  **Условия хранения и транспортировки:** Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения.  **Срок годности** на дату поставки должен соответствовать пп.4 п.20 Главы 4 Правил.  ***Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней.*** | флакон | 2 | 13 580,00 | 27 160,00 |
| 4 | Контрольная кровь (нормальный уровень) для проверки прецизионности и точности для автоматического гематологического анализатора SYSMEX XP-300 | ***Контрольная кровь (нормальный уровень) для проверки прецизионности и точности для автоматического гематологического анализатора SYSMEX XP-300***  Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.  Объем флакона – не менее 1,5 мл.  **Наличие инструкции по применению на русском языке.**  **Условия хранения и транспортировки:** Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения.  **Срок годности** на дату поставки должен соответствовать пп.4 п.20 Главы 4 Правил.  ***Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней.*** | флакон | 2 | 13 580,00 | 27 160,00 |
| 5 | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности для автоматического гематологического анализатора SYSMEX XP-300 | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности для автоматического гематологического анализатора SYSMEX XP-300  Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.  Объем флакона – не менее 1,5 мл.  Наличие инструкции по применению на русском языке.  Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения.  Срок годности на дату поставки должен соответствовать пп.4 п.20 Главы 4 Правил.  Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | флакон | 2 | 13 580,00 | 27 160,00 |
| 6 | Концентрированный чистящий раствор BD Detergent для обслуживания из комплекта проточный цитофлуориметр FACSVia System +20 +30 С | Концентрированный бесцветный раствор для проточных цитометров BD FACS поставляется в пластиковом флаконе объемом 15мл. Для приготовления раствора объемом 1 литр необходимо развести 15мл. концентрированного раствора в 985мл дистиллированной воды. | штука | 1 | 39 495,00 | 39 495,00 |
| 7 | Термобумага | Бумага для черно-белой печати высококачественная, матовая, формата А6, рулон ширина 110мм х 20м, 215 снимков. Расходный материал для прибора FACScount.  Наличие инструкции по применению на русском языке.  Срок годности на дату поставки должен соответствовать пп.4 п.20 Главы 4 Правил.  Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. | рулон | 2 | 15 220,00 | 30 440,00 |
| 8 | Тест - полоски для качественного и полуколичественного анализа мочи для анализатора DIRUI H-100 | ***Тест - полоски для качественного и полуколичественного анализа мочи для анализатора DIRUI H-100***  Реагентные полоски для качественного и полуколичественного анализа мочи и являются реагентом для диагностики *in vitro*. Эти полоски предназначены только для профессионального использования.  Результаты на полосках можно считывать как визуально, так и с помощью прибора.  Тестовые полоски для анализа следующих параметров мочи:  Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты  **Чувствительность реагентных полосок**   |  |  | | --- | --- | | Компонент | Чувствительность | | Глюкоза | Не более 2.8 – 5.5 ммоль/л | | Белок | Не более 0.15 – 0.3 г/л | | Кетоны | Не более 0.5 – 1.0 ммоль/л | | Кровь | Не более 5 - 15 кл/мкл | | Билирубин | Не более 3.3 - 8.6 мкмоль/л | | Нитриты | Не более 13 - 22 мкмоль/л | | Лейкоциты) | Не более 5 - 15 кл/мкл | | Уробилиноген | Не более 3.3 - 16 мкмоль/л | | Аскорбин. к-та | Не более 0.3 - 0.6 ммоль/л | | рН | - | | Удельный вес | - |   Упаковка содержит не менее 100 штук.  **Наличие инструкции по применению на русском языке.**  **Условия хранения и транспортировки:** Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения.  **Срок годности** на дату поставки должен соответствовать пп.4 п.20 Главы 4 Правил.  ***Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней.*** | упаковка | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 9 | Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ ½ | Иммунохроматографический экспресс-тест 4-го поколения для определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа (ВИЧ 1/2). Предназначен для быстрого и качественного определения антител IgG, IgA и IgM к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сыворотке крови человека или плазме в качестве помощи для ранней диагностики СПИДа. Чувствительность - 100 %. Специфичность – по антигену не менее - 99,5% по антителам не менее - 99,96% . В одной упаковке не менее 100 тестов.  Срок годности на момент поставки: не менее 18 месяцев.  Срок поставки: в течение 15 календарных дней, по заявке Заказчика. | упаковка | 2 | 180 000,00 | 360 000,00 |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **710 395,00** |

Заявки потенциальных поставщиков, предоставленные в установленные сроки:

- Отсутствуют.

Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока предоставления документов (после 10 ч. 00 мин. 12.03.2022 года) не поступали.

РЕШЕНИЕ:

Закуп способом запроса ценовых предложений по объявлению №1 (по лоту №1,2,3,4,5,6,7,8,9) признать не состоявшимся, в связи с отсутствием представленных ценовых предложений на основании п.101 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 04.06.2021 года № 375.

**Директор**

**КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике**

**и борьбе со СПИД» коммунального государственного**

**учреждения «Управление здравоохранения акимата**

**Северо-Казахстанской области» А.К. Сыздыкова**

*исп. Ахметов А. К\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Тел.: 50-46-79*

**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттама № 1**

**Петропавл қ 14.03.2022 ж**

1. Тапсырыс беруші: Петропавл қаласы, 2-ші Кирпичная көшесі, 6/1 мекенжайы бойынша орналасқан "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі облыстық орталығы" ШЖҚ КМК.

**Сатып алынған тауарлар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№, лота** | **Тауардың атауы** | **Сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Бірлік бағасы теңге** | **Сомасы, теңге** |
| 1 | CELLPACK 20L жиынтығы Автоматты гематологиялық анализатор XP-300 +5 +30 С | Эритроциттер санын, лейкоциттер санын, гемоглобин концентрациясын және тромбоциттер санын өлшеу мақсатында талдау үшін аспирацияланған сынамаларды сұйылту үшін пайдаланылатын сұйылтқыш, өткізгіштігі 13,40 mS/cm, РН 7,75-7,85 шегінде, қаптама көлемі-20л. | штука | 1 | 46 130,00 | 46 130,00 |
| 2 | Stromatolyser - WH 3 X 500 мл Автоматты гематологиялық анализатор XP жиынтығынан 300 +2 +35 C | Пайдалануға дайын реагент, эритроциттерді лизингке және лейкоциттерді дәл есептеуге, лейкоциттердің (лимфоциттер, нейтрофилдер және жасушалардың аралас популяциясы) үшмодальдық мөлшерінің таралуын талдауға және гемоглобин деңгейін өлшеуге арналған. Құрамында аммоний тұздары мен натрий хлориді бар. Қаптамасы 500 мл-ден 3 құты. sysmex компаниясының гематологиялық анализаторларында пайдалануға арналған | набор | 1 | 132 850,00 | 132 850,00 |
| 3 | Sysmex XP-300 автоматты гематологиялық анализаторының дәлдігі мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (төмен деңгей) | Sysmex XP-300 автоматты гематологиялық анализаторының дәлдігі мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (төмен деңгей)  16 диагностикалық және 6 сервистік параметрлер бойынша гематологиялық анализаторлардың дәлдігі мен дәлдігін тексеруге арналған бақылау қаны (төмен деңгей).  Құтының көлемі-кемінде 1,5 мл.  Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы.  Сақтау және тасымалдау шарттары: жеткізу температуралық сақтау режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс.  Жеткізу күніне жарамдылық мерзімі пп - ға сәйкес келуі керек.4 ереженің 4 тарауының 20 тармағы.  Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. | флакон | 2 | 13 580,00 | 27 160,00 |
| 4 | Sysmex XP-300 автоматты гематологиялық анализаторының дәлдігі мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (қалыпты деңгей) | Sysmex XP-300 автоматты гематологиялық анализаторының дәлдігі мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (қалыпты деңгей)  16 диагностикалық және 6 сервистік параметрлер бойынша гематологиялық анализаторлардың дәлдігі мен дәлдігін тексеруге арналған бақылау қаны (нормасы).  Құтының көлемі-кемінде 1,5 мл.  Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы.  Сақтау және тасымалдау шарттары: жеткізу температуралық сақтау режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс.  Жеткізу күніне жарамдылық мерзімі пп - ға сәйкес келуі керек.4 ереженің 4 тарауының 20 тармағы.  Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. | флакон | 2 | 13 580,00 | 27 160,00 |
| 5 | Sysmex XP-300 автоматты гематологиялық анализаторының дәлдігі мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (жоғары деңгей) | Sysmex XP-300 автоматты гематологиялық анализаторының дәлдігі мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (жоғары деңгей)  16 диагностикалық және 6 сервистік параметрлер бойынша гематологиялық анализаторлардың дәлдігі мен дәлдігін тексеруге арналған бақылау қаны (жоғары деңгей).  Құтының көлемі-кемінде 1,5 мл.  Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы.  Сақтау және тасымалдау шарттары: жеткізу температуралық сақтау режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс.  Жеткізу күніне жарамдылық мерзімі пп - ға сәйкес келуі керек.4 ереженің 4 тарауының 20 тармағы.  Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. | флакон | 2 | 13 580,00 | 27 160,00 |
| 6 | FACSVia System +20 +30 С ағындық цитофлуориметр жиынтығынан қызмет көрсетуге арналған BD Detergent концентрацияланған тазалау ерітіндісі | BD FACS ағындық цитометрлерге арналған концентрацияланған түссіз ерітінді көлемі 15 мл пластикалық құтыда жеткізіледі. 1 литр көлемді ерітінді дайындау үшін 15 мл сұйылту керек.концентрацияланған ерітінді 985 мл дистилденген суда. | штука | 1 | 39 495,00 | 39 495,00 |
| 7 | Жылу қағазы | Ақ-қара баспаға арналған қағаз жоғары сапалы, күңгірт, А6 форматында, орам ені 110 мм х 20м, 215 сурет. FACScount құрылғысына арналған шығын материалы.  Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы.  Жеткізу күніне жарамдылық мерзімі пп - ға сәйкес келуі керек.4 ереженің 4 тарауының 20 тармағы.  Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. | рулон | 2 | 15 220,00 | 30 440,00 |
| 8 | DIRUI H-100 анализаторына арналған сапалы және жартылай сандық зәр анализіне арналған сынақ жолақтары | DIRUI H-100 анализаторына арналған сапалы және жартылай сандық зәр анализіне арналған сынақ жолақтары  Зәрді сапалы және жартылай сандық талдауға арналған реагенттік жолақтар in vitro диагнозына арналған реагент болып табылады. Бұл жолақтар тек кәсіби қолдануға арналған.  Жолақтардағы нәтижелерді көзбен де, құрылғының көмегімен де оқуға болады.  Тесттік жолақтар талдау үшін келесі параметрлерін зәр:  Глюкоза, Билирубин, кетондар, үлес салмағы, жасырын қан, РН, ақуыз, Уробилиноген, нитриттер, лейкоциттер  Реагенттік жолақтардың сезімталдығы  Сезімталдық Компоненті  Глюкоза 2.8 – 5.5 ммоль/л артық емес  Ақуыз 0.15 – 0.3 г/л артық емес  Кетондар 0.5 – 1.0 ммоль/л артық емес  Қан 5 - 15 кл/мкл артық емес  Билирубин 3.3 - 8.6 мкмоль/л артық емес  Нитриттер 13 - 22 мкмоль/л артық емес  Лейкоциттер) 5 - 15 кл/мкл артық емес  Уробилиноген 3.3 - 16 мкмоль/л артық емес  Аскорбин. 0.3 - 0.6 ммоль/л артық емес  рН -  Үлес салмағы -  Қаптамада кемінде 100 дана болады.  Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы.  Сақтау және тасымалдау шарттары: жеткізу температуралық сақтау режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс.  Жеткізу күніне жарамдылық мерзімі пп - ға сәйкес келуі керек.4 ереженің 4 тарауының 20 тармағы.  Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. | упаковка | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 9 | Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ ½ | Иммунохроматографический экспресс-тест 4-го поколения для определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа (ВИЧ 1/2). Предназначен для быстрого и качественного определения антител IgG, IgA и IgM к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сыворотке крови человека или плазме в качестве помощи для ранней диагностики СПИДа. Чувствительность - 100 %. Специфичность – по антигену не менее - 99,5% по антителам не менее - 99,96% . В одной упаковке не менее 100 тестов.  Срок годности на момент поставки: не менее 18 месяцев.  Срок поставки: в течение 15 календарных дней, по заявке Заказчика. | упаковка | 2 | 180 000,00 | 360 000,00 |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  |  | **710 395,00** |

Белгіленген мерзімде ұсынылған әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері:

- Жоқ.

Құжаттарды ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін **(12.03.2022 жылғы 10 сағат 00 минуттан кейін**) сатып алуға қатысуға баға ұсыныстары түскен жоқ. Шешім:

№12 хабарландыру бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу (№1,2,3,4,5,6,7,8,9 лот бойынша) ҚР Үкіметінің 04.06.2021 жылғы № 375 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 101-тармағының негізінде ұсынылған баға ұсыныстарының болмауына байланысты өтпеді деп танылсын.

**Директоры**

**"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің**

**денсаулық сақтау басқармасы" КММ**

**"ЖИТС профилактикасы және оған**

**қарсы күрес жөніндегі облыстық орталық"**

**шаруашылық жүргізу құқығындағы**

**коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны" А.К. Сыздыкова**

*исп. Ахметов А. К\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Тел.: 50-46-79*