БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН

ДӘРІЛІК ЗАТТАР, МЕДИЦИНАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫ

САТЫП АЛУ ЖӨНІНДЕГІ

ХАБАРЛАНДЫРУ №8

Петропавл қаласы	                                                                                                                                                                   2022 жылғы 4 мамыр

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі облыстық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік  кәсіпорны баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттар, медициналық бұйымдарды сатып алу жөніндегі хабарландыруды орналастырады.

Тауар  «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі облыстық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік  кәсіпорны, ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., көш. 2-қабат Кірпіш, д.6/1, 2-қабат бухгалтерия.

2022жылғы 12 мамыр сағат 15 сағат 00 минутге дейін құжаттар топтамасын ұсынудың соңғы мерзімі.

2022 жылғы 12 мамыр күні 15 сағат 00 минутта өтінімдер салынған конверттер мына мекенжай бойынша ашылады: ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., көш. 2-қабат Кірпіш, д.6/1, 2-қабат бухгалтерия.

Сатып алынатын тауарлардың атауы :

| № лота | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол -во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 арналы ауыспалы көлемді диспенсер – көлемі 50-300 мкл | Ауыспалы көлемді диспенсер тамшуыры механикалық, 8 арналы – көлемі 50-300 мкл. Мөлшерлеу диапозоны 50-300 мкл. Арналар саны – 8 арна. Мөлшерлеу принципі – ауаны алмастыру. Дискреттілік – 5,0 мкл. Дәлділік: көлемі 50 мкл- ± 1.50 %, ± 0,75 мкл, көлемі 150 мкл - ± 1.00 %, ± 1,50 мкл, көлемі 300 мкл - ± 0.70 %, ± 2,10 мкл. Қайта өндірушілік: көлемі 50 мкл - ≤ 0.80%, ≤ 0,40 мкл, көлемі 150 мкл - ≤ 0.50 %, ≤ 0,75 мкл, көлемі 300 мкл - ≤ 0.25%, ≤ 0,75. Қорғаныс сүзгілерін қону конустарына орнату мүмкіндігі – 1.83 мм Мөлшерлеудің жұмыс көлемін өзгерту мүмкіндігі. Шерту арқылы көлемді орнатудың болуы. Дозаторда мөлшерлеудің ең аз және ең көп көлемін көрсетудің болуы. Дисплейдің түсі – қара. Сандардың түсі – ақ. Жұмыс кезіндегі күш-жігер – 20N артық емес. Поршень материалы – коррозияға қарсы SS (тот баспайтын болат). Дозатор материалы: сырты - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), ұштықты түсіргіш - PA (полиамид), отырғызғыш конусы - PVDF (поливинилиденфторид). Калибрлеу мүмкіндігі. Салмағы, 167г артық емес. Ұзындығы – 251 мм артық емес. Proline дозаторының жиынтығы: Дозатор – 1 дана, Калибрлеу кілті – 1 дана, пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана, дозаторды алғашқы тексеру туралы куәлік – 1 дана. Ілеспе құжаттар: Өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификат Кепілдік мерзімі - 2 жыл. | дана | 1 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 2 | 8 арналы ауыспалы көлемді диспенсер – көлемі 50-50 мкл | Ауыспалы көлемді тамшуыр тамшуырының механикалық 8 арналы – көлемі 50-50 мкл Кездесу. 8 арналы механикалық дозатор Мөлшерлеу диапозоны 5-50 мкл. Арналар саны – 8 арна. Мөлшерлеу принципі – ауаны алмастыру. Дискреттілік – 0,5 мкл. Дәлділік: көлемі 5 мкл- ± 3.00 %, ± 0,150 мкл, көлемі 25 мкл - ± 1.50 %, ± 0,375 мкл, көлемі 50 мкл - ± 1.00 %, ± 0,500 мкл. Қайта өндірушілік: көлемі 5 мкл - ≤ 2.00%, ≤ 0,100 мкл, көлемі 25 мкл - ≤ 1.00 %, ≤ 0,250 мкл көлемі 50 мкл - ≤ 0.50%, ≤ 0,250 мкл. Қорғаныс сүзгілерін қону конустарына орнату мүмкіндігі – 1.83 мм Мөлшерлеудің жұмыс көлемін өзгерту мүмкіндігі. Шерту арқылы көлемді орнатудың болуы. Дозаторда мөлшерлеудің ең аз және ең көп көлемін көрсетудің болуы. Дисплейдің түсі – қара. Сандардың түсі – ақ. Жұмыс кезіндегі күш-жігер – 20N артық емес. Поршень материалы – коррозияға қарсы SS (тот баспайтын болат). Дозатор материалы: сырты - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), ұштықты түсіргіш - PA (полиамид), отырғызғыш конусы - PVDF (поливинилиденфторид). Калибрлеу мүмкіндігі. Салмағы, 161г артық емес. Ұзындығы – 250 мм артық емес. Proline дозаторының жиынтығы: Дозатор – 1 дана, Калибрлеу кілті – 1 дана, пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана, дозаторды алғашқы тексеру туралы куәлік – 1 дана. Ілеспе құжаттар: Өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификат Кепілдік мерзімі - 2 жыл. | дана | 1 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 3 | 1 арналы ауыспалы көлемді диспенсер – көлемі 100-1000 мкл | Ауыспалы көлемді тамшуыр тамшуыр механикалық 1 арналы – көлемі 100-1000 мкл Мөлшерлеу диапозоны 100-1000мкл. Арналар саны – 1 арна. Мөлшерлеу принципі – ауаны алмастыру. Дискреттілік – 5 мкл. Дәлділік: көлемі 100 мкл- ± 2.50 %, ± 2,5 мкл, көлемі 500 мкл - ± 0.80 %, ± 4,0 мкл, көлемі 1000 мкл - ± 0.70 %, ± 7,0 мкл. Қайта өндірушілік: көлемі 100 мкл - ≤ 0.70%, ≤ 0,7 мкл, көлемі 500 мкл - ≤ 0.25 %, ≤ 1,25 мкл, көлемі 1000 мкл - ≤ 0.20 %, ≤ 2,0 мкл. Қорғаныс сүзгілерін қону конустарына орнату мүмкіндігі – 5.33 мм Мөлшерлеудің жұмыс көлемін өзгерту мүмкіндігі. Шерту арқылы көлемді орнатудың болуы. Дозаторда мөлшерлеудің ең аз және ең көп көлемін көрсетудің болуы. Дисплейдің түсі – қара. Сандардың түсі – ақ. Жұмыс кезіндегі күш-жігер – 20N артық емес. Поршень материалы – коррозияға қарсы SS (тот баспайтын болат). Дозатор материалы: сырты - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), ұштықты түсіргіш - PA (полиамид), отырғызғыш конусы - PVDF (поливинилиденфторид). Калибрлеу мүмкіндігі. Салмағы, 75г артық емес. Ұзындығы – 233 мм артық емес. Proline дозаторының жиынтығы: Дозатор – 1 дана, Калибрлеу кілті – 1 дана, пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана, дозаторды алғашқы тексеру туралы куәлік – 1 дана. Ілеспе құжаттар: Өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификат Кепілдік мерзімі - 2 жыл. | дана | 2 | 80 000,00 | 160 000,00 |
| 4 | Z-тәрізді зертханалық стендтер 50 ұя | 50 розеткадағы Z-тәрізді зертхананы қолдайды. D-16мм, Өлшемі 117*225мм, Материалы – алюминий. Саңылаулар нөмірленген. | дана | 25 | 17 030,00 | 425 750,00 |
| 5 | ЭШЖ анықтау стенді (20 розеткаға) | ЭШЖ анықтауға арналған стенд (20 слотқа арналған). Өлшемі 208x197x70 мм, SOE-0.1 тамшуырларын бекітуге арналған. Стендтің ақ түсі эритроциттердің шөгу жылдамдығын есептеуді жеңілдетеді. Штативтегі тесіктер 1-ден 20-ға дейін нөмірленген. Полистиролдан жасалған. Автоклавтауға жатпайды. Жиынтыққа резеңке тығындар кіреді (1 пакет=20 дана). | дана | 2 | 12 041,31 | 24 082,62 |
|  |  | БАРЛЫҒЫ: |  |  |  | 1 029 832,62 |

Жеткізудің талап етілетін мерзімі: Тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап кемінде 20 күнтізбелік күн.

Әлеуетті жеткізушілер конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен ақпараттар алу үшін 8 (7152) 50-46-79.

Баға ұсынысы әлеуетті өнім берушінің атауы және заңды мекен-жайы көрсетілген конвертке салынып мөрленеді . Конверт адрестеуі сатып алуға тапсырыс берушінің мекенжай бойынша жатады, осы хабарландыруда "деген сөздер" сатып алуды жүргізу _____________ (сатып алынатын тауардың атауы көрсетіледі ) және (дейін_____________ ашпаңыз ( күні және конверттің ашылу уақыты көрсетіледі ,осы хабарландыруда көрсетілген).

Директоры                                                           Сыздыкова А.К.

Орынд. Смагулова А.В. ____________

Тел.: 50-46-79

- ОБЪЯВЛЕНИЕ №8

- О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

г.Петропавловск                                                                                                                                                                                                                  4 мая 2022 года

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» размещает объявления о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Товар должен быть доставлен: Коммунальное Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Адрес: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1, 2 этаж кабинет бухгалтерии.

Окончательный срок представления пакета документов до 15 часов 00 минут 12 мая 2022 года.

Конверты с заявками будут вскрываться в 15 часов 00 минут 12  мая 2022 года по следующему адресу: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1, 2 этаж кабинет бухгалтерии.

Наименование закупаемого товара

| № лота | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол -во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозатор переменного объема 8-канальный – объем 50-300мкл | Дозатор переменного объема пипеточный механический, 8-канальный – объем 50-300мкл. Диапазон дозирования 50-300 мкл. Количество каналов – 8 каналов. Принцип дозирования - воздушное замещение. Дискретность – 5,0 мкл. Точность: объем 50 мкл- ± 1.50 %, ± 0,75 мкл, объем 150 мкл - ± 1.00 %, ± 1,50 мкл, объем 300 мкл - ± 0.70 %, ± 2,10 мкл. Воспроизводимость: объем 50 мкл - ≤ 0.80%, ≤ 0,40 мкл, объем 150 мкл - ≤ 0.50 %, ≤ 0,75 мкл, объем 300 мкл - ≤ 0.25%, ≤ 0,75. Возможность установки защитных фильтров в посадочные конуса – 1.83 мм Возможность изменения рабочего объема дозирования. Установка объема со щелчком. Отображение на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. Цвет дисплея – черный. Цвет цифр – белый. Усилия при работе – 20N. Материал поршня – антикоррозийный SS (нержавеющая сталь). Материалы дозатора: корпус - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), сбрасыватель наконечника - PA (полиамид), посадочный конус - PVDF (поливинилиденфторид). Возможность калибровки. Вес, не более 167г. Длина, не более – 251 мм. Комплектация дозатора Proline: дозатор-1шт., ключ для калибровки – 1шт., инструкция по эксплуатации– 1 шт., свидетельство о первичной поверке дозатора – 1 шт. Сопроводительные документы: Сертификат об утверждении типа средств измерений Гарантийный срок – 2 года. | штука | 1 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 2 | Дозатор переменного объема 8-канальный – объем 50-50мкл | Дозатор переменного объема пипеточный механический 8-канальный – объем 50-50мкл. Диапазон дозирования 5-50 мкл. Количество каналов – 8 каналов. Принцип дозирования - воздушное замещение. Дискретность – 0,5 мкл. Точность: объем 5 мкл- ± 3.00 %, ± 0,150 мкл, объем 25 мкл - ± 1.50 %, ± 0,375 мкл, объем 50 мкл - ± 1.00 %, ± 0,500 мкл. Воспроизводимость: объем 5 мкл - ≤ 2.00%, ≤ 0,100 мкл, объем 25 мкл - ≤ 1.00 %, ≤ 0,250 мкл объем 50 мкл - ≤ 0.50%, ≤ 0,250 мкл. Возможность установки защитных фильтров в посадочные конуса – 1.83 мм Возможность изменения рабочего объема дозирования. Наличие установки объема со щелчком. Наличие отображения на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. Цвет дисплея – черный. Цвет цифр – белый. Усилия при работе – не более 20N. Материал поршня – антикоррозийный SS (нержавеющая сталь). Материалы дозатора: корпус - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), сбрасыватель наконечника - PA (полиамид), посадочный конус - PVDF (поливинилиденфторид). Возможность калибровки. Вес, не более 161г. Длина, не более – 250 мм. Комплектация дозатора Proline: дозатор-1шт., ключ для калибровки – 1шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт., свидетельство о первичной поверке дозатора – 1 шт. Сопроводительные документы: Сертификат об утверждении типа средств измерений Гарантийный срок – 2 года. | штука | 1 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 3 | Дозатор переменного объема 1-канальный – объем 100-1000мкл | Дозатор переменного объема пипеточный механический 1-канальный – объем 100-1000мкл. Диапазон дозирования 100-1000мкл. Количество каналов – 1 канал. Принцип дозирования - воздушное замещение. Дискретность – 5 мкл. Точность: объем 100 мкл- ± 2.50 %, ± 2,5 мкл, объем 500 мкл - ± 0.80 %, ± 4,0 мкл, объем 1000 мкл - ± 0.70 %, ± 7,0 мкл. Воспроизводимость: объем 100 мкл - ≤ 0.70%, ≤ 0,7 мкл, объем 500 мкл - ≤ 0.25 %, ≤ 1,25 мкл, объем 1000 мкл - ≤ 0.20 %, ≤ 2,0 мкл. Возможность установки защитных фильтров в посадочный конус – 5.33 мм Наличие возможности изменения рабочего объема дозирования. Наличие установки объема со щелчком. Наличие отображения на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. Цвет дисплея – черный. Цвет цифр – белый. Усилия при работе – не более 20N. Материал поршня – антикоррозийный SS (нержавеющая сталь). Материалы дозатора: корпус - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), сбрасыватель наконечника - PA (полиамид), посадочный конус - PVDF (поливинилиденфторид). Возможность калибровки. Вес, не более 75г. Длина, не более – 233 мм. Комплектация дозатора Proline: дозатор-1шт., ключ для калибровки – 1шт., инструкция по эксплуатации– 1 шт., свидетельство о поверке дозатора – 1 шт. Сопроводительные документы: Сертификат об утверждении типа средств измерений Гарантийный срок – 2 года. | штука | 2 | 80 000,00 | 160 000,00 |
| 4 | Штативы лабораторные z-образные на 50 гнезд | Штативы лабораторные Z-образные на 50 гнезд. D-16мм, Размер 117*225 мм, Материал – алюминий. Лунки пронумерованы. | штука | 25 | 17 030,00 | 425 750,00 |
| 5 | Штатив для определения СОЭ (на 20 гнезд) | Штатив для определения СОЭ (на 20 гнезд). Размер 208х197х70 мм, предназначен для фиксации пипеток СОЭ-0,1. Белый цвет штатива облегчает подсчет скорости оседания эритроцитов. Отверстия в штативе пронумерованы от 1 до 20. Изготовлен из полистирола. Автоклавированию не подлежит. В комплекте идут резиновые пробки (1уп=20шт). | штука | 2 | 12 041,31 | 24 082,62 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 1 029 832,62 |

Требуемый срок поставки: в течение 20  календарных дней, по заявке Заказчика

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 8 (7152) 50-46-79.

Ценовое предложение запечатывается в конверт, в котором указываются наименования и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику закупа по адресу, указанному в данном объявлении и содержит слова «Проведение закупа _____________ (указывается наименования закупаемого товара) и (не вскрывать до _____ ( указываются дата и время вскрытия конверта ,указанное в данном объявлении).

Директор                                           Сыздыкова А.К.

исп. Смагулова А.В. ____________

Тел.: 50-46-79