## Лист1
_____________ №18 хабарламаға
№1 қосымша
Бекітемін
Директор
"СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ
"ЖИТС профилактикасы және оған қарсы
күрес жөніндегі облыстық орталық" ШЖҚ КМК
___________________ Сыздыкова А. К.
№ р/н | Атауы | Сипаттамасы | Өл. бірлігі | Саны | Бірлік бағасы (теңге) | Бірлік бағасы (теңге)
1 | Бақылауы бар кардиолипин антигені – 1 жиынтық 500 анықтау | Реагент жинағы «Микропреципитация реакциясына арналған кардиолипин антигені. Жинақтың мазмұны: AgCL суспензиясы - AgCL суспензиясы 10% холин хлоридінің құрамында кардиолипин бар - 0,33%; лецитин - 0,27%; холестерин - 0,9%; ЭДТА (тұрақтандырғыш) соңғы концентрациясы 0,0125 моль/л және тимеросал (концентрат) соңғы концентрациясы 0,1%. Сүтті ақ түсті суспензия, тұрған кезде ақшыл түссіз сұйықтық пен тығыз ақ тұнбаға бөлінеді. Жинақ 500 үлгіні және мерезді диагностикалау үшін қосымша оң және теріс бақылау сарысуын зерттеуге арналған. Жинақтың құрамында: AgCL 3 бөтелке суспензиясы 5,0 мл + бақылау сарысуы K+ және K-1,0 мл. | набор | 1 | 60500 | 60500
БАРЛЫҒЫ | [5 empty] | 60500
Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 2022 жыл ішінде 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.
Техникалық ерекшеліктерді мемлекеттік тілге аударғанда сәйкес келмеген жағдайда орыс тіліндегі аударманы дұрыс таңдау қажет.
№ п/п | Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во. | Цена за ед. (тенге) | Сумма (тенге)
1 | Антиген кардиолипиновый с контролем -1 набор 500 определений | Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации. Состав набора: Взвесь АгКЛ - Взвесь АгКЛ в 10% растворе холин-хлорида, содержащая кардиолипина - 0,33%; лецитина - 0,27%; холестерина - 0,9%; ЭДТА (стабилизатор) в конечной концентрации 0,0125 мол/л и тимеросал (концентрат) в конечной концентрации 0,1%. Суспензия молочно-белого цвета, при отстаивании разделяющаяся на опалесцирующую бесцветную жидкость и плотный осадок белого цвета. Комплект рассчитан на исследование 500 образцов и дополнительной положительной и отрицательной контрольными сыворотками для диагностики сифилиса. Клмплект содержит: Взвесь АгКЛ 3 флакона по 5,0мл+контрольные сыворотки К+ и К-по 1,0мл | набор | 1 | 60500 | 60500
ИТОГО | [5 empty] | 60500
Условия поставки: Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 20 календарных дней
В случае разночтений в переводе технической спецификации на государственном языке правильным вариантом считать перевод на русском языке.
менеджер по ГЗ _____________________Смагулова А.В.