## Лист1
__________ хабарламаға
№1 қосымша
Бекітемін
Директор
"СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ
"ЖИТС профилактикасы және оған қарсы
күрес жөніндегі облыстық орталық" ШЖҚ КМК
от 17.05.2023 Сыздыкова А. К.
№ р/н | Атауы | Сипаттамасы | Өл. бірлігі | Саны | Бірлік бағасы (теңге) | Бірлік бағасы (теңге)
1 | Қызылиек сұйықтық үшін АИТВ-ға жедел тест. (АИТВ-ға өзін-өзі тексеруге арналған жинақ) | Іn vitro диагностикасына арналғын медициналық мақсаттағы бұйымдар. АИТВ-1 және АИТВ-2 вирустарына антиденелердің болуына қызылиек сұйықтығының жанында өзін-өзі диагностикалау үшін қолданылады. 1. Коллоидты селен конъюгаттарын қолданатын иммунохроматографиялық тест; 2. Анықталатын көрсеткіш-бір сынақ жолағында: АИТВ-1, АИТВ-2 және АИТВ-1 О тобына антиденелер; 3. Жиынтықта бір реттік тест-құрылғының, консерванттың және көрінетін ерітіндісі бар құтының, қайта пайдалануға болатын планшеттің және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы; 4. Тест өткізу уақыты, 20 минуттан аспайды; 5. Сезімталдық, кемінде 99,4%; 6. Ерекшелік, кемінде 99,8%; 7. ДДҰ біліктілігінің болуы. | дана | 200 | 3900 | 780000
БАРЛЫҒЫ | [5 empty] | 780000
Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 2022 жыл ішінде 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.
Техникалық ерекшеліктерді мемлекеттік тілге аударғанда сәйкес келмеген жағдайда орыс тіліндегі аударманы дұрыс таңдау қажет.
№ п/п | Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во. | Цена за ед. (тенге) | Сумма (тенге)
1 | Экспресс-тест на ВИЧ по около дёсенной жидкости. (Набор для самотестирования на ВИЧ) | Изделия медицинского назначения для диагностики in vitro. Применяется для самодиагностики около дёсенной жидкости на наличие антитела к вирусам ВИЧ-1 и ВИЧ-2. 1. Иммунохроматографический тест, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном; 2. Определяемый показатель- на одной тест-полоске: антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О; 3. Наличие в наборе одноразового тест-устройства, консерванта и флакона с проявляющимся раствором, многоразовый планшет и инструкция по применению; 4. Время проведения теста, не более 20 минут; 5. Чувствительность, не менее 99,4%; 6. Специфичность, не менее 99,8%; 7. Наличие преквалификации ВОЗ. | штука | 200 | 3900 | 780000
ИТОГО | [5 empty] | 780000
Условия поставки: Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней
В случае разночтений в переводе технической спецификации на государственном языке правильным вариантом считать перевод на русском языке.
менеджер по ГЗ _____________________Смагулова А.В.