**Приложение №1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **К объявлению от 06.09.2023** | | | | |
|  | | | | |
| **Утверждаю** | | | | |
| **Директор** | | | | |
| **КГП на ПХВ "Областной центр**  **по профилактике и борьбе со СПИД**  **" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"** | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сыздыкова А.К.** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристика** | | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена (тенге)** | **Общая сумма (тенге)** | |
| 1 | Ферментативный очиститель для гематологического анализатора Micro CC-20 Plus HTI | Ферментативный очиститель для гематологического анализатора MicroCC-20 Plus объемом 1 л. Характеристики: буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности; жидкость синего цвета без запаха; содержание протеолитического фермента < 1%; формиата натрия < 0.8 %; хлорида натрия < 0.6%, солей ЭДТА < 0.2%; пропиленгликоля < 3.5%; сурфактанта < 0.2%; флакон из первичного полиэтилена.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | | флакон | 3 | 35 000,00 | 105 000,00 | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | **105 000,00** | |  |  |  |  |  | |
| Условия поставки: Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | | | | | | | | | | | | | |
| В случае разночтений в переводе технической спецификации на государственном языке правильным вариантом считать перевод на русском языке. | | | | | | | | | | | | | |

**менеджер по ГЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Смагулова А.В.**