|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **06.09.2023хабарламаға** | | | | |
| **№1 қосымша** | | | | |
| **Бекітемін** | | | | |
| **Директор** | | | | |
| **"СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ** | | | | |
| **"ЖИТС профилактикасы және оған қарсы** | | | | |
| **күрес жөніндегі облыстық орталық" ШЖҚ КМК** | | | | |
|  | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сыздыкова А.К.** | | | | |
| **№ р/н** | **Атауы** | **Сипаттамасы** | | **Өл. бірлігі** | **Саны** | **Бірлік бағасы (теңге)** | **Бірлік бағасы (теңге)** |
| 1 | Micro CC-20 Plus HTI гематологиялық анализаторына арналған ферментативті тазартқыш | Көлемі 1 л. MicroCC-20 Plus гематологиялық анализаторына арналған ферментативті тазартқыш.  Сипаттамалары: рН, электр өткізгіштік және осмолярлық параметрлері бекітілген буферлік сулы ерітінді; иіссіз көк сұйықтық; протеолитикалық фермент < 1%; натрий формиаты < 0.8 %; натрий хлориді < 0.6%, ЭДТА тұзы < 0.2%; пропиленгликоль < 3.5%; сурфактант < 0.2%; құты бастапқы полиэтиленнен.  Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы.  Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | | флакон | 3 | 35 000,00 | 105 000,00 |
| **БАРЛЫҒЫ** | | | | | | | **105 000,00** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. |
| Техникалық ерекшеліктерді мемлекеттік тілге аударғанда сәйкес келмеген жағдайда орыс тіліндегі аударманы дұрыс таңдау қажет. |
| **Менеджер по ГЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Смагулова А.В.** |