| 30.01.2023хабарламаға |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 қосымша |  |  |  |  |
| Бекітемін |  |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |
| "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ |  |  |  |  |
| "ЖИТС профилактикасы және оған қарсы |  |  |  |  |
| күрес жөніндегі облыстық орталық" ШЖҚ КМК |  |  |  |  |
| ___________________Сыздыкова А.К. |  |  |  |  |
| № р/н | Атауы | Сипаттамасы |  | Өл. бірлігі | Саны | Бірлік бағасы (теңге) | Бірлік бағасы (теңге) |
| 1 | Иммуноферменттік талдау үшін адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы АИТВ 1 және АИТВ 2 антиденелерін және АИТВ 1 (р24) антигенін анықтауға арналған реагенттер жинағы | Адам қанының сарысуында немесе плазмасында АИТВ 1 және АИТВ 2 антиденелерін және АИТВ 1 (р24) антигенін микропланшетті форматта анықтауға арналған in vitro диагностикалық тест-жүйесі (96 тестке 5 микро планшет, 8 шұңқыршамен стриптелген). P-24 антигеннің ең төменгі анықталатын концентрациясы 4,2 пг/мл-ден кем емес, донорлық контингенттегі ерекшелігі 99,95% - дан төмен емес. Вариация коэффициенті (серияаралық қайта өндірілуі) 8,5% - дан аспайды. Зерттелетін үлгінің көлемі 80 мкл-ден аспайды. Инкубацияның жалпы уақыты 2 сағаттан аспауы керек. № 1 коньюгат қолдануға дайын болуы керек. Реагенттерді түсті кодтау. Үлгінің рН барлық спектрінде талдау жүргізудің барлық кезеңдерін визуалды және спектрофотометриялық тексеру. Жинақтың құрамы: стриптелген микропланшеттер - 5х96 дана; қойылтылған жуу ерітіндісі -1х237 мл; теріс бақылау - 1х2,5 мл; антиденелерге оң бақылау - 1х1 мл; антигендерге оң бақылау - 1х1 мл; № 1 конъюгат - 2х10 мл; № 2 конъюгат - 2х30 мл; №2 конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді - 2х30 мл; субстратты буферлік ерітінді 2х60 мл; хромоген - 2х5 мл; стоп-реагент - 3х28 мл. Дайын реагенттердің жарамдылық мерзімі: 2-8°С температурада №2 дайын конъюгат кемінде 4 апта; дайындалған субстрат ерітіндісі 18-30°C температурада кемінде 6 сағат. Жеткізу кезіндегі реагенттердің жарамдылық мерзімі: кемінде 9 ай. Қолдану нұсқаулығының қазақ және орыс тілдерінде болуы. Қазақстан Республикасында тіркеудің болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. |  | набор | 46 | 185 000,00 | 8 510 000,00 |
| 2 | Адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы Treponema pallidum антиденелерін анықтауға арналған иммуноферментті тест жүйесі | Реагенттер жинағы иммуноферменттік талдау әдісімен адамның қан сарысуындағы және плазмасындағы Treponema pallidum жиынтық антиденелерін in vitro анықтауға арналған. Анықтамалар саны - 480 анықтама. Жинақ құрамы: 1. IgG және IgM антиденелерімен және TpN15, 17 және 47 рекомбинантты ақуыздарымен қапталған 96 шұңқыршасы бар планшет, 1 немесе 5 планшет. 2.Үлгіні сұйылтқыш – буфер, детергент, 1 құты 36 мл. 3.Конъюгат, лиофилизацияланған рекомбинантты T.pallidum протеині, пероксидазамен конъюгацияланған, 1 құты. 4. Конъюгат сұйылтқышы - қызыл түсті сұйықтық, детергенттер, 7 мл немесе 36 мл-ден 1 құты. 5.Оң бақылау – инактивацияланған адам сарысуы, 1 құты 1,5 мл. 6.Теріс бақылау – адамның қалыпты сарысуы; 1 құты 2,5 мл 7.Субстрат сұйылтқышы-лимон қышқылының натрий тұзы мен сутегі асқын тотығынан тұратын түссіз сұйықтық; 1 құты 35 мл. 8. Субстрат концентраты-3,3',5,5'- тетраметилбензидин, тұрақтандырғыштар; 1 құты 35 мл. 9. Жуу сұйықтығы 1 құты немесе 2 құты 125 мл. Инкубация саны: - бірінші - 30 мин, 370С - екінші - 60 мин, 370С - үшінші - 30 мин, 370С Екі жуу кезеңі, әр кезең 5 жуудан тұрады және 500 мкл жуу сұйықтығын пайдаланады. Диагностикалық сезімталдық - кемінде 100.0%, ал алынған ерекшелік - ≥99,95%. Үлгі үшін сұйылтқыштың көлемі 50 мкл-ден аспайды, үлгі көлемі - 50 мкл-ден аспайды. Ішкі бақылау деректері: - Теріс бақылаудың орташа мәні ОП (К-) -0.15-тен кем болуы тиіс - Оң бақылаудың оптикалық тығыздығының мәні ОП (К+) ОП (К-) мәнінен 0.8 артық болуы керек Реакцияның барлық кезеңдерін басқаруға және үлгіні қосуды бақылауға арналған түрлі түсті индикатор жүйесі бар (SAM). Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 1 | 381 264,00 | 381 264,00 |
| 3 | Адамның қан сарысуындағы немесе қан плазмасындағы анти-ВГС антиденелері мен С гепатиті вирусының антигенін иммуноферменттік талдау әдісімен бір мезгілде анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | Қан сарысуындағы немесе адам қан плазмасындағы антиденелер мен СГВ антигенін микропланшетті форматта анықтауға арналған in vitro диагностикалық тест-жүйесі (96 тестке 5 микро планшет, 8 шұңқыршамен стриптелген). Диагностикалық сезімталдық кем дегенде 100% құрайды. Диагностикалық ерекшелігі 99,9% - дан төмен емес. Зерттелетін үлгінің көлемі 50 мкл-ден аспайды. Реакция уақыты – жалпы инкубациялық уақыттың 2,5 сағатынан аспайды. №1 және №2 конъюгаттар қолдануға дайын болуы керек. Жинақтың құрамы: стриптелген микропланшеттер - 5х96 дана; концентрацияланған жуу ерітіндісі-1х235 мл; теріс бақылау - 1х1 мл; антиденелерге оң бақылау - 1х3 мл; антигенге оң бақылау - 1х1 мл; антигенді сұйылтуға арналған ерітінді - 1х1 мл; №1 конъюгат - 2х30 мл; №2 конъюгат - 2х30 мл; субстратты буферлік ерітінді 2х60 мл; хромоген - 2х5 мл; стоп-реагент - 3х28 мл. Дайын реагенттердің жарамдылық мерзімі: дайындалған антигенді оң бақылау 2-8°C температурада кемінде 4 апта; дайындалған субстрат ерітіндісі 18 – 30° C температурада кем дегенде 6 сағат. Жеткізу кезіндегі реагенттердің жарамдылық мерзімі: кемінде 9 ай. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 1 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| 4 | АИТВ/гепатит бойынша EQAS бағдарламасы (15 талдаушы) | АИТВ және гепатит вирустарына негізгі антиденелер мен антигендердің сапасын ай сайынғы сыртқы бағалауға арналған бақылау материалдарының жиынтығы. Негізі - жануарлардан алынатын компоненттер, консерванттар мен тұрақтандырғыштар қосылған сұйықтық, дефибринирленген адам плазмасы. Жылдық бағдарлама. Бағдарламаның басталуы – наурыз. Өлшеп-орау: 2 мл-ден 12 құты. ИСО 17043 бойынша бағдарламаның аккредиттелгенін растайтын сертификаттың болуы. Нәтижелерді жіберу Интернет арқылы зертхананың жеке кабинетінде ВОК бағдарламасын ұйымдастырушының сайтында жүзеге асырылады. Пайдаланушыны тіркеу, оқыту және бүкіл цикл бойынша кеңес беру (12 ай). Соңғы жөнелту күнінен кейін сынама бойынша есептерді алу мерзімі - 5 жұмыс күнінен аспайды. Бағдарламада тегін тіркелетін зертханалық нөмірлердің саны – шектеусіз. Қатысушының жіберілген нәтижелерді 1-ші сынамадан 11-ші сынамаға дейін түзету және сынамалар бойынша есептерді қайта шығару мүмкіндігі. Қатысушының 1-ден 11-ші сынамаға дейінгі кеш нәтижелерді жіберу мүмкіндігі. Қатысу аяқталғаннан кейін цикл бойынша жүргізілген барлық зерттеулерге талдау жасай отырып, қорытынды есеп жіберіледі. Бағдарлама кемінде 16 көрсеткішті қамтиды: АИТВ-1 антигені. НВе антигені, HBS антигені, АВГ антигені, IgG АВГ, ІдМ АВГ, НВс антиденелері, IgG НВс, ІдМ НВС антиденелері, НВе антиденелері, HBs антигені, СВГ антиденелері, АИТВ 1,2 антиденелері, АИТВ-1 антиденелері, АИТВ-2 антиденелері, ТЛВЧ-1 антиденелері. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 1 | 660 000,00 | 660 000,00 |
| 5 | Виротрол I (бір деңгейлі, пробирка) 10/4 мл | Инфекциялық маркерлерді анықтау сапасын бақылау үшін оң бақылау материалы. Мақсаты: анти-ЦМВ, анти-HBc, анти-СГВ, анти-АИТВ-1, анти-HTLV-I, HBs Aг инфекциялық маркерлерін in vitro диагностикалау жиынтығымен пайдалануға арналған зертханаішілік сапаны бақылау. Негізі – адамның сарысуы. Әр түрлі өндірушілердің анализаторлары мен тест жүйелерінде жұмыс істеу мүмкіндігі. Өлшеп-орау: 10х4 мл. Сұйық, пайдалануға дайын шығару түрі. Концентрация деңгейі – оң. Жеткізу кезіндегі реагенттердің жарамдылық мерзімі – кемінде 9 ай. Құтыны ашқаннан кейінгі тұрақтылық - 2-ден 8° С-қа дейінгі температурада кемінде 60 күн. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 1 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 6 | Architect IA HIV Ag-Ab Combo Reagent (500 тест) | ARCHITECT HIV AG/AB COMBO REAGENT KIT (500T). Медициналық мақсаттағы бұйым – ARCHITECTi иммунохимиялық анализаторында мерездің және АИТВ-инфекциясының in vitro маркерлерін анықтауға арналған реагенттер, бақылау материалдары, калибраторлар және реагенттерге керек-жарақтар. Адамның қан сарысуындағы және қан плазмасындағы HIV p24 антигенін және адамның иммун тапшылығы вирусының 1 және/немесе 2 типті антиденелерін (HIV-1/HIV-2) бір мезгілде сапалы анықтауға арналған реагенттер жинағы. Жинақтың құрамы: 1фл х 27мл микробөлшектер: ТРИС-буферлі тұзды ерітіндідегі HIV-1/HIV-2 антигенімен (рекомбинантты) және HIV p24 антиденесімен (тышқан, моноклоналды) сенсибилизацияланған микробөлшектер. Минималды концентрация: 0,07% құрғақ заттар. Консервант: натрий азиді. 1 құты x 26,3 мл конъюгат: акридинмен таңбаланған HIV-1 антигендер (рекомбинантты), акридинмен таңбаланған синтетикалық HIV-1/HIV-2 пептидтері және акридинмен таңбаланған HIV p24 антиденелері (тышқан, моноклоналды) протеині бар фосфат буферінде (бұқа) және беттік белсенді тұрақтандырғыштар. Минималды концентрациясы: 0,05 мкг/мл.Консервант: натрий азиді. 1 құты x 26.3 мл талдау сұйылтқышы: құрамында ТРИС буфері бар HIV Ag/Ab Combo талдау сұйылтқышы. Консервант: натрий азиді. ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматты анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 50 | 423 000,00 | 21 150 000,00 |
| 7 | ДС ИФТ АИТВ АГ/АТ. АИТВ 1 және 2 типті (АИТВ -1 және АИТВ – 2), О АИТВ - 1 тобындағы АИТВ және р24 АИТВ антигеніне антиденелерді бір мезгілде анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі | 1. Тест форматы-480 анықтамадан кем емес (96х5, стриптерге және щұңқыршаларға дейін жиналмалы полистиролды планшет) 2. Бір сатылы тест форматы (жуу сатысы жоқ конъюгат ерітінділерімен үлгілерді бір мезгілде инкубациялау). 3. Талдау барысында планшетті жуудың бір циклі 4. Планшетті жуудың жалпы саны 45-тен аспайды. Бөлме температурасында ТМБ-субстрат ерітіндісімен инкубациялау 6. Жұмыс планшетінің шұңқыршасына стоп-реагентті енгізу көлемі кемінде 150 мкл 7. Сыни ОП есептеу үшін коэффициент 0,200-ден кем емес 8. Талданатын үлгінің саны: 70 мкл артық емес 9. Ашық типті анализаторларда қолмен және автоматты түрде қою мүмкіндігі 10. Сезімталдық 100% 11. Донорлардың кездейсоқ іріктемесіндегі ерекшелік (кемінде 5000 донор) - 99,9%-дан жоғары 12. АИТВ-1 антигенді (p24) анықтау кезінде жиынтықтың сезімталдығы – 10пг/мл 13. Бақылауды қоса алғанда, 480 (бес жиналмалы планшет) анықтаманы жүргізу мүмкіндігі жиынтықты бөлшектеп (бір жолақтан және бір шұңқыршадан) пайдалану мүмкіндігімен қолмен қоюға немесе ашық үлгідегі иммуноферменттік талдау үшін автоматты анализаторларда бір мезгілде 480 (96х5) анықтаманы қоюға арналған. 14. Талдау ұзақтығы 85 минуттан аспайды. 15. 450/620-680 нм нәтижелерді есепке алу. Бір толқын ұзындығында – 450 нм нәтижелерді есепке алуға болады. 16. Серияішілік жаңғыртушылық - вариация коэффициенті 8-ден аспайды%. 17. Серияаралық жаңғыртушылық - вариация коэффициенті 10%-дан аспайды 18. Дайындалған жұмыс жуу ерітіндісінің тұрақтылығы +2с - ден +8С-ге дейінгі температурада сақтау кезінде кемінде 28 күн, +18с - тан +25С-қа дейінгі температурада 14 тәуліктен кем емес. 19. Конъюгат-1 дайындалған жұмыс ерітіндісінің ашылғаннан кейінгі тұрақтылығы жарықтан қорғалған жерде +2С-ден +8С-қа дейінгі температурада кемінде 30 күн, +18С-ден +25С-қа дейінгі температурада кемінде 12 сағат бойы сақталады 20. Конъюгат-2 дайындалған жұмыс ерітіндісінің ашылғаннан кейінгі тұрақтылығы жарықтан қорғалған жерде +2С-тан +8С-ге дейінгі температурада кемінде 14 күн, +18С-ден +25С-қа дейінгі температурада кемінде 12 сағат бойы сақталады. 21. Субстрат қоспасының дайындалған жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы +18С-тан +25С-қа дейінгі температурада кемінде 10 сағатты құрайды. 22. Тест жүйесінің жарамдылық мерзімі кемінде 24 айды құрайды. 23. Жинақтарды +2C-ден +8C-ге дейінгі температурада тасымалдау керек. 9-25°С температурада кемінде 10 күн, 26-30°С температурада кемінде 5 күн. 24. Жиынтықтың құрамына кіретін қосымша керек-жарақтар: 1) полистирол 96-ұңғымалы планшетке кемінде 5 дана қақпақтар 2) ИФТ-планшеттерге арналған кемінде 10 дана қорғаныш пленкалар 3) бір реттік ұштықтарр кемінде 80 дана 4) сұйық реагенттерге арналған пластикалық ванналар кемінде 10 дана 5) Zip-Lock құлпы бар полиэтилен пакеттер кемінде 3 дана. Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 60 | 164 400,00 | 9 864 000,00 |
| 8 | Адамның сарысуындағы, плазмасындағы және жаңа алынған қанындағы р24 АИТВ антигенін және АИТВ-1 және 2 типті (АИТВ-1, АИТВ-2) антиденелерді бір мезгілде анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест | Адамның сарысуындағы, плазмасындағы және жаңа алынған қанындағы р24 АИТВ антигенін және АИТВ-1 және 2 типті (АИТВ-1, АИТВ-2) антиденелерді бір мезгілде анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест Тесттің мақсаты: адамның сарысуында, плазмасында, тұтас капиллярлық және веноздық қанда АИТВ1 p24 антигені мен АИТВ-1, АИТВ-2 және АИТВ-1 О тобына антиденелерді бір мезгілде анықтау үшін. Әдіс принципі: Иммунохроматографиялық, коллоидты селенмен конъюгаттарды қолдану Анықталатын көрсеткіш. Бір сынақ жолағында бір мезгілде және бөлек: антиген жолағы-АИТВ 1 p24 антигені, антиденелер жолағы - АИТВ-1, АИТВ-2 және АИТВ-1 О тобына антиденелер. Жинақ форматы: - Бір мезгілде 10 талдауға дейін қою мүмкіндігі үшін 10 жолақтан тұратын тест-карталарға біріктірілген қорғаныш фольгадағы тест-жолақтар; - Жеке талдау жасау үшін тест-картадан жеке тест-жолақтарды бөлу мүмкіндігі. Жинақтағы тесттер саны - 100 дана. Буферді немесе басқа реактивтерді қолданбай бір кезеңде зерттеу жүргізу (плазманы немесе сарысуды пайдалану кезінде). Тест жүргізу уақыты 20 минут. Нәтижені оқу мүмкіндігі – 30 минут. Үлгі көлемі - 50 мкл. Аналитикалық сезімталдық -2 ХБ/мл р24 Аг. Сезімталдық - 100%. Ерекшелігі - антиген бойынша - 99,76%, антиденелер бойынша - 99,96% Әр тест үшін талдау процедурасының дұрыстығын ішкі бақылау әр тест үшін қол жетімді. Жинақтың құрамы: 1 орам. - Капилляр, 1 дана - Чейз буфері, 100 тест жолағы. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу температуралық сақтау режиміне сәйкес жүзеге асырылуы керек. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. ДДҰ преквалификациясын растау Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 5 | 159 000,00 | 795 000,00 |
| 9 | Вектогеп В-HBs-антиген - растау тесті | НвѕАд болуын иммуноферментті растауға арналған реагенттер жиынтығы. Әдістің принципі растаушы агент ерітіндісіндегі поликлоналды антиденелердің көмегімен зерттелетін үлгіде HBsAg бейтараптандыру реакциясын (бәсекелес ИФТ) жүргізу болып табылады. Растаушы агент ерітіндісіндегі поликлоналды антиденелер HBsAg антигендік детерминанттарымен әрекеттесіп, антигеннің қатты фазадағы және конъюгат құрамындағы антиденелермен байланысуына жол бермейді. HBsAg үлгісінде болған кезде тікелей ИФА мәнімен салыстырғанда бәсекелестік ИФТ-да оптикалық тығыздық (ОТ) мәнінің кем дегенде 50% төмендеуі байқалады. Сезімталдық HBsAg ad және ay қосалқы типтері бар кәсіпорынның стандартты үлгісін сұйылту арқылы бақыланады. HBsAg ad, ay концентрациясы HBsAg 0,05 ХБ/мл және бірлік П-Э/мл (1-процедура) және 0,01 ХБ/мл және бірлік П-Э/мл (2-процедура) СОП ерітінділері оң деп түсіндірілуі керек, яғни құрамында HbsAg бар. Ерекшелік кәсіпорынның стандартты панелімен бақыланады, құрамында HBsAg жоқ қан сарысуы үлгілері және 100% құрайды. Барлық СПП сарысулары (100%) теріс деп түсіндірілуі керек, яғни құрамында HbsAg жоқ. Диагностикалық сезімталдық: жедел және созылмалы түрдегі В гепатиті бар науқастардан алынған қан сарысулары мен плазмаларының оң үлгілерінде жүргізілген клиникалық сынақтар 100% сезімталдықты көрсетті (90% сенімділік ықтималдығы бар 98,9% -100% интервал); Диагностикалық ерекшелігі: басқа жұқпалы аурулары бар (С гепатиті, А гепатиті бар науқастар, АИТВ жұқтырған пациенттер), оң ревматоидты факторы бар пациенттер, жүкті және көп бала туған әйелдердің шартты сау қан донорларының қан сарысулары мен плазмаларының теріс үлгілерінде жүргізілген клиникалық сынақтар 100% ерекшелігін көрсетті (интервал 98,7% -100% сенімділік ықтималдығы 90%). Зерттеу саны: жинақ бақылауды қосқанда 48 талдау жүргізуге арналған. Сынамалардың шағын партиясын зерттеу үшін 8 талдау бойынша ИФТ-ның 6 тәуелсіз қойылымы мүмкін, оның ішінде бақылау. Жинақты автоматты ИФТ анализаторларында қолдануға болады. Талданатын үлгілер: Талдау үшін сарысу мен плазма үлгілері (натрий цитраты, гепарин немесе антикоагулянт ретінде ЭДТА арқылы алынған) пайдаланылуы тиіс. (2-8)ºС температурада 5 тәуліктен аспайтын немесе минус (20±4)°С температурада сақталған үлгілерді пайдалануға рұқсат етіледі, егер ұзақ сақтау қажет болса (бір рет мұздатуға/жібітуге жол беріледі). Талданатын үлгінің көлемі: 100 мкл. Талдау ұзақтығы: 80 минуттан; Нәтижелерді тіркеу және бағалау: Негізгі өлшеу кезінде ИФТ нәтижелері екі толқынды режимде ОП өлшейтін спектрофотометрдің көмегімен жазылуы керек: негізгі сүзгі - 450 нм, референс-сүзгі - 620-655 нм диапазонында. Нәтижелерді референс-сүзгісіз тіркеуге де болады. Қосымша өлшеуге арналған ИФТ нәтижелерін референс-сүзгісіз 450 нм сүзгі арқылы орындау керек. Спектрофотометрді нөлдік деңгейге шығару ("бланк") ауа арқылы жүзеге асырылады. Жинақтың мазмұны: HBsAg-ге иммобилизацияланған моноклональды антиденелер бар жиналмалы ппланшет - 1 дана; оң бақылау үлгісі (K+), инактивтендірілген, құрамында 4,0±2,0 ХБ/мл HBsAg - 1 құты, 1,5 мл; әлсіз оң бақылау үлгісі (K + әлсіз), инактивацияланған, құрамында 0,2 ± 0,1 ХБ / мл HBsAg - 1 құты, 1,5 мл; теріс бақылау үлгісі (К-), инактивацияланған – 1 құты, 2,5 мл; конъюгат, концентрат – желкек пероксидазасымен таңбаланған HBsAg поликлонды антиденелер – 1 флакон, 0,7 мл; конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (РК) - 1 құты, 7 мл; твин қосылған фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты (ФСБ-Т×25) - 1 құты, 28 мл; тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ) - 1 құты, 1,5 мл; растаушы агент ерітіндісі (РПА) – 1 құты, 0,8 мл; үлгіні сұйылтуға арналған ерітінді (РРО) - 1 құты, 21 мл; субстратты буферлік ерітінді (СБР) – 1 құты, 13 мл; стоп-реагент-1 құты, 12 мл. Жинақ қосымша жинақталады: планшетті жабыстыруға арналған пленкалармен – 2 дана; реагенттерге арналған ванналармен – 2 дана; 4-200 мкл тамшуырларға арналған ұштықтармен – 16 дана. Ыңғайлы болу үшін реагенттері бар барлық құтыларда түсті сәйкестендіру бар. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жиынтықты тасымалдау (2-8) °С температурада жабық көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі тиіс. 25 °с дейінгі температурада 10 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі. Жинақты дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында сақтау (2-8) °С температурада жүргізілуі тиіс. Жинақты бөлшектеп пайдалану оны ашқаннан кейін 12 ай ішінде жүзеге асырылуы мүмкін. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 2 | 41 500,00 | 83 000,00 |
| 10 | Вектогеп В-HBs-антиген | Рекомбинантты антиген мен моноклоналды антиденелерді пайдалана отырып, HBsAg анықтау үшін иммуноферментті тест жүйесі. Жинақтың сипаттамасы: Әдістің принципі - HBsAg-ның планшеттің шұңқыршаларының бетіндегі моноклоналды антиденелермен әрекеттесуі. «Антиген-антидене» кешені желкек пероксидазасы бар поликлоналды антиденелердің конъюгаты арқылы анықталады. Тест жүйесі арқылы анықталған HBsAg ең төменгі концентрациясы HBsAg салалық стандарт үлгісіне (ОСО) сәйкес 0,05 ХБ/мл құрайды. Анықтамалар саны: бақылауларды қоса алғанда 96 анықтау (стрип); Талданатын үлгінің көлемі: 100 мкл; Сезімталдық: 100%. 1 және 2 процедураларда 0,05 ХБ/мл, 3 процедурада 0,1 ХБ/мл. Ерекшелік: ОСО бойынша 42-28-311 -00 100%. Талдау ұзақтығы: 90 минуттан; Нәтижелерді тіркеу және бағалау: ИФТ нәтижелері спектрофотометр, 450 НМ негізгі сүзгі, 620-650нм Референс-сүзгі арқылы тіркеледі; Жинақтың жиынтығы: HBsAg-ге иммобилизацияланған моноклональды антиденелер бар жиналмалы планшет - 1 дана, Әлсіз оң бақылау үлгісі HBsAg (K + әлсіз) - 1 құты, Оң бақылау үлгісі (K+) - 1 құты, Теріс бақылау үлгісі (K-) - 1 құты, Конъюгат - 1 құты, Конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (РК) - 1 құты, твин бар фосфатты-тұзды буферлі ерітіндінің 25 еселік концентраты (ФСБ-Tx25) - 1 құты, Цитрат-фосфатты буферлік ерітінді (СФР) 1 құты, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 құты, стоп-реагент -1 құты, Планшетті жапсыруға арналған пленка - 2 дана, реагенттерге арналған ванна - 2 дана, 4-200 мкл тамшуырға арналған ұштық - 16 дана; Ыңғайлы болу үшін реагенттері бар барлық құтыларда түсті сәйкестендіру бар. Сақтау және тасымалдау шарттары: 2 – 8 ºС температурада сақтау керек. 25 ºС дейінгі температурада 10 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі. Жарамдылық мерзімі: 24 ай. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 22 | 28 750,00 | 632 500,00 |
| 11 | Бест анти ВГС | С гепатиті вирусына G және М класты иммуноглобулиндерді ферментті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Жинақтың сипаттамасы: жинақтың негізгі қасиеті – планшет шұңқыршаларының бетінде иммобилизацияланған рекомбинантты антигендермен әрекеттесуіне байланысты адамның қан сарысуындағы (плазмасындағы) СГВ (IgG және IgM) антиденелерін анықтау мүмкіндігі. Антиген-антидене кешенінің түзілуі иммуноферментті конъюгаттың көмегімен анықталады. Анықтамалар саны: бақылауды қосқанда 96 анықтама (стрип). Талданатын үлгінің көлемі: 40 мкл. Сезімталдық: С гепатиті вирусына антиденелері бар және жоқ стандартты панельдің сарысуларын бақылау кезінде 100% (ОСО 42-28-310-02П). Ерекшелігі: С гепатиті вирусына антиденелері бар және жоқ стандартты панельдің сарысуын бақылау кезінде 100% (ОСО 42-28-310-02П). Талдау ұзақтығы: 75 минуттан. Нәтижелерді тіркеу және бағалау: ИФТ нәтижелері спектрофотометр арқылы тіркеледі, негізгі сүзгі 450 нм, референс-сүзгі 620-650нм. Жинақ құрамы: Бөлінетін планшет - 1 дана, оң бақылау үлгісі (K+) - 1 құты, теріс бақылау үлгісі (K-) - 1 құты, конъюгат - 1 құты, 25 есе фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты (ФСБ-Тх25) - 1 құты, алдын ала сұйылтуға арналған ерітінді (РПР) - 1 құты, Сарысуларды сұйылтуға арналған ерітінді (PC) - 1 құты, конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (РК) - 1 құты, субстратты буферлік ерітінді (СРБ) - 1 құты, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 құты, Стоп-реагент - 1 құты, Планшетті жапсыруға арналған пленка - 2 дана, реагенттерге арналған ванна - 2 дана, 4-200 мкл тамшуырға арналған ұштық - 16 дана; Ыңғайлы болу үшін реагенттері бар барлық құтыларда түсті сәйкестендіру бар. Сақтау және тасымалдау шарттары: 2 – 8 ºС температурада сақтау керек. 25 ºС дейінгі температурада 10 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі. конъюгаттың концентрацияланған ерітіндісі (алдын ала сұйылтуда) (2-8)°С температурада 1 айға дейін сақтауға жатады. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 12 | 28 750,00 | 345 000,00 |
| 12 | РекомбиБест антипаллидиум-қосынды | Treponema pallidum қосынды антиденелерін ферментті иммуносорбентті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Жиынтықтың сипаттамалары: жиынтықтың негізгі қасиеті-адамның қан сарысуында (плазмасында) және ликворында стрип шұңқыршаларының бетінде иммобилизацияланған және конъюгат құрамына кіретін рекомбинантты антигендермен бір мезгілде өзара әрекеттесу арқылы Treponema pallidum-ға М, G және A класындағы арнайы иммуноглобулиндерді анықтау мүмкіндігі. Анықтамалар саны: бақылауды қоса алғанда, 96 анықтама (стрип); талданатын үлгінің көлемі: 10 мкл; Сезімталдық: Treponema pallidum 100% антиденелері бар стандартты кәсіпорын панелінде (СКП+). Ерекшелігі: Treponema pallidum 100% антиденесіз стандартты кәсіпорын панелінде (СКП -). Талдау ұзақтығы: 85 минут; Нәтижелерді тіркеу және бағалау: ИФТ нәтижелері спектрофотометрдің көмегімен тіркеледі, негізгі сүзгі 450 нм, референс-сүзгі 620-650 нм; Жинақ жиынтығы: Treponema pallidum иммобилизацияланған рекомбинантты антигендері бар жиналмалы планшет - 1 дана; оң бақылау үлгісі (К+) - 1 құты, 0,5 мл; теріс бақылау үлгісі (К-) - 1 құты, 0,5 мл; конъюгат - 1 құты немесе 2 құты; алдын ала сұйылтуға арналған ерітінді (РПР) – 1 құты., 3 мл; сұйылту ерітіндісі (РР) – 1 құты, 13 мл; твин бар фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты (ФСБ-Т×25) - 1 құты, 28 мл; субстратты буферлік ерітінді (СБР) – 1 құты, 13 мл; тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 құты,1,5 мл; стоп-реагент – 1 құты, 12 мл; планшетті жапсыруға арналған пленка - 2 дана, реагенттерге арналған ванна - 2 дана; тамшуырға арналған ұштық - 16 дана. Ыңғайлы болу үшін реагенттері бар барлық құтыларда түсті сәйкестендіру бар. Сақтау және тасымалдау шарттары: 2 – 8 ºС температурада сақтау керек. 25 ºС дейінгі температурада 10 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 10 | 28 750,00 | 287 500,00 |
| 13 | РеалБест РНҚ СГВ (сапалы нұсқа) | Нақты уақыттағы ОТ-ПТР әдісімен С гепатиті вирусының РНҚ анықтауға арналған реагенттер жинағы. Жинақтың сипаттамасы: Қолданылатын тіркеу әдісі әр ПТР циклінде кДНҚ-ны күшейту процесінде флуоресценция деңгейін өлшеуге негізделген (СГВ РНҚ-дан кері транскрипция әдісімен алынған), оның қарқындылығы үлгідегі кДНҚ-ның бастапқы мөлшерімен анықталады. 1 мл, 100 мкл қан сарысуынан (плазма) РНҚ бөлінуі мүмкін. Анықтамалар саны: бақылауды қосқанда 48 анықтама; Элюция көлемі: 200 мкл. РС-ға енгізілетін үлгінің көлемі: 50 мкл. Сезімталдық: жиынтық кепілдендірілген (үлгілердің 100%) 1 мл сынамадан РНҚ оқшауланған кезде СГВ РНҚ-ны кемінде 15 ХБ/ мл концентрацияда анықтайды. Ерекшелігі: құрамында СГВ РНҚ бар үлгілерде (анықтау шегінен жоғары) жиынтық субтипіне қарамастан 1A, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6 генотиптерінің С гепатиті вирусын анықтайды. Құрамында СГВ РНҚ жоқ үлгілерде талдау нәтижесі кепілді түрде (100% үлгілерде) теріс болуы керек. Талдау ұзақтығы: 100 мин. Нәтижелерді тіркеу және бағалау: ОТ-ПТР жүргізілген реакциялар хаттамасы: 1 кезең: 45°с - 30 мин; 2 кезең: 94°С - 1 мин; 3 кезең: 50 цикл (94°С – 10 сек, 60°С - 20 (40) сек); Флуоресценцияны өлшеу 60°С температурада жүргізіледі. Нақты уақыттағы ПТР өнімдерін будандастыру-флуоресцентті детекция, "FAM", "ROX" детекция арналары. Сt ВКО және Ct ВГС анықтау, (Сt ВКО)ср есептеу, берілген критерийлер бойынша салыстыру. Жинақ «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96», «Rotor-Gene 3000», «Rotor- Gene 6000», «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» тіркеуші амплификаторларымен немесе олардың аналогтарымен қолдануға арналған. «iQ5 iCycler» және «CFX96» амплификаторлардың көмегімен талдау жүргізудің ыңғайлылығы үшін сұраныс бойынша жиынтықтармен бірге жеткізілетін "РеалБест диагностикасы" бағдарламасын ("Вектор-Бест" ЖАҚ) пайдалану ұсынылады, ол нәтижелерді талдау және есепке алу бойынша барлық қажетті операцияларды автоматты түрде орындайды, нәтижелерді кесте түрінде Microsoft Excel-ге экспорттауға мүмкіндік береді. Жинақ жиынтығы: НК оқшаулауға арналған реагенттер жиынтығы: концентрациялық ерітінді - 4 құты. 14 мл; № 1 – лизилденетін ерітіндісі. 4 құты 4 мл; № 2 – лизилденетін ерітіндісі. 4 құты 7 мл; сорбент (магниттік бөлшектердің суспензиясы) – 1 құты., 1 мл.; НК тұндырғышы – 4 құты 12 мл-ден; No 1 жууға арналған ерітінді – 4 құты 8 мл-ден; No 2 жууға арналған ерітінді – 4 құты 5 мл-ден; элюциялық ерітінді – 4 құты 3 мл-ден. Бақылау үлгілерінің жиынтығы: бақылау үлгілерін қалпына келтіруге арналған ерітінді (РВК) – 2 құты 4 мл-ден; оң бақылау үлгісі (лиофилизденген концентрат), (ПКО) – 1 құты.; теріс бақылау үлгісі (ОКО) – 1 құты, 12 мл; ішкі бақылау үлгісі (лиофилизденген концентрат), (ВКО) – 2 құты. ОТ-ПТР жүргізуге арналған реагенттер жиынтығы: ПТР үшін дайын реакциялық қоспасы, лиофилизацияланған (ГРС) - 48 түтік. Жинақ бақылау үлгілері бар құтыларға арналған пластикалық қақпақтармен қосымша жинақталады. Әрбір реагент құтысында түсті сәйкестендіру бар. Сақтау және тасымалдау шарттары: 2 – 8 ºС температурада сақтау керек. 25 ºС дейінгі температурада 10 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 6 | 120 390,00 | 722 340,00 |
| 14 | Қан сарысуы мен плазма үлгілеріндегі АИТВ вирусының ДНҚ-сын сандық анықтауға арналған тест жүйесі | Қан сарысуы мен плазма үлгілеріндегі АИТВ вирусының ДНҚ-сын сандық анықтауға арналған тест жүйесі. AccuPower HIV -1 Quantitative RT-PCR Kit 96 тест, алюминий қаптамасында дайындалған 8 шұңқыршалы стриптер - 96 түтік, оң бақылау 15 мкл -32 түтік, ішкі оң бақылау 15 мкл - 32 түтік, тазартылған дистилденген ПТР суы (бақылау үшін) 15 мкл - 32 түтік, тазартылған дистилденген ПТР суы 1200 мкл - 4 түтік. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 6 | 1 104 000,00 | 6 624 000,00 |
| 15 | Вирустардың ДНҚ/РНҚ оқшаулау жинағы | ExiPrepTM вирустардың ДНҚ/РНҚ оқшаулау жинағы. Құрамы: Буферлік картридж №1 - 6 дана. Сүзгісі бар ұштықтар - 96 дана. Ластанудан қорғауға арналған қағаз сүзгі - 12 дана, үлгілерді жинауға арналған түтіктер - 96 дана, стрип-түтіктер қақпақпен элюция үшін 8×12 дана, қалдықтарға арналған науа - 3 дана, қорғаныс қақпағы -12 дана, Пайдаланушы нұсқаулығы -1 дана. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 6 | 403 200,00 | 2 419 200,00 |
| 16 | РеалБест РНҚ АИТВ 1 (сандық) | Адамның иммун тапшылығы вирусының РНҚ-ны нақты уақыт режимінде ОT-ПТР әдісімен анықтауға арналған жинақ. Жинақтың сипаттамасы: Қолданылатын тіркеу әдісі негізінде әр ПТР циклінде кДНҚ-ны күшейту процесінде флуоресценция деңгейін өлшеу жатыр (АИТВ РНҚ-дан кері транскрипция әдісімен алынған), оның қарқындылығы үлгідегі кДНҚ-ның бастапқы мөлшерімен анықталады. 1 мл, 100 мкл қан сарысуынан (плазма) РНҚ бөлінуі мүмкін. Анықтамалар саны: бақылауды қосқанда 48 анықтама. Талданатын үлгінің көлемі: 100 немесе 1000 мкл; элюция көлемі: 200 мкл; РМС енгізілетін үлгінің көлемі: 50 мкл. Сезімталдық: жиынтықта (100% үлгілерде) АИТВ РНҚ-ны 1 мл сынамадан РНҚ оқшаулау кезінде кемінде 20 ХБ/мл концентрацияда (немесе 100 мкл сынамадан РНҚ оқшаулау кезінде кемінде 200 ХБ/мл) анықтауға кепілдік беріледі. Ерекшелігі: АИТВ РНҚ-сы жоқ үлгілерде талдау нәтижесі (100% үлгілерде) кепілді түрде теріс болуы керек. Талдау ұзақтығы: бөлу 1,5 сағат, амплификация 100 мин. Нәтижелерді тіркеу және бағалау: ОT-ПТР реакциясының хаттамасы: 1 кезең: 45°C - 30 мин; 2-кезең: 94°C - 1 мин; 3-кезең: 50 цикл (94°С - 10 сек, 60°С - 20 (40) сек); Флуоресценцияны өлшеу 60°С температурада жүргізіледі. Нақты уақыттағы ПТР өнімдерін будандастыру-флуоресцентті детекциялау, "FAM", "ROX" детекциялау арналары. Сt ВКО және Ct ВИЧ анықтау, (Сt ВКО)ср есептеу, берілген критерийлер бойынша салыстыру. Жинақ «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000», «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» тіркеуші амплификаторлармен немесе олардың аналогтарымен бірге қолдануға арналған. «iQ5 iCycler» және «CFX96» амплификаторлардың көмегімен талдау жүргізудің ыңғайлылығы үшін сұраныс бойынша жиынтықтармен бірге жеткізілетін "РеалБест диагностикасы" бағдарламасын ("Вектор-Бест" ЖАҚ) пайдалану ұсынылады, ол нәтижелерді талдау және есепке алу бойынша барлық қажетті операцияларды автоматты түрде орындайды, нәтижелерді кесте түрінде Microsoft Excel-ге экспорттауға мүмкіндік береді. Жинақ жиынтығы: НК оқшаулауға арналған реагенттер жиынтығы: концентрациялық ерітінді - 4 құты. 14 мл; № 1 – лизилденетін ерітіндісі. 4 құты 4 мл; № 2 – лизилденетін ерітіндісі. 4 құты 7 мл; сорбент (магниттік бөлшектердің суспензиясы) – 1 құты., 1 мл.; НК тұндырғышы – 4 құты 12 мл-ден; No 1 жууға арналған ерітінді – 4 құты 8 мл-ден; No 2 жууға арналған ерітінді – 4 құты 5 мл-ден; элюциялық ерітінді – 4 құты 3 мл-ден. Бақылау үлгілерінің жиынтығы: бақылау үлгілерін қалпына келтіруге арналған ерітінді (РВК) – 2 құты 4 мл-ден; оң бақылау үлгісі (лиофилизденген концентрат), (ПКО) – 1 құты.; теріс бақылау үлгісі (ОКО) – 1 құты, 12 мл; ішкі бақылау үлгісі (лиофилизденген концентрат), (ВКО) – 2 құты. ОТ-ПТР жүргізуге арналған реагенттер жиынтығы: ПТР үшін дайын реакциялық қоспасы, лиофилизацияланған (ГРС) - 48 түтік. Әрбір реагент құтысында түсті сәйкестендіру бар. Жинақ бақылау үлгілері бар құтыларға арналған пластикалық қақпақтармен қосымша жинақталады. Сақтау және тасымалдау шарттары: 2 – 8 ºС температурада сақтау керек. 25 ºС дейінгі температурада 10 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 48 | 310 000,00 | 14 880 000,00 |
| 17 | ARCHITECT i2000sr иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған 100, 400, 500, 2000 зондты күтуге арналған реагент | ARCHITECT зондты күтуге арналған реагент (ARCHITECT Probe Conditioning Solution). Зондты күтуге арналған реагент. "ARCHITECT I"иммунохимиялық анализаторларын in vitro диагностикалауға арналған реагенттер, бақылау материалдары және калибраторлар. Пипеттор инелерін өлшейтін күнделікті техникалық қызмет көрсету процедурасында қолданылады. Құрамында кальциленген адам плазмасы, микробқа қарсы препарат және консервант бар кондициялау ерітіндісінің әрқайсысы кемінде 4 құты x 25 мл. ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 1 | 157 356,00 | 157 356,00 |
| 18 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған жуу буфері | Жуу буфері. ARCHITECTi модульдік иммунохимиялық анализаторға арналған vitro диагностикалық реагенттер және шығыс материалдары. Анализаторды деконтаминациялауға арналған кешенді реагент. Микробқа қарсы компоненттер қосылған фосфат буфері және консервант ретінде 0.9% натрий азиді. 4 құты 975 мл-ден. ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 30 | 31 302,00 | 939 060,00 |
| 19 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған претриггер ерітіндісі | ARCHITECTi модульдік иммунохимиялық анализаторға арналған vitro диагностикалық реагенттер және шығыс материалдары. Зерттеу жүргізу кезінде зерттелетін үлгінің люминесценциясына арналған. Детергент H2O2 < 1.32%, тұрақтандырғыш компоненттер, дистилденген су > 98.5%. 1құты 975мл. ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 5 | 70 218,00 | 351 090,00 |
| 20 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған триггер ерітіндісі | ARCHITECTi модульдік иммунохимиялық анализаторға арналған vitro диагностикалық реагенттер және шығыс материалдары. Зерттеу жүргізу кезінде зерттелетін үлгінің люминесценциясына арналған. Детергент Triton X100 < 1.99%, натрий гидроксиді < 1.4%, дистилденген су > 96.6%. 4 құты 975мл-ден. ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 5 | 32 148,00 | 160 740,00 |
| 21 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған реакция ұяшықтары | Ерітінділерді, сарысуды араластыруға, фотоэлектрлік оқуды жүргізуге арналған ұяшық. Материалы - пластик. ARCHITECT i2000SR автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жинақта 4000 дана. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 2 | 82 062,00 | 164 124,00 |
| 22 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған үлгі тостағандары | Үлгілерді, калибрлеу және бақылау сарысуларын қазуға арналған тостағандар. Материалы - пластик. ARCHITECT i2000SR автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жинақта 4000 дана. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 1 | 41 454,00 | 41 454,00 |
| 23 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған АИТВ Аг/Ат Комбо калибратор. | ARCHITECTi иммунохимиялық анализаторында мерез және АИТВ-инфекциясының in vitro маркерлерін анықтауға арналған реагенттер, бақылау материалдары, калибраторлар және реагенттерге керек-жарақтар. Адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы HIV p24 антигенін және адамның иммун тапшылығы вирусының 1 және/немесе 2 типті антиденелерін (HIV-1/HIV-2) бір уақыттық сапалы анықтау кезінде ARCHITECT i жүйесін калибрлеуге арналған реагенттер жинағы. Жинақтың құрамы: Протеин (бұқа) тұрақтандырғышы бар TРИС-буферлі физиологиялық ерітіндідегі 1 құты (4 мл) калибратор. ARCHITECT i2000SR автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 2 | 79 524,00 | 159 048,00 |
| 24 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған АИТВ Аг/Ат Комбо бақылау | ARCHITECTi иммунохимиялық анализаторында мерез және АИТВ-инфекциясының in vitro маркерлерін анықтауға арналған реагенттер, бақылау материалдары, калибраторлар және реагенттерге керек-жарақтар. Адамның қан сарысуындағы немесе қан плазмасындағы HIV p24 антигені мен адамның иммун тапшылығы вирусының 1 және/немесе 2 типті антиденелерін (HIV-1/HIV-2) сапалы анықтау кезінде тестің қайталануын бағалауға және ARCHITECT і жүйесінің жүйелік аналитикалық ауытқуларын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Жинақтың құрамы: 4 құты (әрқайсысы 8 мл) бақылау: теріс бақылау, оң бақылау 1 және оң бақылау 2, адамның қалпына келтірілген қан плазмасында дайындалған. Оң бақылау 3 протеин (бұқа) тұрақтандырғышы бар ТРИС-буферлік физиологиялық ерітіндіде дайындалған тазартылған HIV вирустық лизат болып табылдаы. Құрамында микробқа қарсы препарат және консервант ретінде натрий азиді бар. АРХИТЕКТ i2000SR автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 4 | 79 524,00 | 318 096,00 |
| 25 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. Панель-1 сынақ жинағын анықтауға арналған реагент (АСТ, АЛТ, мочевина, глюкоза, холестерин, жалпы билирубин) | SPOTCHEM EZ SP-4430 Сандық сынақ жолақтары. Сынақ жолақтары үшін сызықтық шектеулер: Зерттелетін талдаушы; Сызықтық шектеулер; Сызықтылық шектері. АЛТ; 10-1000 Е/л; 0.17-16.67 мккат/л. АСТ; 10-1000 Е/л; 0.17-16.67 мккат/л. Мочевина; 5-200 мг/дл; 1.8-71.4 ммоль/л. Глюкоза; 20-450 мг/дл; 1.1-25.0 ммоль/л. Жалпы холестерин; 50-400 мг/дл; 1.29-10.34 ммоль/л. Жалпы билирубин; 0.2-25 мг/дл; 3-428 мкмоль/л. Сынақ жолақтары үшін сезімталдық шегі: ALT 10 U/л (0,17 мккат/л) AST 10 E/л (0,17 мккат/л) Мочевина 5 мг/дл (1,8 ммоль/л) Глюкоза 20 мг/дл (1,1 ммоль/л) Жалпы билирубин 0,2 мг/дл (3 мкмоль/л) Жалпы холестерин 50 мг/дл (1,29 ммоль/л) 1 қаптамада кемінде 25 сынақ жолағы бар. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы керек. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 84 | 62 400,00 | 5 241 600,00 |
| 26 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. Зәр қышқылын анықтауға арналған реагент | Зәр қышқылын анықтауға арналған тест жолақтары (SPOTCHEM II Uric Acid) in vitro диагностикалық реагенттер болып табылады және сарысудағы немесе плазмадағы зәр қышқылын сандық анықтау үшін қолданылады. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. SPOTCHEM II Uric Acid тест-жолағы көп қабатты учаскелері бекітілген пластикалық жолақтан тұрады. Учаскелер үлгіні жағуға арналған қабаттан, реагенттері бар қабаттан және тірек қабатынан тұрады. SPOTCHEM II Uric Acid тест-жолақтары қандағы зәр қышқылын анықтаудың қарапайым, нақты және сенімді әдісіне арналған. Бұл қасиеттер тест-жолақтарды клиникада да, төтенше жағдайларды тексеруде де клиникалық бағдарламалардың кең ауқымында қолдануға жарамды етеді. Тест-жолақ шағылысатын спектрофотометрия әдісімен сандық түрде өлшенуі мүмкін бояудың пайда болуына қажетті реагенттері бар көп қабатты учаскелерден тұрады. 100 тест-жолақтағы реактивтердің құрамы. Компонент; Концентрация. Уриказа; 28 бірлік. 4-аминоантипирин; 0.33 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-m-толуидин натриевая соль (TOOS); 0,88 мг. Пероксидаза (POD); 262 бірлік. Аскорбат оксидаза (AsOD); 455 бірлік. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 10 | 13 600,00 | 136 000,00 |
| 27 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. Креатининді анықтауға арналған реагент (1 қаптама – 25 тест-жолақ) | Биохимиялық анализатор үшін креатининді анықтауға арналған тест-жолақтары SPOTCHEM EZ SP-4430 Тест-жолақтар үшін сызықтық шектеулер 0,3-40 мг/дл (27-3536 мкмоль/л) құрайды. Тест-жолақтар үшін сезімталдық шектеулер 0,3 мг/дл (27 мкмоль/л) құрайды. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | упаковка | 105 | 15 700,00 | 1 648 500,00 |
| 28 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. Триглециридтерді анықтауға арналған реагент (1 қаптама – 25 тест-жолақ) | SPOTCHEM EZ SP-4430 биохимиялық анализатор үшін триглицеридтерді анықтауға арналған тест-жолақтар. Тест-жолақтар үшін сызықтық шектеулер 25-500 мг/дл (0,28-5,65 ммоль/л) құрайды. Тест-жолақтар үшін сезімталдық шектеулер 25 мг/дл (0,28 ммоль/л) құрайды. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | упаковка | 10 | 17 200,00 | 172 000,00 |
| 29 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. Сілтілік фосфатазаны анықтауға арналған реагент | SPOTCHEM EZ SP-4430 биохимиялық анализатор үшін сілтілік фосфатазаны анықтауға арналған тест-жолақтар Spotchem II ALP тест-жолақтары үшін сызықтық шектеулер 50-1500 E/л (0.83-25.01 мккат/л) құрайды. SPOTCHEM II ALP тест-жолақтары үшін сезімталдық шектеулер 50 E/л (0,83 мккат/л) құрайды. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | упаковка | 10 | 17 920,00 | 179 200,00 |
| 30 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. - жоғары тығыздықтағы холестеринді анықтауға арналған реагент | Жоғары тығыздықтағы холестеринді анықтауға арналған тест-жолақтары (SPOTCHEM II HDL-Cholesterol) in vitro диагностикалық реагенттер болып табылады және сарысудағы немесе плазмадағы жоғары тығыздықтағы липопротеин холестеринін сандық анықтау үшін қолданылады. Бұл өнімдер SPOTCHEM анализаторында кәсіби қолдануға арналған. Қолдану саласы - клиникалық зертханалық диагностика. SPOTCHEM II HDL-Cholesterol тест-жолағы көп қабатты учаскелері бекітілген пластикалық жолақтан тұрады. Учаскелер үлгіні жағуға арналған қабаттан, реагенттері бар қабаттан және тірек қабатынан тұрады. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. Реактивтердің құрамы 100 тест-жолаққа Компонент; Концентрация. Холестерол эстераза (CE); 24 Бірл. Холестерэстераза (COD); 14 Бірл. 4-аминоантипирин; 4,6 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 9,2 мг. Пероксидаза (POD); 382 Бірл. . Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 10 | 25 000,00 | 250 000,00 |
| 31 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. ЛДГ анықтауға арналған реагент | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) (Spotchem II LDH) тест-жолағы сарысудағы немесе плазмадағы ЛДГ (лактатдегидрогеназа) сандық анықтауға арналған in vitro диагностикалық реагент болып табылады. Бұл өнім Spotchem анализаторларымен кәсіби қолдануға арналған. Қолдану саласы - клиникалық зертханалық диагностика. Spotchem II LDH тест-жолағы көп қабатты учаскелері қосылған пластикалық жолақтан тұрады. Тестілеу аймағына үлгіні сақтайтын қабат, реагенттері бар қабат және төсеніш қабаты кіреді. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. . Реактивтердің құрамы 100 тест-жолаққа Компоненты; Концентрация. Литий L-лактат; 9.3 мг. Никотинамид аденин динуклеотид (NAD); 16.6 мг. Тетразолий фиолетовый; 6.9 мг. Диафораза; 107.0 мг. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 10 | 18 100,00 | 181 000,00 |
| 33 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. ГОТ/АСТ анықтауға арналған реагент | ГОТ/АСТ (аспартатаминотрансфераза) SPOTCHEM II GOT/AST анықтауға арналған тест-жолақтары in vitro диагностикалауға арналған реагенттер болып табылады және сарысудағы немесе плазмадағы аспартатаминотрансферазаны (бұдан әрі - АСТ) сандық анықтау үшін қолданылады. Бұл өнім анализаторларда кәсіби қолдануға арналған. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. SPOTCHEM. Қолдану саласы - клиникалық зертханалық диагностика. ҚҰРАМЫ SPOTCHEM II (GOT/AST) тест-жолағы көп қабатты учаскелері бекітілген пластикалық жолақтан тұрады. Учаскелер үлгіні жағуға арналған қабаттан, реагенттері бар қабаттан және тірек қабатынан тұрады. Компонент; Концентрация. L-аланин; 10,0 мг. α-кетоглутаровая кислота; 1,6 мг. Пируват оксидаза (РОР); 217 Бірл. 4-аминоантипирин; 0,48 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 0,51 мг. Пероксидаза (POD); 73 Бірл. Аскорбат оксидаза (AsOD); 574 Бірл. Тиамин пирофосфатная кислота (TPP); 0,38 мг. Хлорид магния; 0,64 мг. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 1 | 18 100,00 | 18 100,00 |
| 34 | SPOTCHEM II анализаторына арналған Сalibration chek бақылау сарысуы. | SPOTCHEM EZ SP биохимиялық анализаторға арналған бақылау сарысуы SPOTCHEM EZ SP анализаторында зертханаішілік сапа бақылауын жүргізу үшін. Бұл вакуумдық қаптамадағы лиофилизденген сарысу. 1 қаптамада кемінде 3 мл көлемі бар кемінде 4 полипропилен құты бар; Қосымша парақ (мәндер кестесі) -1 дана. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | упаковка | 2 | 83 400,00 | 166 800,00 |
| 35 | SPOTCHEM II анализаторына арналған сарысу үлгілеріне арналған кюветтер. | SPOTCHEM EZ SP биохимиялық анализаторына арналған сарысу үлгілеріне арналған кюветтер. SPOTCHEM EZ SP анализаторына арналған сарысу үлгілерін жинауға арналған бір реттік пластикалық кюветтер. Кюветтердің бір қаптамасында кемінде 500 дана болады. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | упаковка | 6 | 84 600,00 | 507 600,00 |
| 36 | SPOTCHEM II анализаторына арналған ұштықтар. | SPOTCHEM EZ SP-4430 биохимиялық анализатор мөлшерлегішіне арналған ұштықтар Үлгілерді тасымалдайтын тамшуырға арналған бір реттік пластиктен жасалған ұштықтар. Ұштықтардың бір қаптамасында кемінде 500 дана болады. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | упаковка | 2 | 54 000,00 | 108 000,00 |
| 37 | Бақылауы бар кардиолипин антигені | «Микропреципитация реакциясы үшін кардиолипин антигені» реагенттер жинағы. Жинақтың құрамы: АгКЛ жүзіндісі - құрамында кардиолипин-0,33%; лецитин - 0,27%; холестерин - 0,9%; соңғы концентрациядағы ЭДТА (тұрақтандырғыш) 0,0125 моль/л және соңғы концентрациядағы тимеросал (концентрат) 0,1% бар холин-хлоридтің 10% ерітіндісіндегі АгКЛ жүзіндісі. Тұндырылған кезде опалесцентті түссіз сұйықтыққа және ақ түсті тығыз тұнбаға бөлінетін сүтті-ақ түсті суспензия. Жинақ 500 үлгіні және мерезді диагностикалау үшін қосымша оң және теріс бақылау сарысуларын зерттеуге арналған. Кешен құрамы: АгКЛ жүзіндісі 3 құты 5,0мл-ден+К+ және К бақылау сарысулары - 1,0мл-ден. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | упаковка | 1 | 76 600,00 | 76 600,00 |
| 38 | 16 диагностикалық және 6 қызмет көрсету параметрлері бойынша гематологиялық анализаторлардың прецизионалдығы мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (Low Level) | 16 диагностикалық және 6 қызмет көрсету параметрлері бойынша гематологиялық анализаторлардың прецизионалдығы мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (Low Level). Құтының көлемі - 1,5 мл-ден кем емес. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | флакон | 1 | 15 620,00 | 15 620,00 |
| 39 | 16 диагностикалық және 6 қызмет көрсету параметрлері бойынша гематологиялық анализаторлардың прецизионалдығы мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны () | 16 диагностикалық және 6 қызмет көрсету параметрлері бойынша гематологиялық анализаторлардың прецизионалдығы мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (Normal Level). Құтының көлемі - 1,5 мл-ден кем емес. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | флакон | 1 | 15 620,00 | 15 620,00 |
| 40 | 16 диагностикалық және 6 қызмет көрсету параметрлері бойынша гематологиялық анализаторлардың прецизионалдығы мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (High Level) | 16 диагностикалық және 6 қызмет көрсету параметрлері бойынша гематологиялық анализаторлардың прецизионалдығы мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (High Level). Құтының көлемі - 1,5 мл-ден кем емес. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | флакон | 1 | 15 620,00 | 15 620,00 |
| 41 | BD FACSPresto Catridge диагностикалық жинағы (1 жинақта – 100 дана) | Картридж CD4 жасушалары мен гемоглобиннің абсолютті және салыстырмалы (%) құрамын анықтауға арналған. Картридж CD4 BD FACSPresto Near Patient CD4-counter жасушаларын санау үшін портативті құрылғыға арналған. Құрамында лимфоциттер мен моноциттердің беткі антигендеріне флюорохромдармен конъюгацияланған моноклоналды антиденелер негізінде кептірілген реагенттер бар: CD4-ке антиденелер, клон клон SK3, флуорохроммен конъюгацияланған PE-Cy5, CD3-ке антиденелер, клон клон SK7, флуорохроммен конъюгацияланған APC, CD45RA-ға антиденелер, клон клон HI100, флуорохроммен конъюгацияланған APC және CD14-ке антиденелер, клон клон MϕP9, флуорохроммен конъюгацияланған PE . Қаптамада 100 дана картридждер бар, әр картридж фольгаға жеке оралған. Картридждермен бірге 100 дана бір реттік пластикалық тамшуырлар жеткізіледі. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 25 | 1 177 770,00 | 29 444 250,00 |
| 42 | DIRUI H -100 (зәр анализаторы) тест жолағы (қаптамада – 100 жолақ) | DIRUI H-100 анализаторына арналған сапалы және жартылай сандық зәр анализіне арналған тест-жолақтары Сапалы және жартылай сандық зәр анализіне арналған реагент жолақтары және in vitro диагностикалауға реагент болып табылады. Бұл жолақтар тек кәсіби қолдануға арналған. Жолақтардағы нәтижелерді визуалды да, құрылғының көмегімен де оқуға болады. Зәрдің келесі параметрлерін талдауға арналған сынақ жолақтары: Глюкоза, Билирубин, Кетондар, Меншікті салмақ, Жасырын қан, pH, ақуыз, Уробилиноген, Нитриттер, Лейкоциттер Реагент жолақтарының сезімталдығы Компонент Сезімталдылық Глюкоза 2.8 – 5.5 ммоль/л-ден артық емес Ақуыз 0.15 – 0.3 г/л-ден артық емес Кетондар 0.5 – 1.0 ммоль/л-ден артық емес Қан 5 - 15 кл/мкл-ден артық емес Билирубин 3.3 - 8.6 мкмоль/л-ден артық емес Нитриттер 13 - 22 мкмоль/л-ден артық емес Лейкоциттер 5 - 15 кл/мкл-ден артық емес Уробилиноген 3.3 - 16 мкмоль/л-ден артық емес Аскорбин. қышқылы 0.3 - 0.6 ммоль/л-ден артық емес рН - Меншікті салмақ – Қаптамада кемінде 100 дана бар. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 1 | 10 560,00 | 10 560,00 |
| 43 | Micro CC-20 Plus HTI гематологиялық анализаторына арналған бақылау қаны | MicroCC-20 Plus гематологиялық анализаторына арналған бақылау қаны. Сипаттамалары: гематологиялық анализаторларға арналған гематологиялық бақылау, жинақтың құрамында жоғары, қалыпты және төмен концентрация деңгейі кемінде 2,5 мл болатын 3 құты, реагентте адамның тұрақтандырылған эритроциттері, тромбоциттер, тұрақтандырғыштар болуы тиіс; жабық құтының тұрақтылығы кемінде 6 ай, ашық құтының тұрақтылығы кемінде 30 күн. Сатып алу жүргізілетін жабдық бойынша өндіруші зауытынан сертификатталған инженердің болуы. Реагенттер алдын ала сұйылтылған, пайдалануға дайын. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | набор | 4 | 85 000,00 | 340 000,00 |
| 44 | Micro CC-20 Plus HTI гематологиялық анализаторына арналған шұғыл тазалау ерітіндісі | MicroCC-20 Plus гематологиялық анализаторына арналған шұғыл тазалау ерітіндісі. Келесі сипаттамаларға ие: натрий гипохлоридінің буферлік ерітіндісі; құрамында натрий гипохлориді кемінде 5%; көлемі кемінде 50 мл. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады . |  | флакон | 1 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| 45 | Micro CC-20 Plus HTI гематологиялық анализаторына арналған лизирленген ерітінді | Көлемі 1 л. MicroCC-20 Plus гематологиялық анализаторына арналған лизирленген ерітінді. Сипаттамалары: бекітілген РН параметрлері бар сулы ерітінді; таза, түссіз сұйықтық; құрамында төрттік аммоний тұзы 2,3%, калий цианиді 0,025% болуы керек; құты бастапқы полиэтиленнен. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | флакон | 1 | 47 000 ,00 | 47 000 ,00 |
| 46 | Micro CC-20 Plus HTI гематологиялық анализаторына арналған ферментативті тазартқыш | Көлемі 1 л. MicroCC-20 Plus гематологиялық анализаторына арналған ферментативті тазартқыш. Сипаттамалары: рН, электр өткізгіштік және осмолярлық параметрлері бекітілген буферлік сулы ерітінді; иіссіз көк сұйықтық; протеолитикалық фермент < 1%; натрий формиаты < 0.8 %; натрий хлориді < 0.6%, ЭДТА тұзы < 0.2%; пропиленгликоль < 3.5%; сурфактант < 0.2%; құты бастапқы полиэтиленнен. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | флакон | 2 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| 47 | Micro CC-20 Plus HTI гематологиялық анализаторына арналған дилюент изотоникалық еріткіш | MicroCC-20 Plus гематологиялық анализаторына арналған изотоникалық еріткіш. Көлемі 20 литр, келесі сипаттамаларға ие: рН, электр өткізгіштік және осмолярлық параметрлері бекітілген буферлік сулы ерітінді; түссіз, иіссіз сұйықтық; натрий сульфаты < 2.0%; натрий хлориді < 0.025%; лимон қышқылы < 0.2; ЭДТА тұзы < 0.1%; тұрақтандырғыштар < 0.04%; канистр бастапқы полиэтиленнен. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |  | канистра | 2 | 43 000,00 | 86 000,00 |
| БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  |  |  | 109 923 442,00 |  |  |  |  |  |

Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Техникалық ерекшеліктерді мемлекеттік тілге аударғанда сәйкес келмеген жағдайда орыс тіліндегі аударманы дұрыс таңдау қажет.

Менеджер по ГЗ _____________________Смагулова А.В.