Қосымша 2

тендерлік құжаттамаға

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| лот № | Тауардың атауы | Сипаттамасы | Қаптама | саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иммуноферменттік талдау үшін адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы АИТВ 1 және АИТВ 2 антиденелерін және АИТВ 1 (р24) антигенін анықтауға арналған реагенттер жинағы | Адам қанының сарысуында немесе плазмасында АИТВ 1 және АИТВ 2 антиденелерін және АИТВ 1 (р24) антигенін микропланшетті форматта анықтауға арналған in vitro диагностикалық тест-жүйесі (96 тестке 5 микро планшет, 8 шұңқыршамен стриптелген). P-24 антигеннің ең төменгі анықталатын концентрациясы 4,2 пг/мл-ден кем емес, донорлық контингенттегі ерекшелігі 99,95% - дан төмен емес. Вариация коэффициенті (серияаралық қайта өндірілуі) 8,5% - дан аспайды. Зерттелетін үлгінің көлемі 80 мкл-ден аспайды. Инкубацияның жалпы уақыты 2 сағаттан аспауы керек. № 1 коньюгат қолдануға дайын болуы керек. Реагенттерді түсті кодтау. Үлгінің рН барлық спектрінде талдау жүргізудің барлық кезеңдерін визуалды және спектрофотометриялық тексеру. Жинақтың құрамы: стриптелген микропланшеттер - 5х96 дана; қойылтылған жуу ерітіндісі -1х237 мл; теріс бақылау - 1х2,5 мл; антиденелерге оң бақылау - 1х1 мл; антигендерге оң бақылау - 1х1 мл; № 1 конъюгат - 2х10 мл; № 2 конъюгат - 2х30 мл; №2 конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді - 2х30 мл; субстратты буферлік ерітінді 2х60 мл; хромоген - 2х5 мл; стоп-реагент - 3х28 мл. Дайын реагенттердің жарамдылық мерзімі: 2-8°С температурада №2 дайын конъюгат кемінде 4 апта; дайындалған субстрат ерітіндісі 18-30°C температурада кемінде 6 сағат. Жеткізу кезіндегі реагенттердің жарамдылық мерзімі: кемінде 9 ай. Қолдану нұсқаулығының қазақ және орыс тілдерінде болуы. Қазақстан Республикасында тіркеудің болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. | набор | 46 |
| 2 | Адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы Treponema pallidum антиденелерін анықтауға арналған иммуноферментті тест жүйесі | Реагенттер жинағы иммуноферменттік талдау әдісімен адамның қан сарысуындағы және плазмасындағы Treponema pallidum жиынтық антиденелерін in vitro анықтауға арналған. Анықтамалар саны - 480 анықтама. Жинақ құрамы: 1. IgG және IgM антиденелерімен және TpN15, 17 және 47 рекомбинантты ақуыздарымен қапталған 96 шұңқыршасы бар планшет, 1 немесе 5 планшет. 2.Үлгіні сұйылтқыш – буфер, детергент, 1 құты 36 мл. 3. Конъюгат, лиофилизацияланған рекомбинантты T.pallidum протеині, пероксидазамен конъюгацияланған, 1 құты. 4. Конъюгат сұйылтқышы - қызыл түсті сұйықтық, детергенттер, 7 мл немесе 36 мл-ден 1 құты. 5.Оң бақылау – инактивацияланған адам сарысуы, 1 құты 1,5 мл. 6.Теріс бақылау – адамның қалыпты сарысуы; 1 құты 2,5 мл 7. Субстрат сұйылтқышы-лимон қышқылының натрий тұзы мен сутегі асқын тотығынан тұратын түссіз сұйықтық; 1 құты 35 мл. 8. Субстрат концентраты-3,3',5,5'- тетраметилбензидин, тұрақтандырғыштар; 1 құты 35 мл. 9. Жуу сұйықтығы 1 құты немесе 2 құты 125 мл. Инкубация саны: - бірінші - 30 мин, 370С - екінші - 60 мин, 370С - үшінші - 30 мин, 370С Екі жуу кезеңі, әр кезең 5 жуудан тұрады және 500 мкл жуу сұйықтығын пайдаланады. Диагностикалық сезімталдық - кемінде 100.0%, ал алынған ерекшелік - ≥99,95%. Үлгі үшін сұйылтқыштың көлемі 50 мкл-ден аспайды, үлгі көлемі - 50 мкл-ден аспайды. Ішкі бақылау деректері: - Теріс бақылаудың орташа мәні ОП (К-) -0.15-тен кем болуы тиіс - Оң бақылаудың оптикалық тығыздығының мәні ОП (К+) ОП (К-) мәнінен 0.8 артық болуы керек Реакцияның барлық кезеңдерін басқаруға және үлгіні қосуды бақылауға арналған түрлі түсті индикатор жүйесі бар (SAM). Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 1 |
| 3 | Адамның қан сарысуындағы немесе қан плазмасындағы анти-ВГС антиденелері мен С гепатиті вирусының антигенін иммуноферменттік талдау әдісімен бір мезгілде анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | Қан сарысуындағы немесе адам қан плазмасындағы антиденелер мен СГВ антигенін микропланшетті форматта анықтауға арналған in vitro диагностикалық тест-жүйесі (96 тестке 5 микро планшет, 8 шұңқыршамен стриптелген). Диагностикалық сезімталдық кем дегенде 100% құрайды. Диагностикалық ерекшелігі 99,9% - дан төмен емес. Зерттелетін үлгінің көлемі 50 мкл-ден аспайды. Реакция уақыты – жалпы инкубациялық уақыттың 2,5 сағатынан аспайды. №1 және №2 конъюгаттар қолдануға дайын болуы керек. Жинақтың құрамы: стриптелген микропланшеттер - 5х96 дана; концентрацияланған жуу ерітіндісі-1х235 мл; теріс бақылау - 1х1 мл; антиденелерге оң бақылау - 1х3 мл; антигенге оң бақылау - 1х1 мл; антигенді сұйылтуға арналған ерітінді - 1х1 мл; №1 конъюгат - 2х30 мл; №2 конъюгат - 2х30 мл; субстратты буферлік ерітінді 2х60 мл; хромоген - 2х5 мл; стоп-реагент - 3х28 мл. Дайын реагенттердің жарамдылық мерзімі: дайындалған антигенді оң бақылау 2-8°C температурада кемінде 4 апта; дайындалған субстрат ерітіндісі 18 – 30° C температурада кем дегенде 6 сағат. Жеткізу кезіндегі реагенттердің жарамдылық мерзімі: кемінде 9 ай. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 1 |
| 4 | АИТВ/гепатит бойынша EQAS бағдарламасы (15 талдаушы) | АИТВ және гепатит вирустарына негізгі антиденелер мен антигендердің сапасын ай сайынғы сыртқы бағалауға арналған бақылау материалдарының жиынтығы. Негізі - жануарлардан алынатын компоненттер, консерванттар мен тұрақтандырғыштар қосылған сұйықтық, дефибринирленген адам плазмасы. Жылдық бағдарлама. Бағдарламаның басталуы – наурыз. Өлшеп-орау: 2 мл-ден 12 құты. ИСО 17043 бойынша бағдарламаның аккредиттелгенін растайтын сертификаттың болуы. Нәтижелерді жіберу Интернет арқылы зертхананың жеке кабинетінде ВОК бағдарламасын ұйымдастырушының сайтында жүзеге асырылады. Пайдаланушыны тіркеу, оқыту және бүкіл цикл бойынша кеңес беру (12 ай). Соңғы жөнелту күнінен кейін сынама бойынша есептерді алу мерзімі - 5 жұмыс күнінен аспайды. Бағдарламада тегін тіркелетін зертханалық нөмірлердің саны – шектеусіз. Қатысушының жіберілген нәтижелерді 1-ші сынамадан 11-ші сынамаға дейін түзету және сынамалар бойынша есептерді қайта шығару мүмкіндігі. Қатысушының 1-ден 11-ші сынамаға дейінгі кеш нәтижелерді жіберу мүмкіндігі. Қатысу аяқталғаннан кейін цикл бойынша жүргізілген барлық зерттеулерге талдау жасай отырып, қорытынды есеп жіберіледі. Бағдарлама кемінде 16 көрсеткішті қамтиды: АИТВ-1 антигені. НВе антигені, HBS антигені, АВГ антигені, IgG АВГ, ІдМ АВГ, НВс антиденелері, IgG НВс, ІдМ НВС антиденелері, НВе антиденелері, HBs антигені, СВГ антиденелері, АИТВ 1,2 антиденелері, АИТВ-1 антиденелері, АИТВ-2 антиденелері, ТЛВЧ-1 антиденелері. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 1 |
| 5 | Виротрол I (бір деңгейлі, пробирка) 10/4 мл | Инфекциялық маркерлерді анықтау сапасын бақылау үшін оң бақылау материалы. Мақсаты: анти-ЦМВ, анти-HBc, анти-СГВ, анти-АИТВ-1, анти-HTLV-I, HBs Aг инфекциялық маркерлерін in vitro диагностикалау жиынтығымен пайдалануға арналған зертханаішілік сапаны бақылау. Негізі – адамның сарысуы. Әр түрлі өндірушілердің анализаторлары мен тест жүйелерінде жұмыс істеу мүмкіндігі. Өлшеп-орау: 10х4 мл. Сұйық, пайдалануға дайын шығару түрі. Концентрация деңгейі – оң. Жеткізу кезіндегі реагенттердің жарамдылық мерзімі – кемінде 9 ай. Құтыны ашқаннан кейінгі тұрақтылық - 2-ден 8° С-қа дейінгі температурада кемінде 60 күн. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 1 |
| 6 | Architect IA HIV Ag-Ab Combo Reagent (500 тест) | ARCHITECT HIV AG/AB COMBO REAGENT KIT (500T). Медициналық мақсаттағы бұйым – ARCHITECTi иммунохимиялық анализаторында мерездің және АИТВ-инфекциясының in vitro маркерлерін анықтауға арналған реагенттер, бақылау материалдары, калибраторлар және реагенттерге керек-жарақтар. Адамның қан сарысуындағы және қан плазмасындағы HIV p24 антигенін және адамның иммун тапшылығы вирусының 1 және/немесе 2 типті антиденелерін (HIV-1/HIV-2) бір мезгілде сапалы анықтауға арналған реагенттер жинағы. Жинақтың құрамы: 1фл х 27мл микробөлшектер: ТРИС-буферлі тұзды ерітіндідегі HIV-1/HIV-2 антигенімен (рекомбинантты) және HIV p24 антиденесімен (тышқан, моноклоналды) сенсибилизацияланған микробөлшектер. Минималды концентрация: 0,07% құрғақ заттар. Консервант: натрий азиді. 1 құты x 26,3 мл конъюгат: акридинмен таңбаланған HIV-1 антигендер (рекомбинантты), акридинмен таңбаланған синтетикалық HIV-1/HIV-2 пептидтері және акридинмен таңбаланған HIV p24 антиденелері (тышқан, моноклоналды) протеині бар фосфат буферінде (бұқа) және беттік белсенді тұрақтандырғыштар. Минималды концентрациясы: 0,05 мкг/мл.Консервант: натрий азиді. 1 құты x 26.3 мл талдау сұйылтқышы: құрамында ТРИС буфері бар HIV Ag/Ab Combo талдау сұйылтқышы. Консервант: натрий азиді. ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматты анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 50 |
| 7 | ДС ИФТ АИТВ АГ/АТ. АИТВ 1 және 2 типті (АИТВ -1 және АИТВ – 2), О АИТВ - 1 тобындағы АИТВ және р24 АИТВ антигеніне антиденелерді бір мезгілде анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі | 1. Тест форматы-480 анықтамадан кем емес (96х5, стриптерге және щұңқыршаларға дейін жиналмалы полистиролды планшет) 2. Бір сатылы тест форматы (жуу сатысы жоқ конъюгат ерітінділерімен үлгілерді бір мезгілде инкубациялау). 3. Талдау барысында планшетті жуудың бір циклі 4. Планшетті жуудың жалпы саны 45-тен аспайды. Бөлме температурасында ТМБ-субстрат ерітіндісімен инкубациялау 6. Жұмыс планшетінің шұңқыршасына стоп-реагентті енгізу көлемі кемінде 150 мкл 7. Сыни ОП есептеу үшін коэффициент 0,200-ден кем емес 8. Талданатын үлгінің саны: 70 мкл артық емес 9. Ашық типті анализаторларда қолмен және автоматты түрде қою мүмкіндігі 10. Сезімталдық 100% 11. Донорлардың кездейсоқ іріктемесіндегі ерекшелік (кемінде 5000 донор) - 99,9%-дан жоғары 12. АИТВ-1 антигенді (p24) анықтау кезінде жиынтықтың сезімталдығы – 10пг/мл 13. Бақылауды қоса алғанда, 480 (бес жиналмалы планшет) анықтаманы жүргізу мүмкіндігі жиынтықты бөлшектеп (бір жолақтан және бір шұңқыршадан) пайдалану мүмкіндігімен қолмен қоюға немесе ашық үлгідегі иммуноферменттік талдау үшін автоматты анализаторларда бір мезгілде 480 (96х5) анықтаманы қоюға арналған. 14. Талдау ұзақтығы 85 минуттан аспайды. 15. 450/620-680 нм нәтижелерді есепке алу. Бір толқын ұзындығында – 450 нм нәтижелерді есепке алуға болады. 16. Серияішілік жаңғыртушылық - вариация коэффициенті 8-ден аспайды%. 17. Серияаралық жаңғыртушылық - вариация коэффициенті 10%-дан аспайды 18. Дайындалған жұмыс жуу ерітіндісінің тұрақтылығы +2с - ден +8С-ге дейінгі температурада сақтау кезінде кемінде 28 күн, +18с - тан +25С-қа дейінгі температурада 14 тәуліктен кем емес. 19. Конъюгат-1 дайындалған жұмыс ерітіндісінің ашылғаннан кейінгі тұрақтылығы жарықтан қорғалған жерде +2С-ден +8С-қа дейінгі температурада кемінде 30 күн, +18С-ден +25С-қа дейінгі температурада кемінде 12 сағат бойы сақталады 20. Конъюгат-2 дайындалған жұмыс ерітіндісінің ашылғаннан кейінгі тұрақтылығы жарықтан қорғалған жерде +2С-тан +8С-ге дейінгі температурада кемінде 14 күн, +18С-ден +25С-қа дейінгі температурада кемінде 12 сағат бойы сақталады. 21. Субстрат қоспасының дайындалған жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы +18С-тан +25С-қа дейінгі температурада кемінде 10 сағатты құрайды. 22. Тест жүйесінің жарамдылық мерзімі кемінде 24 айды құрайды. 23. Жинақтарды +2C-ден +8C-ге дейінгі температурада тасымалдау керек. 9-25°С температурада кемінде 10 күн, 26-30°С температурада кемінде 5 күн. 24. Жиынтықтың құрамына кіретін қосымша керек-жарақтар: 1) полистирол 96-ұңғымалы планшетке кемінде 5 дана қақпақтар 2) ИФТ-планшеттерге арналған кемінде 10 дана қорғаныш пленкалар 3) бір реттік ұштықтарр кемінде 80 дана 4) сұйық реагенттерге арналған пластикалық ванналар кемінде 10 дана 5) Zip-Lock құлпы бар полиэтилен пакеттер кемінде 3 дана. Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 60 |
| 8 | Адамның сарысуындағы, плазмасындағы және жаңа алынған қанындағы р24 АИТВ антигенін және АИТВ-1 және 2 типті (АИТВ-1, АИТВ-2) антиденелерді бір мезгілде анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест | Адамның сарысуындағы, плазмасындағы және жаңа алынған қанындағы р24 АИТВ антигенін және АИТВ-1 және 2 типті (АИТВ-1, АИТВ-2) антиденелерді бір мезгілде анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест Тесттің мақсаты: адамның сарысуында, плазмасында, тұтас капиллярлық және веноздық қанда АИТВ1 p24 антигені мен АИТВ-1, АИТВ-2 және АИТВ-1 О тобына антиденелерді бір мезгілде анықтау үшін. Әдіс принципі: Иммунохроматографиялық, коллоидты селенмен конъюгаттарды қолдану Анықталатын көрсеткіш. Бір сынақ жолағында бір мезгілде және бөлек: антиген жолағы-АИТВ 1 p24 антигені, антиденелер жолағы - АИТВ-1, АИТВ-2 және АИТВ-1 О тобына антиденелер. Жинақ форматы: - Бір мезгілде 10 талдауға дейін қою мүмкіндігі үшін 10 жолақтан тұратын тест-карталарға біріктірілген қорғаныш фольгадағы тест-жолақтар; - Жеке талдау жасау үшін тест-картадан жеке тест-жолақтарды бөлу мүмкіндігі. Жинақтағы тесттер саны - 100 дана. Буферді немесе басқа реактивтерді қолданбай бір кезеңде зерттеу жүргізу (плазманы немесе сарысуды пайдалану кезінде). Тест жүргізу уақыты 20 минут. Нәтижені оқу мүмкіндігі – 30 минут. Үлгі көлемі - 50 мкл. Аналитикалық сезімталдық -2 ХБ/мл р24 Аг. Сезімталдық - 100%. Ерекшелігі - антиген бойынша - 99,76%, антиденелер бойынша - 99,96% Әр тест үшін талдау процедурасының дұрыстығын ішкі бақылау әр тест үшін қол жетімді. Жинақтың құрамы: 1 орам. - Капилляр, 1 дана - Чейз буфері, 100 тест жолағы. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу температуралық сақтау режиміне сәйкес жүзеге асырылуы керек. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. ДДҰ преквалификациясын растау Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 5 |
| 9 | Вектогеп В-HBs-антиген - растау тесті | НвѕАд болуын иммуноферментті растауға арналған реагенттер жиынтығы. Әдістің принципі растаушы агент ерітіндісіндегі поликлоналды антиденелердің көмегімен зерттелетін үлгіде HBsAg бейтараптандыру реакциясын (бәсекелес ИФТ) жүргізу болып табылады. Растаушы агент ерітіндісіндегі поликлоналды антиденелер HBsAg антигендік детерминанттарымен әрекеттесіп, антигеннің қатты фазадағы және конъюгат құрамындағы антиденелермен байланысуына жол бермейді. HBsAg үлгісінде болған кезде тікелей ИФА мәнімен салыстырғанда бәсекелестік ИФТ-да оптикалық тығыздық (ОТ) мәнінің кем дегенде 50% төмендеуі байқалады. Сезімталдық HBsAg ad және ay қосалқы типтері бар кәсіпорынның стандартты үлгісін сұйылту арқылы бақыланады. HBsAg ad, ay концентрациясы HBsAg 0,05 ХБ/мл және бірлік П-Э/мл (1-процедура) және 0,01 ХБ/мл және бірлік П-Э/мл (2-процедура) СОП ерітінділері оң деп түсіндірілуі керек, яғни құрамында HbsAg бар. Ерекшелік кәсіпорынның стандартты панелімен бақыланады, құрамында HBsAg жоқ қан сарысуы үлгілері және 100% құрайды. Барлық СПП сарысулары (100%) теріс деп түсіндірілуі керек, яғни құрамында HbsAg жоқ. Диагностикалық сезімталдық: жедел және созылмалы түрдегі В гепатиті бар науқастардан алынған қан сарысулары мен плазмаларының оң үлгілерінде жүргізілген клиникалық сынақтар 100% сезімталдықты көрсетті (90% сенімділік ықтималдығы бар 98,9% -100% интервал); Диагностикалық ерекшелігі: басқа жұқпалы аурулары бар (С гепатиті, А гепатиті бар науқастар, АИТВ жұқтырған пациенттер), оң ревматоидты факторы бар пациенттер, жүкті және көп бала туған әйелдердің шартты сау қан донорларының қан сарысулары мен плазмаларының теріс үлгілерінде жүргізілген клиникалық сынақтар 100% ерекшелігін көрсетті (интервал 98,7% -100% сенімділік ықтималдығы 90%). Зерттеу саны: жинақ бақылауды қосқанда 48 талдау жүргізуге арналған. Сынамалардың шағын партиясын зерттеу үшін 8 талдау бойынша ИФТ-ның 6 тәуелсіз қойылымы мүмкін, оның ішінде бақылау. Жинақты автоматты ИФТ анализаторларында қолдануға болады. Талданатын үлгілер: Талдау үшін сарысу мен плазма үлгілері (натрий цитраты, гепарин немесе антикоагулянт ретінде ЭДТА арқылы алынған) пайдаланылуы тиіс. (2-8)ºС температурада 5 тәуліктен аспайтын немесе минус (20±4)°С температурада сақталған үлгілерді пайдалануға рұқсат етіледі, егер ұзақ сақтау қажет болса (бір рет мұздатуға/жібітуге жол беріледі). Талданатын үлгінің көлемі: 100 мкл. Талдау ұзақтығы: 80 минуттан; Нәтижелерді тіркеу және бағалау: Негізгі өлшеу кезінде ИФТ нәтижелері екі толқынды режимде ОП өлшейтін спектрофотометрдің көмегімен жазылуы керек: негізгі сүзгі - 450 нм, референс-сүзгі - 620-655 нм диапазонында. Нәтижелерді референс-сүзгісіз тіркеуге де болады. Қосымша өлшеуге арналған ИФТ нәтижелерін референс-сүзгісіз 450 нм сүзгі арқылы орындау керек. Спектрофотометрді нөлдік деңгейге шығару ("бланк") ауа арқылы жүзеге асырылады. Жинақтың мазмұны: HBsAg-ге иммобилизацияланған моноклональды антиденелер бар жиналмалы ппланшет - 1 дана; оң бақылау үлгісі (K+), инактивтендірілген, құрамында 4,0±2,0 ХБ/мл HBsAg - 1 құты, 1,5 мл; әлсіз оң бақылау үлгісі (K + әлсіз), инактивацияланған, құрамында 0,2 ± 0,1 ХБ / мл HBsAg - 1 құты, 1,5 мл; теріс бақылау үлгісі (К-), инактивацияланған – 1 құты, 2,5 мл; конъюгат, концентрат – желкек пероксидазасымен таңбаланған HBsAg поликлонды антиденелер – 1 флакон, 0,7 мл; конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (РК) - 1 құты, 7 мл; твин қосылған фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты (ФСБ-Т×25) - 1 құты, 28 мл; тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ) - 1 құты, 1,5 мл; растаушы агент ерітіндісі (РПА) – 1 құты, 0,8 мл; үлгіні сұйылтуға арналған ерітінді (РРО) - 1 құты, 21 мл; субстратты буферлік ерітінді (СБР) – 1 құты, 13 мл; стоп-реагент-1 құты, 12 мл. Жинақ қосымша жинақталады: планшетті жабыстыруға арналған пленкалармен – 2 дана; реагенттерге арналған ванналармен – 2 дана; 4-200 мкл тамшуырларға арналған ұштықтармен – 16 дана. Ыңғайлы болу үшін реагенттері бар барлық құтыларда түсті сәйкестендіру бар. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жиынтықты тасымалдау (2-8) °С температурада жабық көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі тиіс. 25 °с дейінгі температурада 10 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі. Жинақты дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында сақтау (2-8) °С температурада жүргізілуі тиіс. Жинақты бөлшектеп пайдалану оны ашқаннан кейін 12 ай ішінде жүзеге асырылуы мүмкін. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 2 |
| 10 | Вектогеп В-HBs-антиген | Рекомбинантты антиген мен моноклоналды антиденелерді пайдалана отырып, HBsAg анықтау үшін иммуноферментті тест жүйесі. Жинақтың сипаттамасы: Әдістің принципі - HBsAg-ның планшеттің шұңқыршаларының бетіндегі моноклоналды антиденелермен әрекеттесуі. «Антиген-антидене» кешені желкек пероксидазасы бар поликлоналды антиденелердің конъюгаты арқылы анықталады. Тест жүйесі арқылы анықталған HBsAg ең төменгі концентрациясы HBsAg салалық стандарт үлгісіне (ОСО) сәйкес 0,05 ХБ/мл құрайды. Анықтамалар саны: бақылауларды қоса алғанда 96 анықтау (стрип); Талданатын үлгінің көлемі: 100 мкл; Сезімталдық: 100%. 1 және 2 процедураларда 0,05 ХБ/мл, 3 процедурада 0,1 ХБ/мл. Ерекшелік: ОСО бойынша 42-28-311 -00 100%. Талдау ұзақтығы: 90 минуттан; Нәтижелерді тіркеу және бағалау: ИФТ нәтижелері спектрофотометр, 450 НМ негізгі сүзгі, 620-650нм Референс-сүзгі арқылы тіркеледі; Жинақтың жиынтығы: HBsAg-ге иммобилизацияланған моноклональды антиденелер бар жиналмалы планшет - 1 дана, Әлсіз оң бақылау үлгісі HBsAg (K + әлсіз) - 1 құты, Оң бақылау үлгісі (K+) - 1 құты, Теріс бақылау үлгісі (K-) - 1 құты, Конъюгат - 1 құты, Конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (РК) - 1 құты, твин бар фосфатты-тұзды буферлі ерітіндінің 25 еселік концентраты (ФСБ-Tx25) - 1 құты, Цитрат-фосфатты буферлік ерітінді (СФР) 1 құты, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 құты, стоп-реагент -1 құты, Планшетті жапсыруға арналған пленка - 2 дана, реагенттерге арналған ванна - 2 дана, 4-200 мкл тамшуырға арналған ұштық - 16 дана; Ыңғайлы болу үшін реагенттері бар барлық құтыларда түсті сәйкестендіру бар. Сақтау және тасымалдау шарттары: 2 – 8 ºС температурада сақтау керек. 25 ºС дейінгі температурада 10 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі. Жарамдылық мерзімі: 24 ай. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 22 |
| 11 | Бест анти ВГС | С гепатиті вирусына G және М класты иммуноглобулиндерді ферментті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Жинақтың сипаттамасы: жинақтың негізгі қасиеті – планшет шұңқыршаларының бетінде иммобилизацияланған рекомбинантты антигендермен әрекеттесуіне байланысты адамның қан сарысуындағы (плазмасындағы) СГВ (IgG және IgM) антиденелерін анықтау мүмкіндігі. Антиген-антидене кешенінің түзілуі иммуноферментті конъюгаттың көмегімен анықталады. Анықтамалар саны: бақылауды қосқанда 96 анықтама (стрип). Талданатын үлгінің көлемі: 40 мкл. Сезімталдық: С гепатиті вирусына антиденелері бар және жоқ стандартты панельдің сарысуларын бақылау кезінде 100% (ОСО 42-28-310-02П). Ерекшелігі: С гепатиті вирусына антиденелері бар және жоқ стандартты панельдің сарысуын бақылау кезінде 100% (ОСО 42-28-310-02П). Талдау ұзақтығы: 75 минуттан. Нәтижелерді тіркеу және бағалау: ИФТ нәтижелері спектрофотометр арқылы тіркеледі, негізгі сүзгі 450 нм, референс-сүзгі 620-650нм. Жинақ құрамы: Бөлінетін планшет - 1 дана, оң бақылау үлгісі (K+) - 1 құты, теріс бақылау үлгісі (K-) - 1 құты, конъюгат - 1 құты, 25 есе фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты (ФСБ-Тх25) - 1 құты, алдын ала сұйылтуға арналған ерітінді (РПР) - 1 құты, Сарысуларды сұйылтуға арналған ерітінді (PC) - 1 құты, конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (РК) - 1 құты, субстратты буферлік ерітінді (СРБ) - 1 құты, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 құты, Стоп-реагент - 1 құты, Планшетті жапсыруға арналған пленка - 2 дана, реагенттерге арналған ванна - 2 дана, 4-200 мкл тамшуырға арналған ұштық - 16 дана; Ыңғайлы болу үшін реагенттері бар барлық құтыларда түсті сәйкестендіру бар. Сақтау және тасымалдау шарттары: 2 – 8 ºС температурада сақтау керек. 25 ºС дейінгі температурада 10 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі. конъюгаттың концентрацияланған ерітіндісі (алдын ала сұйылтуда) (2-8)°С температурада 1 айға дейін сақтауға жатады. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 12 |
| 12 | РекомбиБест антипаллидиум-қосынды | Treponema pallidum қосынды антиденелерін ферментті иммуносорбентті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Жиынтықтың сипаттамалары: жиынтықтың негізгі қасиеті-адамның қан сарысуында (плазмасында) және ликворында стрип шұңқыршаларының бетінде иммобилизацияланған және конъюгат құрамына кіретін рекомбинантты антигендермен бір мезгілде өзара әрекеттесу арқылы Treponema pallidum-ға М, G және A класындағы арнайы иммуноглобулиндерді анықтау мүмкіндігі. Анықтамалар саны: бақылауды қоса алғанда, 96 анықтама (стрип); талданатын үлгінің көлемі: 10 мкл; Сезімталдық: Treponema pallidum 100% антиденелері бар стандартты кәсіпорын панелінде (СКП+). Ерекшелігі: Treponema pallidum 100% антиденесіз стандартты кәсіпорын панелінде (СКП -). Талдау ұзақтығы: 85 минут; Нәтижелерді тіркеу және бағалау: ИФТ нәтижелері спектрофотометрдің көмегімен тіркеледі, негізгі сүзгі 450 нм, референс-сүзгі 620-650 нм; Жинақ жиынтығы: Treponema pallidum иммобилизацияланған рекомбинантты антигендері бар жиналмалы планшет - 1 дана; оң бақылау үлгісі (К+) - 1 құты, 0,5 мл; теріс бақылау үлгісі (К-) - 1 құты, 0,5 мл; конъюгат - 1 құты немесе 2 құты; алдын ала сұйылтуға арналған ерітінді (РПР) – 1 құты., 3 мл; сұйылту ерітіндісі (РР) – 1 құты, 13 мл; твин бар фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты (ФСБ-Т×25) - 1 құты, 28 мл; субстратты буферлік ерітінді (СБР) – 1 құты, 13 мл; тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 құты,1,5 мл; стоп-реагент – 1 құты, 12 мл; планшетті жапсыруға арналған пленка - 2 дана, реагенттерге арналған ванна - 2 дана; тамшуырға арналған ұштық - 16 дана. Ыңғайлы болу үшін реагенттері бар барлық құтыларда түсті сәйкестендіру бар. Сақтау және тасымалдау шарттары: 2 – 8 ºС температурада сақтау керек. 25 ºС дейінгі температурада 10 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 10 |
| 13 | РеалБест РНҚ СГВ (сапалы нұсқа) | Нақты уақыттағы ОТ-ПТР әдісімен С гепатиті вирусының РНҚ анықтауға арналған реагенттер жинағы. Жинақтың сипаттамасы: Қолданылатын тіркеу әдісі әр ПТР циклінде кДНҚ-ны күшейту процесінде флуоресценция деңгейін өлшеуге негізделген (СГВ РНҚ-дан кері транскрипция әдісімен алынған), оның қарқындылығы үлгідегі кДНҚ-ның бастапқы мөлшерімен анықталады. 1 мл, 100 мкл қан сарысуынан (плазма) РНҚ бөлінуі мүмкін. Анықтамалар саны: бақылауды қосқанда 48 анықтама; Элюция көлемі: 200 мкл. РС-ға енгізілетін үлгінің көлемі: 50 мкл. Сезімталдық: жиынтық кепілдендірілген (үлгілердің 100%) 1 мл сынамадан РНҚ оқшауланған кезде СГВ РНҚ-ны кемінде 15 ХБ/ мл концентрацияда анықтайды. Ерекшелігі: құрамында СГВ РНҚ бар үлгілерде (анықтау шегінен жоғары) жиынтық субтипіне қарамастан 1A, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6 генотиптерінің С гепатиті вирусын анықтайды. Құрамында СГВ РНҚ жоқ үлгілерде талдау нәтижесі кепілді түрде (100% үлгілерде) теріс болуы керек. Талдау ұзақтығы: 100 мин. Нәтижелерді тіркеу және бағалау: ОТ-ПТР жүргізілген реакциялар хаттамасы: 1 кезең: 45°с - 30 мин; 2 кезең: 94°С - 1 мин; 3 кезең: 50 цикл (94°С – 10 сек, 60°С - 20 (40) сек); Флуоресценцияны өлшеу 60°С температурада жүргізіледі. Нақты уақыттағы ПТР өнімдерін будандастыру-флуоресцентті детекция, "FAM", "ROX" детекция арналары. Сt ВКО және Ct ВГС анықтау, (Сt ВКО)ср есептеу, берілген критерийлер бойынша салыстыру. Жинақ «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96», «Rotor-Gene 3000», «Rotor- Gene 6000», «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» тіркеуші амплификаторларымен немесе олардың аналогтарымен қолдануға арналған. «iQ5 iCycler» және «CFX96» амплификаторлардың көмегімен талдау жүргізудің ыңғайлылығы үшін сұраныс бойынша жиынтықтармен бірге жеткізілетін "РеалБест диагностикасы" бағдарламасын ("Вектор-Бест" ЖАҚ) пайдалану ұсынылады, ол нәтижелерді талдау және есепке алу бойынша барлық қажетті операцияларды автоматты түрде орындайды, нәтижелерді кесте түрінде Microsoft Excel-ге экспорттауға мүмкіндік береді. Жинақ жиынтығы: НК оқшаулауға арналған реагенттер жиынтығы: концентрациялық ерітінді - 4 құты. 14 мл; № 1 – лизилденетін ерітіндісі. 4 құты 4 мл; № 2 – лизилденетін ерітіндісі. 4 құты 7 мл; сорбент (магниттік бөлшектердің суспензиясы) – 1 құты., 1 мл.; НК тұндырғышы – 4 құты 12 мл-ден; No 1 жууға арналған ерітінді – 4 құты 8 мл-ден; No 2 жууға арналған ерітінді – 4 құты 5 мл-ден; элюциялық ерітінді – 4 құты 3 мл-ден. Бақылау үлгілерінің жиынтығы: бақылау үлгілерін қалпына келтіруге арналған ерітінді (РВК) – 2 құты 4 мл-ден; оң бақылау үлгісі (лиофилизденген концентрат), (ПКО) – 1 құты.; теріс бақылау үлгісі (ОКО) – 1 құты, 12 мл; ішкі бақылау үлгісі (лиофилизденген концентрат), (ВКО) – 2 құты. ОТ-ПТР жүргізуге арналған реагенттер жиынтығы: ПТР үшін дайын реакциялық қоспасы, лиофилизацияланған (ГРС) - 48 түтік. Жинақ бақылау үлгілері бар құтыларға арналған пластикалық қақпақтармен қосымша жинақталады. Әрбір реагент құтысында түсті сәйкестендіру бар. Сақтау және тасымалдау шарттары: 2 – 8 ºС температурада сақтау керек. 25 ºС дейінгі температурада 10 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 6 |
| 14 | Қан сарысуы мен плазма үлгілеріндегі АИТВ вирусының ДНҚ-сын сандық анықтауға арналған тест жүйесі | Қан сарысуы мен плазма үлгілеріндегі АИТВ вирусының ДНҚ-сын сандық анықтауға арналған тест жүйесі. AccuPower HIV -1 Quantitative RT-PCR Kit 96 тест, алюминий қаптамасында дайындалған 8 шұңқыршалы стриптер - 96 түтік, оң бақылау 15 мкл -32 түтік, ішкі оң бақылау 15 мкл - 32 түтік, тазартылған дистилденген ПТР суы (бақылау үшін) 15 мкл - 32 түтік, тазартылған дистилденген ПТР суы 1200 мкл - 4 түтік. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 6 |
| 15 | Вирустардың ДНҚ/РНҚ оқшаулау жинағы | ExiPrepTM вирустардың ДНҚ/РНҚ оқшаулау жинағы. Құрамы: Буферлік картридж №1 - 6 дана. Сүзгісі бар ұштықтар - 96 дана. Ластанудан қорғауға арналған қағаз сүзгі - 12 дана, үлгілерді жинауға арналған түтіктер - 96 дана, стрип-түтіктер қақпақпен элюция үшін 8×12 дана, қалдықтарға арналған науа - 3 дана, қорғаныс қақпағы -12 дана, Пайдаланушы нұсқаулығы -1 дана. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 6 |
| 16 | РеалБест РНҚ АИТВ 1 (сандық) | Адамның иммун тапшылығы вирусының РНҚ-ны нақты уақыт режимінде ОT-ПТР әдісімен анықтауға арналған жинақ. Жинақтың сипаттамасы: Қолданылатын тіркеу әдісі негізінде әр ПТР циклінде кДНҚ-ны күшейту процесінде флуоресценция деңгейін өлшеу жатыр (АИТВ РНҚ-дан кері транскрипция әдісімен алынған), оның қарқындылығы үлгідегі кДНҚ-ның бастапқы мөлшерімен анықталады. 1 мл, 100 мкл қан сарысуынан (плазма) РНҚ бөлінуі мүмкін. Анықтамалар саны: бақылауды қосқанда 48 анықтама. Талданатын үлгінің көлемі: 100 немесе 1000 мкл; элюция көлемі: 200 мкл; РМС енгізілетін үлгінің көлемі: 50 мкл. Сезімталдық: жиынтықта (100% үлгілерде) АИТВ РНҚ-ны 1 мл сынамадан РНҚ оқшаулау кезінде кемінде 20 ХБ/мл концентрацияда (немесе 100 мкл сынамадан РНҚ оқшаулау кезінде кемінде 200 ХБ/мл) анықтауға кепілдік беріледі. Ерекшелігі: АИТВ РНҚ-сы жоқ үлгілерде талдау нәтижесі (100% үлгілерде) кепілді түрде теріс болуы керек. Талдау ұзақтығы: бөлу 1,5 сағат, амплификация 100 мин. Нәтижелерді тіркеу және бағалау: ОT-ПТР реакциясының хаттамасы: 1 кезең: 45°C - 30 мин; 2-кезең: 94°C - 1 мин; 3-кезең: 50 цикл (94°С - 10 сек, 60°С - 20 (40) сек); Флуоресценцияны өлшеу 60°С температурада жүргізіледі. Нақты уақыттағы ПТР өнімдерін будандастыру-флуоресцентті детекциялау, "FAM", "ROX" детекциялау арналары. Сt ВКО және Ct ВИЧ анықтау, (Сt ВКО)ср есептеу, берілген критерийлер бойынша салыстыру. Жинақ «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000», «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» тіркеуші амплификаторлармен немесе олардың аналогтарымен бірге қолдануға арналған. «iQ5 iCycler» және «CFX96» амплификаторлардың көмегімен талдау жүргізудің ыңғайлылығы үшін сұраныс бойынша жиынтықтармен бірге жеткізілетін "РеалБест диагностикасы" бағдарламасын ("Вектор-Бест" ЖАҚ) пайдалану ұсынылады, ол нәтижелерді талдау және есепке алу бойынша барлық қажетті операцияларды автоматты түрде орындайды, нәтижелерді кесте түрінде Microsoft Excel-ге экспорттауға мүмкіндік береді. Жинақ жиынтығы: НК оқшаулауға арналған реагенттер жиынтығы: концентрациялық ерітінді - 4 құты. 14 мл; № 1 – лизилденетін ерітіндісі. 4 құты 4 мл; № 2 – лизилденетін ерітіндісі. 4 құты 7 мл; сорбент (магниттік бөлшектердің суспензиясы) – 1 құты., 1 мл.; НК тұндырғышы – 4 құты 12 мл-ден; No 1 жууға арналған ерітінді – 4 құты 8 мл-ден; No 2 жууға арналған ерітінді – 4 құты 5 мл-ден; элюциялық ерітінді – 4 құты 3 мл-ден. Бақылау үлгілерінің жиынтығы: бақылау үлгілерін қалпына келтіруге арналған ерітінді (РВК) – 2 құты 4 мл-ден; оң бақылау үлгісі (лиофилизденген концентрат), (ПКО) – 1 құты.; теріс бақылау үлгісі (ОКО) – 1 құты, 12 мл; ішкі бақылау үлгісі (лиофилизденген концентрат), (ВКО) – 2 құты. ОТ-ПТР жүргізуге арналған реагенттер жиынтығы: ПТР үшін дайын реакциялық қоспасы, лиофилизацияланған (ГРС) - 48 түтік. Әрбір реагент құтысында түсті сәйкестендіру бар. Жинақ бақылау үлгілері бар құтыларға арналған пластикалық қақпақтармен қосымша жинақталады. Сақтау және тасымалдау шарттары: 2 – 8 ºС температурада сақтау керек. 25 ºС дейінгі температурада 10 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 48 |
| 17 | ARCHITECT i2000sr иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған 100, 400, 500, 2000 зондты күтуге арналған реагент | ARCHITECT зондты күтуге арналған реагент (ARCHITECT Probe Conditioning Solution). Зондты күтуге арналған реагент. "ARCHITECT I"иммунохимиялық анализаторларын in vitro диагностикалауға арналған реагенттер, бақылау материалдары және калибраторлар. Пипеттор инелерін өлшейтін күнделікті техникалық қызмет көрсету процедурасында қолданылады. Құрамында кальциленген адам плазмасы, микробқа қарсы препарат және консервант бар кондициялау ерітіндісінің әрқайсысы кемінде 4 құты x 25 мл. ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 1 |
| 18 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған жуу буфері | Жуу буфері. ARCHITECTi модульдік иммунохимиялық анализаторға арналған vitro диагностикалық реагенттер және шығыс материалдары. Анализаторды деконтаминациялауға арналған кешенді реагент. Микробқа қарсы компоненттер қосылған фосфат буфері және консервант ретінде 0.9% натрий азиді. 4 құты 975 мл-ден. ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 30 |
| 19 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған претриггер ерітіндісі | ARCHITECTi модульдік иммунохимиялық анализаторға арналған vitro диагностикалық реагенттер және шығыс материалдары. Зерттеу жүргізу кезінде зерттелетін үлгінің люминесценциясына арналған. Детергент H2O2 < 1.32%, тұрақтандырғыш компоненттер, дистилденген су > 98.5%. 1құты 975мл. ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 5 |
| 20 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған триггер ерітіндісі | ARCHITECTi модульдік иммунохимиялық анализаторға арналған vitro диагностикалық реагенттер және шығыс материалдары. Зерттеу жүргізу кезінде зерттелетін үлгінің люминесценциясына арналған. Детергент Triton X100 < 1.99%, натрий гидроксиді < 1.4%, дистилденген су > 96.6%. 4 құты 975мл-ден. ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 5 |
| 21 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған реакция ұяшықтары | Ерітінділерді, сарысуды араластыруға, фотоэлектрлік оқуды жүргізуге арналған ұяшық. Материалы - пластик. ARCHITECT i2000SR автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жинақта 4000 дана. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 2 |
| 22 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған үлгі тостағандары | Үлгілерді, калибрлеу және бақылау сарысуларын қазуға арналған тостағандар. Материалы - пластик. ARCHITECT i2000SR автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жинақта 4000 дана. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 1 |
| 23 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған АИТВ Аг/Ат Комбо калибратор. | ARCHITECTi иммунохимиялық анализаторында мерез және АИТВ-инфекциясының in vitro маркерлерін анықтауға арналған реагенттер, бақылау материалдары, калибраторлар және реагенттерге керек-жарақтар. Адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы HIV p24 антигенін және адамның иммун тапшылығы вирусының 1 және/немесе 2 типті антиденелерін (HIV-1/HIV-2) бір уақыттық сапалы анықтау кезінде ARCHITECT i жүйесін калибрлеуге арналған реагенттер жинағы. Жинақтың құрамы: Протеин (бұқа) тұрақтандырғышы бар TРИС-буферлі физиологиялық ерітіндідегі 1 құты (4 мл) калибратор. ARCHITECT i2000SR автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 2 |
| 24 | ARCHITECT i2000SR иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторға арналған АИТВ Аг/Ат Комбо бақылау | ARCHITECTi иммунохимиялық анализаторында мерез және АИТВ-инфекциясының in vitro маркерлерін анықтауға арналған реагенттер, бақылау материалдары, калибраторлар және реагенттерге керек-жарақтар. Адамның қан сарысуындағы немесе қан плазмасындағы HIV p24 антигені мен адамның иммун тапшылығы вирусының 1 және/немесе 2 типті антиденелерін (HIV-1/HIV-2) сапалы анықтау кезінде тестің қайталануын бағалауға және ARCHITECT і жүйесінің жүйелік аналитикалық ауытқуларын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Жинақтың құрамы: 4 құты (әрқайсысы 8 мл) бақылау: теріс бақылау, оң бақылау 1 және оң бақылау 2, адамның қалпына келтірілген қан плазмасында дайындалған. Оң бақылау 3 протеин (бұқа) тұрақтандырғышы бар ТРИС-буферлік физиологиялық ерітіндіде дайындалған тазартылған HIV вирустық лизат болып табылдаы. Құрамында микробқа қарсы препарат және консервант ретінде натрий азиді бар. АРХИТЕКТ i2000SR автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді. Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 4 |
| 25 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. Панель-1 сынақ жинағын анықтауға арналған реагент (АСТ, АЛТ, мочевина, глюкоза, холестерин, жалпы билирубин) | SPOTCHEM EZ SP-4430 Сандық сынақ жолақтары. Сынақ жолақтары үшін сызықтық шектеулер: Зерттелетін талдаушы Сызықтық шектеулер Сызықтылық шектері Зерттелетін талдаушы; Сызықтық шектеулер; Сызықтылық шектері. АЛТ; 10-1000 Е/л; 0.17-16.67 мккат/л. АСТ; 10-1000 Е/л; 0.17-16.67 мккат/л. Мочевина; 5-200 мг/дл; 1.8-71.4 ммоль/л. Глюкоза; 20-450 мг/дл; 1.1-25.0 ммоль/л. Жалпы холестерин; 50-400 мг/дл; 1.29-10.34 ммоль/л. Жалпы билирубин; 0.2-25 мг/дл; 3-428 мкмоль/л. Сынақ жолақтары үшін сезімталдық шегі: ALT 10 U/л (0,17 мккат/л) AST 10 E/л (0,17 мккат/л) Мочевина 5 мг/дл (1,8 ммоль/л) Глюкоза 20 мг/дл (1,1 ммоль/л) Жалпы билирубин 0,2 мг/дл (3 мкмоль/л) Жалпы холестерин 50 мг/дл (1,29 ммоль/л) 1 қаптамада кемінде 25 сынақ жолағы бар. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы керек. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 84 |
| 26 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. Зәр қышқылын анықтауға арналған реагент | Зәр қышқылын анықтауға арналған тест жолақтары (SPOTCHEM II Uric Acid) in vitro диагностикалық реагенттер болып табылады және сарысудағы немесе плазмадағы зәр қышқылын сандық анықтау үшін қолданылады. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. SPOTCHEM II Uric Acid тест-жолағы көп қабатты учаскелері бекітілген пластикалық жолақтан тұрады. Учаскелер үлгіні жағуға арналған қабаттан, реагенттері бар қабаттан және тірек қабатынан тұрады. SPOTCHEM II Uric Acid тест-жолақтары қандағы зәр қышқылын анықтаудың қарапайым, нақты және сенімді әдісіне арналған. Бұл қасиеттер тест-жолақтарды клиникада да, төтенше жағдайларды тексеруде де клиникалық бағдарламалардың кең ауқымында қолдануға жарамды етеді. Тест-жолақ шағылысатын спектрофотометрия әдісімен сандық түрде өлшенуі мүмкін бояудың пайда болуына қажетті реагенттері бар көп қабатты учаскелерден тұрады. 100 тест-жолақтағы реактивтердің құрамы. Компонент; Концентрация. Уриказа; 28 бірлік. 4-аминоантипирин; 0.33 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-m-толуидин натриевая соль (TOOS); 0,88 мг. Пероксидаза (POD); 262 бірлік. Аскорбат оксидаза (AsOD); 455 бірлік. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 10 |
| 27 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. Креатининді анықтауға арналған реагент (1 қаптама – 25 тест-жолақ) | Биохимиялық анализатор үшін креатининді анықтауға арналған тест-жолақтары SPOTCHEM EZ SP-4430 Тест-жолақтар үшін сызықтық шектеулер 0,3-40 мг/дл (27-3536 мкмоль/л) құрайды. Тест-жолақтар үшін сезімталдық шектеулер 0,3 мг/дл (27 мкмоль/л) құрайды. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 105 |
| 28 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. Триглециридтерді анықтауға арналған реагент (1 қаптама – 25 тест-жолақ) | SPOTCHEM EZ SP-4430 биохимиялық анализатор үшін триглицеридтерді анықтауға арналған тест-жолақтар. Тест-жолақтар үшін сызықтық шектеулер 25-500 мг/дл (0,28-5,65 ммоль/л) құрайды. Тест-жолақтар үшін сезімталдық шектеулер 25 мг/дл (0,28 ммоль/л) құрайды. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 10 |
| 29 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. Сілтілік фосфатазаны анықтауға арналған реагент | SPOTCHEM EZ SP-4430 биохимиялық анализатор үшін сілтілік фосфатазаны анықтауға арналған тест-жолақтар Spotchem II ALP тест-жолақтары үшін сызықтық шектеулер 50-1500 E/л (0.83-25.01 мккат/л) құрайды. SPOTCHEM II ALP тест-жолақтары үшін сезімталдық шектеулер 50 E/л (0,83 мккат/л) құрайды. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 10 |
| 30 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. - жоғары тығыздықтағы холестеринді анықтауға арналған реагент | Жоғары тығыздықтағы холестеринді анықтауға арналған тест-жолақтары (SPOTCHEM II HDL-Cholesterol) in vitro диагностикалық реагенттер болып табылады және сарысудағы немесе плазмадағы жоғары тығыздықтағы липопротеин холестеринін сандық анықтау үшін қолданылады. Бұл өнімдер SPOTCHEM анализаторында кәсіби қолдануға арналған. Қолдану саласы - клиникалық зертханалық диагностика. SPOTCHEM II HDL-Cholesterol тест-жолағы көп қабатты учаскелері бекітілген пластикалық жолақтан тұрады. Учаскелер үлгіні жағуға арналған қабаттан, реагенттері бар қабаттан және тірек қабатынан тұрады. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. Реактивтердің құрамы 100 тест-жолаққа Компонент; Концентрация. Холестерол эстераза (CE); 24 Бірл. Холестерэстераза (COD); 14 Бірл. 4-аминоантипирин; 4,6 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 9,2 мг. Пероксидаза (POD); 382 Бірл. . Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 10 |
| 31 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. ЛДГ анықтауға арналған реагент | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) (Spotchem II LDH) тест-жолағы сарысудағы немесе плазмадағы ЛДГ (лактатдегидрогеназа) сандық анықтауға арналған in vitro диагностикалық реагент болып табылады. Бұл өнім Spotchem анализаторларымен кәсіби қолдануға арналған. Қолдану саласы - клиникалық зертханалық диагностика. Spotchem II LDH тест-жолағы көп қабатты учаскелері қосылған пластикалық жолақтан тұрады. Тестілеу аймағына үлгіні сақтайтын қабат, реагенттері бар қабат және төсеніш қабаты кіреді. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. . Реактивтердің құрамы 100 тест-жолаққа Компоненты; Концентрация. Литий L-лактат; 9.3 мг. Никотинамид аденин динуклеотид (NAD); 16.6 мг. Тетразолий фиолетовый; 6.9 мг. Диафораза; 107.0 мг. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 10 |
| 33 | SPOTCHEM II анализаторына арналған реагенттер. ГОТ/АСТ анықтауға арналған реагент | ГОТ/АСТ (аспартатаминотрансфераза) SPOTCHEM II GOT/AST анықтауға арналған тест-жолақтары in vitro диагностикалауға арналған реагенттер болып табылады және сарысудағы немесе плазмадағы аспартатаминотрансферазаны (бұдан әрі - АСТ) сандық анықтау үшін қолданылады. Бұл өнім анализаторларда кәсіби қолдануға арналған. 1 қаптамада кемінде 25 тест-жолақ бар. SPOTCHEM. Қолдану саласы - клиникалық зертханалық диагностика. ҚҰРАМЫ SPOTCHEM II (GOT/AST) тест-жолағы көп қабатты учаскелері бекітілген пластикалық жолақтан тұрады. Учаскелер үлгіні жағуға арналған қабаттан, реагенттері бар қабаттан және тірек қабатынан тұрады. Компонент; Концентрация. L-аланин; 10,0 мг. α-кетоглутаровая кислота; 1,6 мг. Пируват оксидаза (РОР); 217 Бірл. 4-аминоантипирин; 0,48 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 0,51 мг. Пероксидаза (POD); 73 Бірл. Аскорбат оксидаза (AsOD); 574 Бірл. Тиамин пирофосфатная кислота (TPP); 0,38 мг. Хлорид магния; 0,64 мг. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 1 |
| 34 | SPOTCHEM II анализаторына арналған Сalibration chek бақылау сарысуы. | SPOTCHEM EZ SP биохимиялық анализаторға арналған бақылау сарысуы SPOTCHEM EZ SP анализаторында зертханаішілік сапа бақылауын жүргізу үшін. Бұл вакуумдық қаптамадағы лиофилизденген сарысу. 1 қаптамада кемінде 3 мл көлемі бар кемінде 4 полипропилен құты бар; Қосымша парақ (мәндер кестесі) -1 дана. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 2 |
| 35 | SPOTCHEM II анализаторына арналған сарысу үлгілеріне арналған кюветтер. | SPOTCHEM EZ SP биохимиялық анализаторына арналған сарысу үлгілеріне арналған кюветтер. SPOTCHEM EZ SP анализаторына арналған сарысу үлгілерін жинауға арналған бір реттік пластикалық кюветтер. Кюветтердің бір қаптамасында кемінде 500 дана болады. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 6 |
| 36 | SPOTCHEM II анализаторына арналған ұштықтар. | SPOTCHEM EZ SP-4430 биохимиялық анализатор мөлшерлегішіне арналған ұштықтар Үлгілерді тасымалдайтын тамшуырға арналған бір реттік пластиктен жасалған ұштықтар. Ұштықтардың бір қаптамасында кемінде 500 дана болады. Орыс тілінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Сақтау және тасымалдау шарттары: Жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 2 |
| 37 | Бақылауы бар кардиолипин антигені | «Микропреципитация реакциясы үшін кардиолипин антигені» реагенттер жинағы. Жинақтың құрамы: АгКЛ жүзіндісі - құрамында кардиолипин-0,33%; лецитин - 0,27%; холестерин - 0,9%; соңғы концентрациядағы ЭДТА (тұрақтандырғыш) 0,0125 моль/л және соңғы концентрациядағы тимеросал (концентрат) 0,1% бар холин-хлоридтің 10% ерітіндісіндегі АгКЛ жүзіндісі. Тұндырылған кезде опалесцентті түссіз сұйықтыққа және ақ түсті тығыз тұнбаға бөлінетін сүтті-ақ түсті суспензия. Жинақ 500 үлгіні және мерезді диагностикалау үшін қосымша оң және теріс бақылау сарысуларын зерттеуге арналған. Кешен құрамы: АгКЛ жүзіндісі 3 құты 5,0мл-ден+К+ және К бақылау сарысулары - 1,0мл-ден. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | упаковка | 1 |
| 38 | 16 диагностикалық және 6 қызмет көрсету параметрлері бойынша гематологиялық анализаторлардың прецизионалдығы мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (Low Level) | 16 диагностикалық және 6 қызмет көрсету параметрлері бойынша гематологиялық анализаторлардың прецизионалдығы мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (Low Level). Құтының көлемі - 1,5 мл-ден кем емес. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | флакон | 1 |
| 39 | 16 диагностикалық және 6 қызмет көрсету параметрлері бойынша гематологиялық анализаторлардың прецизионалдығы мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (Normal Level) | 16 диагностикалық және 6 қызмет көрсету параметрлері бойынша гематологиялық анализаторлардың прецизионалдығы мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (Normal Leve). Құтының көлемі - 1,5 мл-ден кем емес. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | флакон | 1 |
| 40 | 16 диагностикалық және 6 қызмет көрсету параметрлері бойынша гематологиялық анализаторлардың прецизионалдығы мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны ( High Level) | 16 диагностикалық және 6 қызмет көрсету параметрлері бойынша гематологиялық анализаторлардың прецизионалдығы мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (High Level). Құтының көлемі - 1,5 мл-ден кем емес. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | флакон | 1 |
| 41 | BD FACSPresto Catridge диагностикалық жинағы (1 жинақта – 100 дана) | Картридж CD4 жасушалары мен гемоглобиннің абсолютті және салыстырмалы (%) құрамын анықтауға арналған. Картридж CD4 BD FACSPresto Near Patient CD4-counter жасушаларын санау үшін портативті құрылғыға арналған. Құрамында лимфоциттер мен моноциттердің беткі антигендеріне флюорохромдармен конъюгацияланған моноклоналды антиденелер негізінде кептірілген реагенттер бар: CD4-ке антиденелер, клон клон SK3, флуорохроммен конъюгацияланған PE-Cy5, CD3-ке антиденелер, клон клон SK7, флуорохроммен конъюгацияланған APC, CD45RA-ға антиденелер, клон клон HI100, флуорохроммен конъюгацияланған APC және CD14-ке антиденелер, клон клон MϕP9, флуорохроммен конъюгацияланған PE . Қаптамада 100 дана картридждер бар, әр картридж фольгаға жеке оралған. Картридждермен бірге 100 дана бір реттік пластикалық тамшуырлар жеткізіледі. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 25 |
| 42 | DIRUI H -100 (зәр анализаторы) тест жолағы (қаптамада – 100 жолақ) | DIRUI H-100 анализаторына арналған сапалы және жартылай сандық зәр анализіне арналған тест-жолақтары Сапалы және жартылай сандық зәр анализіне арналған реагент жолақтары және in vitro диагностикалауға реагент болып табылады. Бұл жолақтар тек кәсіби қолдануға арналған. Жолақтардағы нәтижелерді визуалды да, құрылғының көмегімен де оқуға болады. Зәрдің келесі параметрлерін талдауға арналған сынақ жолақтары: Глюкоза, Билирубин, Кетондар, Меншікті салмақ, Жасырын қан, pH, ақуыз, Уробилиноген, Нитриттер, Лейкоциттер Реагент жолақтарының сезімталдығы Компонент Сезімталдылық Глюкоза 2.8 – 5.5 ммоль/л-ден артық емес Ақуыз 0.15 – 0.3 г/л-ден артық емес Кетондар 0.5 – 1.0 ммоль/л-ден артық емес Қан 5 - 15 кл/мкл-ден артық емес Билирубин 3.3 - 8.6 мкмоль/л-ден артық емес Нитриттер 13 - 22 мкмоль/л-ден артық емес Лейкоциттер 5 - 15 кл/мкл-ден артық емес Уробилиноген 3.3 - 16 мкмоль/л-ден артық емес Аскорбин. қышқылы 0.3 - 0.6 ммоль/л-ден артық емес рН - Меншікті салмақ – Қаптамада кемінде 100 дана бар. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 1 |
| 43 | Micro CC-20 Plus HTI гематологиялық анализаторына арналған бақылау қаны | MicroCC-20 Plus гематологиялық анализаторына арналған бақылау қаны. Сипаттамалары: гематологиялық анализаторларға арналған гематологиялық бақылау, жинақтың құрамында жоғары, қалыпты және төмен концентрация деңгейі кемінде 2,5 мл болатын 3 құты, реагентте адамның тұрақтандырылған эритроциттері, тромбоциттер, тұрақтандырғыштар болуы тиіс; жабық құтының тұрақтылығы кемінде 6 ай, ашық құтының тұрақтылығы кемінде 30 күн. Сатып алу жүргізілетін жабдық бойынша өндіруші зауытынан сертификатталған инженердің болуы. Реагенттер алдын ала сұйылтылған, пайдалануға дайын. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | набор | 4 |
| 44 | Micro CC-20 Plus HTI гематологиялық анализаторына арналған шұғыл тазалау ерітіндісі | MicroCC-20 Plus гематологиялық анализаторына арналған шұғыл тазалау ерітіндісі. Келесі сипаттамаларға ие: натрий гипохлоридінің буферлік ерітіндісі; құрамында натрий гипохлориді кемінде 5%; көлемі кемінде 50 мл. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады . | флакон | 1 |
| 45 | Micro CC-20 Plus HTI гематологиялық анализаторына арналған лизирленген ерітінді | Көлемі 1 л. MicroCC-20 Plus гематологиялық анализаторына арналған лизирленген ерітінді. Сипаттамалары: бекітілген РН параметрлері бар сулы ерітінді; таза, түссіз сұйықтық; құрамында төрттік аммоний тұзы 2,3%, калий цианиді 0,025% болуы керек; құты бастапқы полиэтиленнен. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | флакон | 1 |
| 46 | Micro CC-20 Plus HTI гематологиялық анализаторына арналған ферментативті тазартқыш | Көлемі 1 л. MicroCC-20 Plus гематологиялық анализаторына арналған ферментативті тазартқыш. Сипаттамалары: рН, электр өткізгіштік және осмолярлық параметрлері бекітілген буферлік сулы ерітінді; иіссіз көк сұйықтық; протеолитикалық фермент < 1%; натрий формиаты < 0.8 %; натрий хлориді < 0.6%, ЭДТА тұзы < 0.2%; пропиленгликоль < 3.5%; сурфактант < 0.2%; құты бастапқы полиэтиленнен. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | флакон | 2 |
| 47 | Micro CC-20 Plus HTI гематологиялық анализаторына арналған дилюент изотоникалық еріткіш | MicroCC-20 Plus гематологиялық анализаторына арналған изотоникалық еріткіш. Көлемі 20 литр, келесі сипаттамаларға ие: рН, электр өткізгіштік және осмолярлық параметрлері бекітілген буферлік сулы ерітінді; түссіз, иіссіз сұйықтық; натрий сульфаты < 2.0%; натрий хлориді < 0.025%; лимон қышқылы < 0.2; ЭДТА тұзы < 0.1%; тұрақтандырғыштар < 0.04%; канистр бастапқы полиэтиленнен. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | канистра | 2 |

11 т.т. 4 тарау:

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады. Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.  Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып, халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) Бойынша Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен шекті бағалардан, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағадан асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну қаптамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарға сәйкестігі

Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес жүргізіледі;

6) Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды:

қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі айы (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан астам болған кезде);

13) шарттың талаптарына фармацевтикалық қызметті жеткізу немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау жатады.

Зертхана меңгерушісі __________________________ Дигтяр Ю.Ю.

Приложение 2

к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № лота | Наименование товара | Характеристика | Фасовка | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека для иммуноферментного анализа | Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Минимальная определяемая концентрация p-24 антигена не хуже 4,2 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2ч. Коньюгат №1 должен быть готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Состав набора: микропланшеты стрипованные - 5х96 штук; концентрированный промывочный раствор - 1х237 мл; отрицательный контроль - 1х2,5 мл; положительный контроль на антитела - 1х1 мл; положитеьный контроль на антигены - 1х1 мл; конъюгат №1 - 2х10 мл; конъюгат №2 - 2х30 мл; раствор для разведения коньюгата №2 - 2х30 мл; субстратный буферный раствор 2х60 мл; хромоген - 2х5мл; стоп-реагент - 3х28 мл. Срок годности готовых реагентов: готовый коньюгат №2 не менее 4-х недель при температуре 2-8°С; приготовленный раствор субстрата не менее 6 часов при температуре 18 – 30° C. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Наличие регистрации в Республике Казахстан. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 46 |
| 2 | Тест-истема имунноферментная для определения антител Treponema pallidum, в сыворотке или плазме крови человека | Набор реагентов предназначен для in vitro выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке и плазме крови человека методом иммуноферментного анализа. Количество опередлений - 480 определений Состав набора: 1.Планшет с 96 лунками, покрытые антителами IgG и IgM, а также рекомбинантным белками TpN15, 17 и 47, 1 или 5 планшетов. 2. Разбавитель образца – буфер, детергент, 1 флакон 36 мл. 3. Конъюгат, лиофилизированный рекомбинантный протеин T.pallidum, конъюгированный с пероксидазой, 1 флакон. 4. Разбавитель конъюгата - жидкость красного цвета, детергенты, 1 флакон по 7 мл или 36 мл. 5. Положительный контроль – инактивированная сыворотка человека, 1 флакон по 1,5 мл. 6. Отрицательный контроль – нормальная сыворотка человека; 1 флакон 2,5 мл 7. Разбавитель субстрата - бесцветная жидкость, состоящая из натриевой соли лимонной кислоты и перекиси водорода; 1 флакон по 35 мл. 8. Концентрат субстрата - 3,3’,5,5’- тетраметилбензидин, стабилизаторы; 1 флакон по 35 мл. 9. Промывочная жидкость 1 флакон или 2 флакона по 125 мл. Количество инкубаций: - первая - 30 мин, 370С - вторая - 60 мин, 370С - третья - 30 мин, 370С Два промывочных этапа, каждый этап состоит из 5 промывок и использует по 500 мкл промывочной жидкости. Диагностическая чувствительность – не менее 100.0%, а результирующая специфичность - ≥99,95%. Объем разбавителя для образца не более 50 мкл, объём образца - не более 50 мкл. Данные внутреннего контроля: - Среднее значение отрицательного контроля ОП(К-) -должно быть менее 0.15 - Значение оптической плотности положительного контроля ОП(К+) должна быть больше значения ОП(К-) на 0.8 Имеется цветная индикаторная система для контроля всех этапов постановки реакции и для контроля добавления образца (SAM). Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 1 |
| 3 | Набор реагентов для одновременного выявления анти-ВГС антител и антигена вируса гепатита С в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного анализа Monolisa HCV Ag-Ab | Набор реагентов для одновременного выявления анти-ВГС антител и антигена вируса гепатита С в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного анализа Monolisa HCV Ag-AbТест-система in vitro диагностическая для выявления антител и антигена ВГС в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Диагностическая чувствительность не менее 100%. Диагностическая специфичность не ниже 99,9%. Объем исследуемого образца, не более 50 мкл. Время реакции - не более 2,5 часов общего времени инкубации. Коньюгаты №1 и №2 должны быть готовы к применению. Состав набора: микропланшеты стрипованные - 5х96 штук; концентрированный промывочный раствор - 1х235 мл; отрицательный контроль - 1х1 мл; положительный контроль на антитела - 1х3 мл; положительный контроль на антиген - 1х1 мл; раствор для разведения антигена – 1х1 мл; конъюгат №1 - 2х30 мл; конъюгат №2 - 2х30 мл; субстратный буферный раствор 2х60 мл; хромоген - 2х5 мл; стоп-реагент - 3х28 мл. Срок годности готовых реагентов: приготовленный положительный контроль антигена не менее 4-х недель при температуре 2-8°С; приготовленный раствор субстрата не менее 6 часов при температуре 18 – 30° C. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 1 |
| 4 | EQAS Программа по ВИЧ/Гепатитам (15 аналитов), 12*2 мл | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества ключевых антител и антигенов к вирусам ВИЧ и гепатитов. Основа – жидкая, дефибринированная плазма человека с добавлением компонентов животного происхождения, консервантов и стабилизаторов. Годовая программа. Начало программы – март. Фасовка: 12 флаконов по 2 мл. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Программа включает не менее 16 показателей: Антиген ВИЧ-1, Антиген HBe, Антиген HBs, Антитела к ВГА, IgG ВГА, IgM ВГА, Антитела к HBc, IgG HBc, IgM HBc, Антитела к HBe, Антитела к HBs, Антитела к ВГС, Антитела к ВИЧ 1-2, Антитела к ВИЧ-1, Антитела к ВИЧ-2, Антитела к ТЛВЧ-1. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 1 |
| 5 | Виротрол I (одноуровневый, пробирка) 10/4 мл | Контрольный материал положительный для мониторинга качества определения инфекционных маркеров. Назначение: внутрилабораторный контроль качества для использования с наборами in vitro диагностики инфекционных маркеров анти-ЦМВ, анти-HBc, анти-ВГС, анти-ВИЧ-1, анти-HTLV-I, HBs Aг. Основа – человеческая сыворотка. Возможность работы на анализаторах и тест-системах различных производителей. Фасовка: 10х4 мл. Жидкая, готовая к использованию форма выпуска. Уровень концентрации – положительный. Срок годности продукта на момент поставки - не менее 9 месяцев. Стабильность после вскрытия флакона - не менее 60 дней при температуре от 2 до 8° С. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 1 |
| 6 | Architect IA HIV Ag-Ab Combo Reagent (500 тестов) | ARCHITECT HIV AG/AB COMBO REAGENT KIT (500T) . Изделие медицинского назначения - Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ-инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECTi. Набор реагентов для для одновременного качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1фл х 27 мл микрочастиц: микрочастицы, сенсибилизированные антигеном HIV-1/HIV-2 (рекомбинантным) и антителом к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в физиологическом растворе с ТРИС-буфером. Минимальная концентрация: 0,07% сухих веществ. Консервант: азид натрия. 1фл х 26,3 мл конъюгата: акридин-меченые антигены HIV-1 (рекомбинантные), акридин-меченые синтетические пептиды HIV-1/HIV-2 и акридин-меченое антитело к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в фосфатном буфере с протеиновыми (бычьими) и поверхностно-активным стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,05 мкг/мл. Консервант: азид натрия. 1фл. х 26.3 мл разбавителя анализа: разбавитель анализа HIV Ag/Ab Combo, содержащий ТРИС-буфер. Консервант: азид натрия. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор ARCHITECT i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 50 |
| 7 | ДС ИФА ВИЧ АГ/АТ. Тест – система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ -1 и ВИЧ – 2), ВИЧ - 1 группы О и антигена р24 ВИЧ1 | 1. Формат теста – не менее 480 определений (96х5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок) 2. Одностадийный формат теста (одновременная инкубация образцов с растворами конъюгатов без стадии промывки). 3. Один цикл промывок планшета в ходе постановки анализа 4. Общее количество промывок планшета не более 4 5. Инкубация с ТМБ-субстратным раствором при комнатной температуре 6. Объем внесения стоп-реагента в лунку рабочего планшета не менее 150 мкл 7. Коэффициент для расчета ОП критического не менее 0,200 8. Количество анализируемого образца: не более 70мкл 9. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа 10. Чувствительность 100% 11. Специфичность на случайной выборке доноров (не менее 5000 доноров) - выше 99,9% 12. Чувствительность набора при определении антигена (p24) ВИЧ-1 – 10пг/мл 13. Возможность проведения 480 (пять разборных планшетов) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу и по одной лунки) использования набора или для одновременной постановки 480 (96х5) определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа. 14. Длительность анализа не более 85 мин. 15. Учет результатов при 450/620-680 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны – 450 нм. 16. Внутрисерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 8% 17. Межсерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 10% 18. Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора не менее 28 дней при хранении при температуре от +2С до +8С, при температуре от +18С до +25С не менее 14 суток. 19. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-1 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 30 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. 20. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-2 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 14 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. 21. Стабильность приготовленного рабочего раствора субстратной смеси при температуре от +18С до +25С не менее 10 часов. 22. Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев. 23. Транспортирование наборов должно производится при температуре от +2С до +8С. при температуре от 9 до 25°С не менее 10 суток при температуре от 26 до 30°С не менее 5 суток 24. Дополнительные принадлежности входящие в состав набора: 1) крышки к полистироловым 96-луночным планшетам не менее 5 штук 2) плёнки защитные для ИФА-планшетов не менее 10 штук 3) наконечники одноразовые не менее 80 штук 4) ванночки пластиковые для жидких реагентов не менее 10 штук 5) пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock не менее 3 штук Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 60 |
| 8 | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человек | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека Назначение теста: для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме, и цельной капиллярной и венозной крови человека. Принцип метода: Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном Определяемый показатель. Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О. Формат набора: - Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов; - Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа. Количество тестов в наборе – 100 штук. Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов. Время проведения теста - 20 минут. Возможность считывания результата - 30 минут. Объем образца - 50 мкл. Аналитическая чувствительность - 2 МЕ/мл р24 Аг. Чувствительность - 100%. Специфичность - По антигену - 99,76%, по антителам – 99,96% Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста в наличии для каждого теста. Состав набора: 1уп. – Капилляр, 1шт. - Чейз буфер, 100 тест – полосок. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Подтверждение преквалификации ВОЗ. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 5 |
| 9 | Вектогеп В-HBs-антиген -подтверждающий тест | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия НвsAg. Принцип метода заключается в проведении реакции нейтрализации (конкурентный ИФА) HBsAg в исследуемом образце с помощью поликлональных антител, содержащихся в растворе подтверждающего агента. Поликлональные антитела в растворе подтверждающего агента реагируют с антигенными детерминантами HBsAg, препятствуя связыванию антигена с антителами на твёрдой фазе и в составе конъюгата. При наличии в образце HBsAg наблюдается не менее чем 50% снижение значения оптической плотности (ОП) в конкурентном ИФА по сравнению со значением в прямом ИФА. Чувствительность контролируется по разведениям стандартного образца предприятия, содержащего HBsAg субтипов ad и ay. Растворы СОП HBsAg ad, ay с концентрацией HBsAg 0,05 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 1) и 0,01 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 2) должны интерпретироваться как положительные, т.е. содержащие HbsAg. Специфичность контролируется по стандартной панели предприятия образцов сывороток крови, не содержащих HBsAg, и составляет 100%. Все сыворотки СПП (100%) должны интерпретироваться как отрицательные, т.е. не содержащие HbsAg. Диагностическая чувствительность: клинические испытания, проведённые на положительных образцах сывороток и плазм крови от больных гепатитом В в острой и хронической формах, показали 100% чувствительность (интервал 98,9%−100% с доверительной вероятностью 90%); Диагностическая специфичность: клинические испытания, проведённые на отрицательных образцах сывороток и плазм крови от условно здоровых доноров крови, больных с другими инфекционными заболеваниями (больные гепатитом С, гепатитом А, ВИЧ-инфицированные пациенты), пациентов с положительным ревматоидным фактором, беременных и многорожавших женщин, показали 100% специфичность (интервал 98,7%−100% с доверительной вероятностью 90%). Количество исследований: набора рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли. Для исследования небольшой партии проб возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах. Анализируемые образцы: Для анализа использовать образцы сыворотки и плазмы (полученной с использованием в качестве антикоагулянта цитрата натрия, гепарина или ЭДТА). Допускается использование образцов, хранившихся при температуре (2–8)ºС не более 5 суток, либо при температуре минус (20±4)°С, если необходимо более длительное хранение (допускается однократное замораживание/размораживание). Объем анализируемого образца: 100 мкл. Длительность анализа: от 80 минут; Регистрация и оценка результатов: Результаты ИФА при основном измерении регистрировать с помощью спектрофотометра, измеряя ОП в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 620−655 нм. Допустима регистрация результатов и без референс-фильтра. Результаты ИФА при вспомогательном измерении проводить с фильтром 450 нм без референс-фильтра. Выведение спектрофотометра на нулевой уровень («бланк») осуществлять по воздуху. Состав набора: планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+), инактивированный, содержит 4,0±2,0 МЕ/мл HBsAg – 1 фл., 1,5 мл; слабоположительный контрольный образец (К+слаб), инактивированный, содержит 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат, концентрат – поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена – 1 фл., 0,7 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 7 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ) – 1 фл., 1,5 мл; раствор подтверждающего агента (РПА) – 1 фл., 0,8 мл; раствор для разведения образцов (РРО) – 1 фл., 21 мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для заклеивания планшета – 2 шт.; ванночками для реагентов – 2 шт.; наконечниками для пипеток на 4−200 мкл – 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: Транспортирование набора должно проводиться всеми видами крытого транспорта при температуре (2−8) °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре (2−8) °С. Дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 месяцев после его вскрытия. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 2 |
| 10 | Вектогеп В-HBs-антиген | Тест-система иммуноферментная для выявления HBsAg с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител. Характеристики набора: Принцип метода заключается во взаимодействии HBsAg с моноклональными антителами на поверхности лунок планшета. Комплекс «антиген-антитело» выявляют с помощью конъюгата поликлональных антител с пероксидазой хрена. Минимальная концентрация HBsAg, выявляемая с помощью тест-системы, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) HBsAg 0,05 МЕ/мл. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 100 мкл; Чувствительность: 100%. 0,05 МЕ/мл при процедурах 1 и 2, 0,1 МЕ/мл при процедуре 3. Специфичность: по ОСО 42-28-311 -00 100%. Длительность анализа: от 90 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg - 1шт, Слабоположительный контрольный образец HBsAg (К+слаб) - 1 флакон, Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон, Конъюгат - 1 флакон, Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон, 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон, Цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР) 1 флакон, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон, Стоп-реагент - 1 флакон, Пленка для заклеивания планшета - 2 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяцев. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 22 |
| 11 | Бест анти ВГС | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. Характеристики набора: основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 40 мкл. Чувствительность: 100% при контроле сывороток стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С (ОСО 42-28-310-02П). Специфичность: 100% при контроле сывороток стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С (ОСО 42-28-310-02П). Длительность анализа: от 75 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм. Комплектация набора: Планшет разборный - 1 шт, Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон, Коньюгат - 1 флакон, 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон, Раствор для предварительного разведения (РПР) - 1 флакон, Раствор для разведения сывороток (PC) - 1 флакон, Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон, Субстратный буферный раствор (СРБ) - 1 флакон, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон , Стоп-реагент - 1 флакон, Пленка для заклеивания планшета - 3 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. концентрированный раствор конъюгата (в предварительном разведении) подлежит хранению при (2-8)°С до 1 месяца. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 12 |
| 12 | РекомбиБест антипаллидиум-суммарный | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека специфические иммуноглобулины классов М, G и A к Treponema pallidum за счёт их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок стрипов и входящими в состав конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: на стандартной панели предприятия (СПП+), содержащей антитела к Treponema pallidum 100%. Специфичность: на стандартной панели предприятия (СПП-), не содержащей антитела к Treponema pallidum 100%. Длительность анализа: 85 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650 нм; Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum – 1 шт.;положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 0,5 мл; конъюгат – 1 фл.или 2 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР)– 1 фл., 3 мл; разводящий раствор (РР) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл.,1,5 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 2 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки– 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 10 |
| 13 | РеалБест РНК ВГС (качественный вариант) | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации кДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК ВГС) в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством кДНК в образце. Возможно выделение РНК из 1 мл, 100 мкл сыворотки (плазмы) крови. Количество определений: 48 определений, включая контроли; Объем элюции: 200 мкл. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность: Набор гарантированно (в 100% образцов) выявляет РНК ВГС в концентрации не менее 15 МЕ/ мл при выделении РНК из 1 мл пробы. Специфичность: в образцах, содержащих РНК ВГС (выше предела обнаружения) набор выявляет вирус гепатита С генотипов 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6 независимо от субтипа. В образцах, не содержащих РНК ВГС, результат анализа гарантированно (в 100% образцов) должен быть отрицательным. Длительность анализа: 100 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции ОТ-ПЦР: 1 стадия: 45°С – 30 мин; 2 стадия: 94°С – 1 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 (40) сек); Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ВКО и Ct ВГС, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96», «Rotor-Gene 3000», «Rotor- Gene 6000», «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Комплект реагентов для выделения НК: концентрирующий раствор – 4 фл. по 14 мл; лизирующий раствор No 1 – 4 фл. по 4 мл; лизирующий раствор No 2 – 4 фл. по 7 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл.; осадитель НК – 4 фл. по 12 мл; раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 4 фл. по 3 мл. Комплект контрольных образцов: раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; положительный контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ПКО) – 1 фл.; отрицательный контрольный образец (ОКО) – 1 фл., 12 мл; внутренний контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ВКО) – 2 фл. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР: готовая реакционная смесь для ПЦР, лиофилизированная (ГРС) – 48 пробирок. Набор дополнительно комплектуется пластиковыми крышками для флаконов с контрольными образцами. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 6 |
| 14 | Тест-система для количественного определения ДНК вируса ВИЧ в образцах сыворотки и плазмы крови | Тест-система для количественного определения ДНК вируса ВИЧ в образцах сыворотки и плазмы крови. AccuPower HIV -1 Quantitative RT-PCR Kit 96тестов, подготовленные 8- луночные стрипы в алюминевой упаковке -96 пробирок, положительный контроль 15 мкл-32 пробирок, внутренний положительный контроль 15 мкл-32 пробирок, очищенная дистиллированная вода для ПЦР(для контроля) 15 мкл-32 пробирок, очищенная дистиллированная вода для ПЦР 1200мкл-4 пробирки. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 6 |
| 15 | Набордля выделения, ДНК/РНК вирусов | Набордля выделения, ДНК/РНК вирусов ExiPrepTM. Состав: Буферный картридж №1-6 шт. Наконечники с фильтром -96 шт, Бумажный фильтр для защиты от загрязнения -12 шт, пробирки для сбора образцов-96 шт, стрип- пробирки для элюирования с крышкой 8×12 шт, лоток для отходов-3 шт, защитная крышка -12 шт, Руководство пользователя -1 шт. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 6 |
| 16 | РеалБест РНК ВИЧ 1 (количественный) | Набор для выявления РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации кДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК ВИЧ) в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством кДНК в образце. Возможно выделение РНК из 1 мл, 100 мкл сыворотки (плазмы) крови. Количество определений: 48 определений, включая контроли. Объем анализируемого образца: 100 или 1000 мкл; Объем элюции: 200 мкл; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность: Набор гарантированно (в 100% образцов) выявляет РНК ВИЧ в концентрации не менее 20 МЕ/мл при выделении РНК из 1 мл пробы (или не менее 200 МЕ/мл – при выделении РНК из 100 мкл пробы). Специфичность: В образцах, не содержащих РНК ВИЧ, результат анализа гарантированно (в 100% образцов) должен быть отрицательным. Длительность анализа: выделение 1,5 часа, амплификация 100 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции ОТ-ПЦР: 1 стадия: 45°С – 30 мин; 2 стадия: 94°С – 1 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 (40) сек); Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ВКО и Ct ВИЧ, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000», «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Комплект реагентов для выделения НК: концентрирующий раствор – 4 фл. по 14 мл; лизирующий раствор No 1 – 4 фл. по 4 мл; лизирующий раствор No 2 – 4 фл. по 7 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл.; осадитель НК – 4 фл. по 12 мл;раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 4 фл. по 3 мл. Комплект контрольных образцов: раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; положительный контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ПКО) – 1 фл.; отрицательный контрольный образец на основе инактивированной сыворотки крови человека, несодержащей РНК ВИЧ, (ОКО) – 1 фл, 12 мл; внутренний контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ВКО) – 2 фл. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР: Готовая реакционная смесь для ПЦР, лиофилизированная (ГРС) – 48 пробирок. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Набор дополнительно комплектуется пластиковыми крышками для флаконов с контрольными образцами. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 48 |
| 17 | Реагент для ухода за зондом 100, 400, 500, 2000 для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR | ARCHITECT реагент для ухода за зондом (ARCHITECT Probe Conditioning Solution). Реагент для ухода за зондом. Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для in vitro диагностики иммунохимических анализаторах "ARCHITECT I". Используется при проведении ежедневной процедуры техобслуживания, дозирующей иглы пипеттора. Не менее 4фл х 25мл каждый кондиционирующего раствора, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, противомикробный препарат и консервант. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор ARCHITECT i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 1 |
| 18 | Промывающий буфер для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR | Промывающий буфер. Реагенты диагностические vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Комплексный реагент, предназначенный для деконтаминации анализатора. Фосфатный буфер с добавлением антимикробных компонентов и 0.9% азида натрия в качестве консерванта. 4фл. по 975мл. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор ARCHITECT i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 30 |
| 19 | Раствор Претриггера для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR | Реагенты диагностические vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Детергент H2O2 < 1.32%, стабилизирующие компоненты, дистиллированная вода > 98.5%. 1фл. 975мл. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор ARCHITECT i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 5 |
| 20 | Раствор триггера для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR | Реагенты диагностические in vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Детергент Triton X100 < 1.99%, гидроксид натрия < 1.4%, дистиллированная вода > 96.6%. 4фл. по 975мл. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор ARCHITECT i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 5 |
| 21 | Реакционные ячейки для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR | Ячейка для смешивания растворов, сыворотки, проведения фотоэлектрического считывания. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. В наборе 4000 штук. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 2 |
| 22 | Чашечки для образцов для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR. | Чашечки для раскапывания образцов, калибровочных и контрольных сывороток. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. В наборе 1000шт. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 1 |
| 23 | ВИЧ Аг/Ат Комбо колибратор для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR. | Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ-инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECTi. Набор реагентов для калибровки системы ARCHITECT i при одно-временном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (4 мл) калибратора в ТРИС-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Совместим с автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 2 |
| 24 | ВИЧ Аг/Ат Комбо контроли для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR | Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ-инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECTi. Наборы реагентов для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений системы ARCHITECT i при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 4 флакона (8 мл каждый) контролей: отрицательный контроль, положительный контроль 1 и положительный контроль 2, приготовленные в рекальцинированной плазме крови человека. Положительный контроль 3 является очищенным вирусным лизатом HIV, приготовленным в ТРИС-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Содержат противомикробный препарат и азид натрия в качестве консерванта. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 4 |
| 25 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II. Реагент для определения набора тестов Панель-1 (АСТ, АЛТ, мочевина, глюкоза, холестирин, общий билирубин) | Тест-полоски для определения набора тестов для количественного определения АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза), мочевины, глюкозы, общего холестерина и общего билирубина для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 Пределы линейности для тест-полосок: Исследуемый аналит Пределы линейности Пределы линейности Исследуемый аналит; Пределы линейности; Пределы линейности. АЛТ; 10-1000 Е/л; 0.17-16.67 мккат/л. АСТ; 10-1000 Е/л; 0.17-16.67 мккат/л. Мочевина; 5-200 мг/дл; 1.8-71.4 ммоль/л. Глюкоза; 20-450 мг/дл; 1.1-25.0 ммоль/л. Общий холестерин; 50-400 мг/дл; 1.29-10.34 ммоль/л. Общий билирубин; 0.2-25 мг/дл; 3-428 мкмоль/л. Предел чувствительности для тест-полосок составляет: АЛТ 10 Е/л (0.17 мккат/л) АСТ 10 E/л (0,17 мккат/л) Мочевина 5 мг/дл (1,8 ммоль/л) Глюкоза 20 мг/дл (1,1 ммоль/л) Общий билирубин 0,2 мг/дл (3 мкмоль/л) Общий холестерин 50 мг/дл (1.29 ммоль/л) В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 84 |
| 26 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II Реагент для определения мочевой кислоты | Тест-полоски для определения мочевой кислоты (SPOTCHEM II Uric Acid) являются реагентами для диагностики in vitro и применяются для количественного определения Мочевой кислоты в сыворотке или плазме. В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Тест-полоска SPOTCHEM II Uric Acid состоит из пластиковой полоски с фиксированным на ней многослойными участками. Участки состоят из слоя для нанесения образца, слоя, содержащего реагенты и поддерживающего слоя. Тест-полоски SPOTCHEM II Uric Acid предназначены для простого, специфичного и достоверного метода определения мочевой кислоты крови. Эти свойства делают тест-полоски пригодными для применения в широком спектре клинических программ, как в клинике, так и при тестировании экстренных состояний. Тест-полоска состоит из многослойного участка, содержащего реагенты, необходимые для возникновения окрашивания, которое может быть количественно измерено методом отражательной спектрофотометрии. Содержание реактивов на 100 тест-полосок Компонент; Концентрация. Уриказа; 28 единиц. 4-аминоантипирин; 0.33 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-m-толуидин натриевая соль (TOOS); 0,88 мг. Пероксидаза (POD); 262 единиц. Аскорбат оксидаза (AsOD); 455 единиц. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 10 |
| 27 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM IIРеагент для определения креатинина (1уп. - 25 тест полосок) | Тест-полоски для определения креатинина для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 Пределы линейности для тест-полосок составляет 0,3-40 мг/дл (27-3536 мкмоль/л). Предел чувствительности для тест-полосок составляет 0,3 мг/дл (27 мкмоль/л). В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 105 |
| 28 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II. Реагент для определения триглециридов (1уп. - 25 тест полосок) | Тест - полоски для определения триглицеридов для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 Пределы линейности для тест-полоски составляет 25-500 мг/дл (0,28-5,65 ммоль/л). Предел чувствительности для тест-полосок составляет 25 мг/дл (0,28 ммоль/л). В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 10 |
| 29 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II Реагент для определения щелочной фофотазы | Тест-полоски для определения щелочной фосфотазы для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 Пределы линейности для тест-полосок Spotchem II ALP составляет 50-1500 E/л (0.83-25.01 мккат/л). Предел чувствительности для тест-полосок SPOTCHEM II ALP составляет 50 E/л (0,83 мккат/л). В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 10 |
| 30 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II. - реагент для определения холестирина высокой плотности | Тест-полоски для определения холестерина высокой плотности (SPOTCHEM II HDL-Cholesterol) являются реагентами для диагностики in vitro и применяются для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке или плазме. Эта продукция предназначена для профессионального использования в анализаторе SPOTCHEM. Область применения – клиническая лабораторная диагностика. Тест-полоска SPOTCHEM II HDL-Cholesterol состоит из пластиковой полоски с фиксированным на ней многослойными участками. Участки состоят из слоя для нанесения образца, слоя, содержащего реагенты и поддерживающего слоя. В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Содержание реактивов на 100 тест-полосок Компонент; Концентрация. Холестерол эстераза (CE); 24 Ед. Холестерэстераза (COD); 14 Ед. 4-аминоантипирин; 4,6 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 9,2 мг. Пероксидаза (POD); 382 Ед. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 10 |
| 31 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II. Реагент для определения ЛДГ | Тест-полоска для определения ЛДГ (лактатдегидрогеназы) (Spotchem II LDH) является реагентом для in vitro диагностики, предназначенным для количественного определения ЛДГ (лактатдегидрогеназы) в сыворотке или плазме. Данный продукт предназначен для профессионального использования с анализаторами Spotchem. Область применения – клиническая лабораторная диагностика. Тест-полоска Spotchem II LDH состоит из пластиковой полоски с присоединенным многослойным участком тестирования. Область тестирования включает слой, накапливающий образец, слой, содержащий реагенты, и слой-подложку. В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Содержание реактивов на 100 тест-полосок Компоненты; Концентрация. Литий L-лактат; 9.3 мг. Никотинамид аденин динуклеотид (NAD); 16.6 мг. Тетразолий фиолетовый; 6.9 мг. Диафораза; 107.0 мг. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 10 |
| 32 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II. Реагент для определения ГПТ/АЛТ | Тест-полоски для определения аланинаминотрансфераза ГПТ/АЛТ (далее АЛТ) (SPOTCHEM II GPT/ALT) являются реагентами для диагностики in vitro и применяются для количественного определения АЛТ в сыворотке или плазме. Эта продукция предназначена для профессионального использования на анализаторах SPOTCHEM. Область применения – клиническая лабораторная диагностика. В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. СОСТАВ Тест-полоска SPOTCHEM II GPT/ALT состоит из пластиковой полоски с фиксированным на ней многослойными участками. Участки состоят из слоя для нанесения образца, слоя, содержащего реагенты и поддерживающего слоя. СОДЕРЖАНИЕ РЕАКТИВОВ Компонент; Концентрация. L-аланин; 10,0 мг. α-кетоглутаровая кислота; 1,6 мг. Пируват оксидаза (РОР); 217 Ед. 4-аминоантипирин; 0,48 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 0,51 мг. Пероксидаза (POD); 73 Ед. Аскорбат оксидаза (AsOD); 574 Ед. Тиамин пирофосфатная кислота (TPP); 0,38 мг. Хлорид магния; 0,64 мг. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 1 |
| 33 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II. Реагент для определения ГОТ/АСТ | Тест-полоски для определения ГОТ/АСТ (аспартатаминотрансфераза) SPOTCHEM II GOT/AST являются реагентами для диагностики in vitro и применяются для количественного определения аспартатаминотрансферазы (далее АСТ) в сыворотке или плазме. Эта продукция предназначена для профессионального использования в анализаторах.В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. SPOTCHEM. Область применения – клиническая лабораторная диагностика. СОСТАВ Тест-полоска SPOTCHEM II (GOT/AST) состоит из пластиковой полоски с фиксированным на ней многослойными участками. Участки состоят из слоя для нанесения образца, слоя, содержащего реагенты и поддерживающего слоя. Компонент Концентрация Компонент; Концентрация. L-аспартат натрия; 20,0 мг. α-кетоглутаровая кислота; 1,6 мг. Декарбоксилаза оксалуксусной кислоты (OAC); 107 Ед. Пируват оксидаза (РОР); 217 Ед. 4-аминоантипирин; 0, 64 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 1,08 мг. Пероксидаза (POD); 73 Ед. Аскорбат оксидаза (AsOD); 574 Ед. Тиамин пирофосфатная кислота (TPP); 0,38 мг. Хлорид магния; 0,64 мг. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 1 |
| 34 | Контрольная сыворотка Сalibration chek для анализатора SPOTCHEM II. | Контрольная сыворотка для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP для проведения внутрилабораторного контроля качества на анализаторе SPOTCHEM EZ SP. Представляет собой лиофилизированную сыворотку в вакуумной упаковке. В 1 упаковке не менее 4 полипропиленовых флаконов, объемом не менее 3 мл; Вкладыш (таблица значений) -1 шт. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 2 |
| 35 | Кюветы для образцов сыворотки для анализатора SPOTCHEM II. | Кюветы для образцов сыворотки для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP Кюветы одноразовые пластиковые для сбора образцов сыворотки для анализатора SPOTCHEM EZ SP. Одна упаковка кюветов содержит не менее 500 шт. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 6 |
| 36 | Наконечники для анализатора SPOTCHEM II. | Наконечники для дозатора для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 Наконечники одноразовые пластиковые для пипетки, переносящей образцы. Одна упаковка наконечников содержит не менее 500 шт. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 2 |
| 37 | Антиген кардиолипиновый с контролем | Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации. Состав набора: Взвесь АгКЛ - Взвесь АгКЛ в 10% растворе холин-хлорида, содержащая кардиолипина - 0,33%; лецитина - 0,27%; холестерина - 0,9%; ЭДТА (стабилизатор) в конечной концентрации 0,0125 мол/л и тимеросал (концентрат) в конечной концентрации 0,1%. Суспензия молочно-белого цвета, при отстаивании разделяющаяся на опалесцирующую бесцветную жидкость и плотный осадок белого цвета. Комплект рассчитан на исследование 500 образцов и дополнительной положительной и отрицательной контрольными сыворотками для диагностики сифилиса. Клмплект содержит: Взвесь АгКЛ 3 флакона по 5,0мл+контрольные сыворотки К+ и К-по 1,0мл. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 1 |
| 38 | Контрольная кровь (Low Level) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | Контрольная кровь (Low Leve) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. . Объем флакона – не менее 1,5 мл. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | флакон | 1 |
| 39 | Контрольная кровь (Normal Level) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | Контрольная кровь (Normal Level) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. Объем флакона – не менее 1,5 мл. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | флакон | 1 |
| 40 | Контрольная кровь (High Level) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | Контрольная кровь (High Level) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. Объем флакона – не менее 1,5 мл. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | флакон | 1 |
| 41 | Диагностический набор BD FACSPresto Catridge (в 1наборе – 100 штук) | Картридж предназначен для определения абсолютного и относительного (%) содержания CD4 –клеток и гемоглобина. Картридж предназначен для портативного устройства для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near Patient CD4-counter. Содержит высушенные реагенты на основе конъюгированных с флуорохромами моноклональных антител к поверхностным антигенам лимфоцитов и моноцитов : антитела к CD4, клон клон SK3, коньюгированные с флуорохромом PE-Cy5, антитела к CD3, клон клон SK7, коньюгированные с флуорохромом APC, антитела к CD45RA, клон клон HI100, коньюгированные с флуорохромом APC и антитела к CD14, клон клон MϕP9, коньюгированные с флуорохромом PE . Упаковка содержит картриджи в количестве 100 шт, каждый картридж индивидуально упакован в фольгу. Вместе с картриджами поставляются одноразовые пластиковые пипетки по 100 штук Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 25 |
| 42 | Тест полоски на DIRUI H -100 (мочевой анализатор) (в упаковке -100 полосок) | Тест - полоски для качественного и полуколичественного анализа мочи для анализатора DIRUI H-100 / Реагентные полоски для качественного и полуколичественного анализа мочи и являются реагентом для диагностики in vitro. Эти полоски предназначены только для профессионального использования. Результаты на полосках можно считывать как визуально, так и с помощью прибора. Тестовые полоски для анализа следующих параметров мочи: Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты Чувствительность реагентных полосок Компонент; Чувствительность. Глюкоза; Не более 2.8 – 5.5 ммоль/л. Белок; Не более 0.15 – 0.3 г/л. Кетоны; Не более 0.5 – 1.0 ммоль/л. Кровь; Не более 5 - 15 кл/мкл. Билирубин; Не более 3.3 - 8.6 мкмоль/л. Нитриты; Не более 13 - 22 мкмоль/л. Лейкоциты); Не более 5 - 15 кл/мкл. Уробилиноген; Не более 3.3 - 16 мкмоль/л. Аскорбин. к-та; Не более 0.3 - 0.6 ммоль/л. рН; -. Удельный вес; -. Упаковка содержит не менее 100 штук. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 1 |
| 43 | Контрольная кровь для гематологического анализатора Micro CC-20 Plus HTI | Контрольная кровь для гематологического анализатора MicroCC-20 Plus. Характеристики: гематологический контроль для гематологических анализаторов, в составе набора 3 флакона с высоким, нормальным и низким уровнем концентраций не менее чем по 2,5 мл, реагент должен содержать стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы; стабильность закрытого флакона не менее 6 месяцев стабильность открытого флакона не менее 30 дней. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 4 |
| 44 | Раствор срочной очиcтки для гематологического анализатора Micro CC-20 Plus HTI | Раствор срочной очистки для гематологического анализатора MicroCC-20 Plus. Имеющий следующие характеристики: буферный раствор гипохлорида натрия; в составе гипохлорид натрия не менее 5%; объем не менее 50 мл. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | флакон | 1 |
| 45 | Лизирующий раствор для гематологического анализатора Micro CC-20 Plus HTI | Лизирующий раствор для гематологического анализатора MicroCC-20 Plus объемом 1 л. Характеристики: водный раствор с фиксированными параметрами рН; чистая, бесцветная жидкость; должен содержать четвертичной соли аммония 2,3%, цианида калия 0,025%; флакон из первичного полиэтилена. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | флакон | 1 |
| 46 | Ферментативный очиститель для гематологического анализатора Micro CC-20 Plus HTI | Ферментативный очиститель для гематологического анализатора MicroCC-20 Plus объемом 1 л. Характеристики: буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности; жидкость синего цвета без запаха; содержание протеолитического фермента < 1%; формиата натрия < 0.8 %; хлорида натрия < 0.6%, солей ЭДТА < 0.2%; пропиленгликоля < 3.5%; сурфактанта < 0.2%; флакон из первичного полиэтилена. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | флакон | 2 |
| 47 | Дилюент изотонический разбавитель для гематологического анализатора Micro CC-20 Plus HTI | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора MicroCC-20 Plus. Объемом 20 литров, имеющий следующие характеристики: буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности; бесцветная жидкость без запаха; содержание сульфата натрия < 2.0%; хлорида натрия < 0.025%; лимонной кислоты < 0.2; солей ЭДТА < 0.1%; стабилизаторов < 0.04%; канистра из первичного полиэтилена. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | канистра | 2 |

п.п. 11. Глава 4:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в  состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение  предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) не превышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям

законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

Заведующая лабораторией__________________________ Дигтяр Ю.Ю.