Приложение №1

| К объявлению от 10.03.2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю |  |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |
| КГП на ПХВ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД " КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" |  |  |  |  |
| ___________________Сыздыкова А.К. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристика |  | Ед.изм. | Кол-во | Цена (тенге) | Общая сумма (тенге) |  |
| 1 | ДС ИФА ВИЧ АГ/АТ. Тест – система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ -1 и ВИЧ – 2), ВИЧ - 1 группы О и антигена р24 ВИЧ1 | Тест-система для одновременного выявления антител к ВИЧ 1 и 2 типов, ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1. Формат набора – не менее 480 определений (96х5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок). Одностадийный формат теста (одновременная инкубация образцов с растворами конъюгатов без стадии промывки). Один цикл промывок планшета в ходе постановки анализа. Инкубация с ТМБ-субстратным раствором при комнатной температуре. Объем внесения стоп-реагента в лунку рабочего планшета не менее 150 мкл. Чувствительность 100%. Специфичность на случайной выборке доноров (не менее 5000 доноров) - выше 99,9%. Чувствительность набора при определении антигена (p24) ВИЧ-1 – 10пг/мл. Возможность проведения 480 (пять разборных планшетов) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу и по одной лунки) использования набора или для одновременной постановки 480 (96х5) определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа. Учет результатов при 450/620-680 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны – 450 нм. Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора не менее 28 дней при хранении при температуре от +2оС до +8оС, при температуре от +18оС до +25оС – не менее 14 суток. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-1 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2оС до +8оС – не менее 30 суток, при температуре от +18оС до +25оС – не менее 12 часов. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-2 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2оС до +8оС – не менее 14 суток, при температуре от +18оС до +25оС – не менее 12 часов. Стабильность приготовленного рабочего раствора субстратной смеси при температуре от +18оС до +25оС – не менее 10 часов. Транспортирование наборов должно производится при температуре от +2оС до +8оС, при температуре от +9°С до +25°С не менее 10 суток, при температуре от +26°С до +30°С не менее 5 суток. Дополнительные принадлежности входящие в состав набора: 1) крышки к полистироловым 96-луночным планшетам не менее 5 штук; 2) плёнки защитные для ИФА-планшетов не менее 10 штук; 3) наконечники одноразовые не менее 80 штук; 4) ванночки пластиковые для жидких реагентов не менее 10 штук; 5) пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock не менее 3 штук. Срок хранения неиспользованных реагентов (контроли, конъюгаты, промывочный раствор, ТМБ, стрипы) после вскрытия – в течение срока годности набора реагентов. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 40 | 164 400,00 | 6 576 000,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 6 576 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае разночтений в переводе технической спецификации на государственном языке правильным вариантом считать перевод на русском языке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

менеджер по ГЗ _____________________Смагулова А.В.