|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ хабарламаға** | | | | |
| **№1 қосымша** | | | | |
| **Бекітемін** | | | | |
| **Директор** | | | | |
| **"СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ** | | | | |
| **"ЖИТС профилактикасы және оған қарсы** | | | | |
| **күрес жөніндегі облыстық орталық" ШЖҚ КМК** | | | | |
|  | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сыздыкова А.К.** | | | | |
| **№ р/н** | **Атауы** | **Сипаттамасы** | | **Өл. бірлігі** | **Саны** | **Бірлік бағасы (теңге)** | **Бірлік бағасы (теңге)** |
| 1 | АИТВ-1 және АИТВ-2 антиденелерін бір мезгілде анықтауға және сарысудағы, плазмадағы, адамның капиллярлық және веноздық қанындағы АИТВ-1 бос р24 антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест. | АИТВ-1 және АИТВ-2 антиденелерін бір мезгілде анықтауға және сарысудағы, плазмадағы, адамның капиллярлық және веноздық қанындағы АИТВ-1 бос р24 антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.  Әдіс принципі: иммунохроматографиялық, коллоидты селен конъюгаттарын қолдану.  Анықталатын көрсеткіш. Бір уақытта және бөлек бір сынақ жолағында: антиген жолағы-АИТВ 1 p24 антигені, антиденелер жолағы - АИТВ-1, АИТВ-2 және АИТВ-1 О тобына антиденелер.  Жинақ форматы:  -Бір мезгілде 10 талдауға дейін қою мүмкіндігі үшін 10 жолақтан тұратын тест-карталарға біріктірілген қорғаныш фольгадағы Тест-жолақтар;  -Жеке талдау жасау үшін тест-картадан жеке тест-жолақтарды бөлу мүмкіндігі.  Жинақта тест саны-100 дана  Буферді немесе басқа реактивтерді қолданбай бір кезеңде зерттеу жүргізу (плазманы немесе сарысуды пайдалану кезінде).  Тестті жүргізу уақыты-20 минут  Нәтижелерді есептеу мүмкіндігі – 30 минут  Үлгілер көлемі – 50 млк  Аналитикалық сезімталдық -2 МЕ/мл р24 Аг. Сезімталдық -100%. Ерекшелігі-антиген бойынша-99,78 %, антиденелер бойынша-99,96%  Әр тест үшін талдау процедурасының дұрыстығын ішкі бақылау әр тест үшін қол жетімді.  Жинақ құрамы:  1 орам - Капиллярлар, 1фл. - Чейз буфері, 100 сынақ жолағы.  Орыс және қазақ тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың бар болуы.  Сақтау және тасымалдау шарттары: жеткізу сақтаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. ДДҰ біліктілігін растау.  Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады | | набор | 8 | 165 000,00 | 1 320 000,00 |
| **БАРЛЫҒЫ** | | | | | | | **1 320 000,00** |  |  |  |  |  |
| Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. | | | | | | | | | | | | | |
| Техникалық ерекшеліктерді мемлекеттік тілге аударғанда сәйкес келмеген жағдайда орыс тіліндегі аударманы дұрыс таңдау қажет.  **Менеджер по ГЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Смагулова А.В.** | | | | | | | | | | | | | |