**Приложение №1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **К объявлению от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| **Утверждаю** | | | | |
| **Директор** | | | | |
| **КГП на ПХВ "Областной центр**  **по профилактике и борьбе со СПИД**  **" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"** | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сыздыкова А.К.** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристика** | | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена (тенге)** | **Общая сумма (тенге)** | |
| 1 | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и определения свободного антигена р24 ВИЧ-1 в сыворотке, в плазме, в капиллярной и венозной крови человека. | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и определения свободного антигена р24 ВИЧ-1 в сыворотке, в плазме, в капиллярной и венозной крови человека. Принцип метода: Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном Определяемый показатель. Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О. Формат набора: - Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов; - Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа. Количество тестов в наборе – 100 штук. Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов. Время проведения теста - 20 минут. Возможность считывания результата - 30 минут. Объем образца - 50 мкл. Аналитическая чувствительность - 2 МЕ/мл р24 Аг. Чувствительность - 100%. Специфичность - По антигену - 99,78 %, по антителам – 99,96% Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста в наличии для каждого теста. Состав набора: 1уп. – Капилляры, 1фл. - Чейз буфер, 100 тест – полосок. Наличие инструкции по применению на русском и казахском языках.  Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Подтверждение преквалификации ВОЗ.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | | набор | 8 | 165 000,00 | 1 320 000,00 | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | **1 320 000,00** | |  |  |  |  |  | |
| Условия поставки: Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | | | | | | | | | | | | | |
| В случае разночтений в переводе технической спецификации на государственном языке правильным вариантом считать перевод на русском языке. | | | | | | | | | | | | | |

**менеджер по ГЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Смагулова А.В.**